Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) « Промышленные здания транспортной инфраструктуры»

Для аттестации учащемуся необходимо ответить на 2 вопроса.

- Основные принципы проектирования ГП промышленных предприятий.

- Технологические зоны промпредприятий и особенности их расположения.

- Планировочные схемы застройки территорий промпредпритий.

- Классификации промзданий. Классы ПЗ, степени их огнестойкости и  долговечности.

- Условия выбора категории капитальности здания.

- Основные требования к промзданиям, подлежащие учету при проектировании.

- Виды и особенности подъемно-транспортного оборудования ПЗ, их влияние на выбор  архитектурно-строительных решений зданий.

- Основные принципы проектирования ОПР промзданий и направления их совершенствования.

- Учет экологических и градостроительных требований при разработке ОПР.

- Объемно-пространственная композиция и структура объема ПЗ различного назначения, особенности железнодорожных зданий.

- Системы обеспечения внутреннего микроклимата, аэрации и естественного освещения ПЗ, их влияние на выбор рационального решения ОПР.

- Особенности ОПР административно-бытовых и вспомогательных помещений ПЗ, их разработка с учетом действующих норм.

- Противопожарные требования к промзданиям и их реализация при разработке ОПР.

- Технико-экономические показатели ОПР ПЗ.

- Строительные, конструктивные системы и конструктивные схемы промзданий, их особенности и области применения.

- Несущие и ограждающие конструкции ПЗ, их унификация и правила привязок к координационным осям зданий, особенности физико-технических расчетов, связанных с обеспечением необходимого микроклимата и долговечности конструкций.

- Плоскостные и пространственные системы покрытий ПЗ, их особенности и области применения.

- Здания-модули, здания-оболочки, мобильные здания, их эффективность и области применения.

- Объемная унификация ПЗ, использование типовых пролетов и секций, блокирование и зонирование производств, напольное и подвесное подъемно-транспортное оборудование

- Универсальные промздания и здания-этажерки.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Какие здания называют производственными?

1. Здания, где размещается оборудование, сырьё.

2. Здание, предназначенное для осуществления производственно-технологического процесса, связанного с выпуском промышленной продукции.

3. Здание, предназначенное для обслуживания производственного процесса и работающего персонала.

4. Это одноэтажные здания с каркасным несущим остовом.

2. На какие виды зданий классифицируются производственные здания по архитектурно-конструктивным признакам.

1. На вспомогательные и основные.

2. На одноэтажные, многоэтажные и смешанной конструкции.

3. Основные производственные, подсобные производственные, энергетические, транспортные, санитарно-технические.

4. Здания мелкосерийных и поточных производств.

3. Назовите сколько строится одноэтажных производственных зданий, %, в общем объёме промышленных зданий.

- Все производственные здания одноэтажные (100 %).

- 50 %-одноэтажные, 50 %-многоэтажные.

- 30 %-одноэтажные, 70 %-многоэтажные.

- 80 %-одноэтажные, 20 %-многоэтажные.

4. Покажите одноэтажные здания ячейкового типа.

5. На какие две категории делятся производства по пожарной опасности?

- На I, II, III, IV.

- На опасные, средней опасности, неопасные.

- На категории А, Б, В, Г, Д, Е.

- На категории А, Б, В.

6. На сколько степеней долговечности подразделяются конструкции производственных зданий?

- I, II, III, IV, V.

- I, II, III.

- I, II, III, IV.

- I, со сроком службы не менее 50–100 лет.

7. На сколько классов подразделяются производственные здания?

- I, II, III, IV, V.

- I, II, III, IV.

- I, II, III.

- I, II.

8. Как учитываются при проектировании производственных зданий условия труда?

- Путём выделения трёх групп загрязнённости (I, II, III).

- Делением всех технологических процессов на категории А, Б, В, Г, Д, Е.

- Делением всех производственных работ на 3 категории (А, Б, В) с соответствующей затратой энергии.

- Нормированием параметров микроклимата (температура, относительная влажность и др.)

9. Каким образом учитываются при проектировании производственных зданий наличие вредностей выделяемых в процессе производства.

- Делением всех зданий на горячие, пыльные, шумные, газовые.

- Делением технологических процессов на категории А, Б, В, Г, Д, Е по пожарной опасности.

- Делением всех работ по тяжести на 3 категории (тяжёлые, средней тяжести, лёгкие).

- Разделением всех производств на 4 группы (I, II, III, IV) по загрязнённости работающих.

10. В чём выражаются технические требования, предъявляемые к производственным зданиям.

- Обеспечить нормальные условия для протекания технологических процессов, достижения расчётной производительности, качества продукции.

- Обеспечить компактность помещений, минимум подсобных площадей, протяжённостью коммуникаций.

- Обеспечить прочность , устойчивость, долговечность, взрывобезопасноть в течении заданного срока эксплуатации.

- Обеспечить индустриальность возведения здания путём введения типизации.