Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) "Обследование и испытание строительных конструкций зданий и сооружений"

Для аттестации нужно ответить на 2 вопроса.

Роль обследования и испытания в строительстве. Основания для обследования жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.

- Цели и задачи реконструкции жилых и промышленных зданий. Цели и задачи основных этапов обследования зданий и сооружений. Классификация освидетельствования и испытания.

- Цели и задачи освидетельствования натурных конструкций. Предварительный и детальный осмотр объекта. Определение параметров реально действующих нагрузок. Изучение технической документации.

- Характерные дефекты железобетонных и каменных конструкций, выявляемые при их освидетельствовании.

- Характерные дефекты деревянных и металлических конструкций, выявляемые при их освидетельствовании.

- Инструментальный контроль геометрических параметров строительных конструкций при освидетельствовании.

- Способы оценки физико-механических параметров строительных конструкций при освидетельствовании. Достоинства и недостатки способа взятия образцов.

- Механические неразрушающие методы оценки физико-механических параметров строительных конструкций при освидетельствовании.

- Достоинства и недостатки физических неразрушающих методов оценки свойств материалов в конструкциях при освидетельствовании. Акустические методы.

- Достоинства и недостатки физических неразрушающих методов оценки свойств материалов в конструкциях при освидетельствовании. Радиационные методы (методы ионизирующих излучений).

- Достоинства и недостатки физических неразрушающих методов оценки свойств материалов в конструкциях при освидетельствовании. Магнитные, электрические и электромагнитные методы.

- Достоинства и недостатки физических неразрушающих методов оценки свойств материалов в конструкциях при освидетельствовании. Методы проникающих сред.

- Испытание натурных конструкций и его этапы. Подготовка технической документации.

- Цели и задачи статических испытаний.

- Цели и задачи динамических испытаний.

- Методы и средства приложения испытательных нагрузок при статических испытаниях.

- Методы и средства приложения испытательных нагрузок при динамических испытаниях.

- Выбор величины испытательной нагрузки и режима испытания.

- Схемы загружения плит и балок.

- Схемы загружения колонн, ферм, арок и сводов.

- Классификация измерительных приборов для статических испытаний. Приборы для измерения линейных перемещений.

- Приборы для измерения угловых перемещений, усилий и напряжений при статических испытаниях.

- Приборы для измерения линейных деформаций при статических испытаниях: тензометры с механической, оптической и акустической схемами.

- Электрические тензометры сопротивления. Физические основы метода измерения деформаций с их помощью.

- Классификация виброизмерительных приборов, используемых при динамических испытаниях. Вибропреобразователи инерционного действия. Параметры линейной и угловой вибрации.

- Амплитудоизмерители с механической и оптической схемами.

- Контактные механические приборы для измерения  частоты колебаний конструкции при динамических испытаниях.

- Дистанционно работающие виброизмерительные приборы (первичные электрические вибропреобразователи, светолучевой осциллограф, быстродействующие самопишущие приборы).

- Полевая и камеральная обработка результатов статических испытаний: анализ правильности работы измерительных приборов, оценка напряженно-деформированного состояния конструкций, подсчеты прогибов, уточнение расчетной схемы.

- Обработка результатов динамических испытаний: анализ параметров виброграмм и осциллограмм, определение напряжений от действия динамических нагрузок.

- Расчет дефектных и изношенных строительных конструкций с учетом результатов обследования и испытания: основные принципы поверочных расчетов, нормативные и расчетные сопротивления материалов.

- Оценка степени повреждения строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. Основные признаки износа железобетонных и стальных конструкций. Планирование методов их восстановления и усиления.

- Оценка степени повреждения строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. Основные признаки износа каменных и деревянных конструкций. Планирование методов их восстановления и усиления.

- Правила оценки физического износа жилых зданий.

- Физическое моделирование строительных конструкций: сущность, задачи, выбор масштабов и материалов.

- Размерность физической величины. Критерии, константы и индикаторы подобия. Теоремы о необходимых и достаточных условиях подобия модели и натурной конструкции.

- π-теорема анализа размерностей.

- Обработка и анализ результатов испытаний строительных конструкций на моделях. Прогнозирование напряженно-деформированного состояния натурной конструкции.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа 1

- Какие существуют способы контроля качества строительных материалов в строительных конструкциях? Каковы их достоинства и недостатки?

- Классификация неразрушающих методов испытаний. Какие градуировочные зависимости используют для оценки параметров физико-механических свойств материалов? Как получают эти зависимости?

- Каким образом по методу пластической деформации оценивают прочностные характеристики стали? Объясните устройство и принципы работы прибора Польди.

- Каким образом по методу пластической деформации оценивают прочностные свойства бетона и каменных материалов? Объясните устройство и принципы работы пружинного молотка ПМ-2.

- На чём основан метод упругого отскока и как с его помощью определяют прочность тяжёлых и лёгких бетонов? Объясните устройство и принципы работы склерометра ОМШ-1.

- Каким образом по методу ударного импульса оценивают прочность стали и бетона? Объясните устройство и принципы работы электронных приборов ТЕМП-3 и ИПС-МГ4.01.

- Какие существуют методы местных разрушений бетона? Какие приборы и приспособления используются в этом случае и каковы диапазоны их измерений?

Лабораторная работа 2

- Каковы физические основы ультразвукового импульсного метода?

- Какие существуют способы прозвучивания конструкций?

- Какие прочностные и деформативные характеристики материалов определяют этим методом?

- Объясните устройство и принципы работы ультразвуковых приборов.

- Каковы физические основы магнитных неразрушающих методов?

- Каким образом с помощью этих методов определяют направление и диаметр арматуры в железобетонных конструкциях?

- Как оценивают толщину защитного слоя бетона?

Лабораторная работа 3

- Каковы назначение и конструкция прогибомеров с проволочной связью? Как они устанавливаются на испытываемую конструкцию?

- Каковы назначение и конструкция индикаторов (мессур)? Каким образом они устанавливаются на испытываемую конструкцию?

- Какие приборы используют для измерения углов поворота сечений конструкций? Как они устроены и как устанавливаются на конструкцию?

- Какие приборы используют для измерения линейных деформаций? Как устроены механические тензометры и как они устанавливаются на испытываемую конструкцию?

- Какие существуют типы тензорезисторов? Каковы особенности их конструкции и изготовления?

- Что называют базой измерения у механических тензометров и тензорезисторов? Как она назначается при испытаниях?

- Какова технология наклейки тензорезисторов на конструкцию?

- Каковы физические основы метода измерения деформаций с помощью тензорезисторов?

Лабораторная работа 4

- Что понимают под собственными и вынужденными колебаниями элементов строительных конструкций? Какие внешние воздействия их вызывают и какие параметры характеризуют?

- Каковы принципы расчёта конструкций на динамическую нагрузку? Что такое приведенная масса и каковы её значения для консольной балки, балки с защемлёнными концами и свободно лежащей на двух опорах балки?

- Как устроен быстродействующий самопишущий прибор? Как с его помощью производят запись виброграммы собственных колебаний консольной балки?

- Как устроен ручной виброграф? Как с его помощью производят запись виброграммы вынужденных колебаний свободно лежащей на двух опорах балки?

- Как экспериментально оценивают параметры собственных и вынужденных колебаний элементов строительных конструкций (частоту, период и амплитуду колебаний, коэффициент неупругого сопротивления)?

- Как будет изменяться значение динамического коэффициента в зависимости от изменения соотношения частоты внешнего динамического воздействия и частоты собственных колебаний конструкции?

- Какие существуют мероприятия по снижению динамических воздействий на строительные конструкции?

Лабораторная работа 5

- Каковы цели, средства и параметры метрологической поверки измерительных приборов, используемых при статических испытаниях?

- Какие параметры средств измерений определяют при их рабочих поверках?

- Каким образом при тарировании динамометра определяют цену деления его шкалы, относительную погрешность и вариацию показаний? Как определяют класс точности динамометра?

- Каким образом у проволочных тензорезисторов определяют тарировочный коэффициент? Какое при этом используют оборудование?

- Какие виды тарировочного оборудования, кроме рассмотренных, существуют для поверки средств измерений?

Лабораторная работа 6

- Каковы сущность и задачи физического моделирования строительных конструкций?

- Что такое критерии, индикаторы и константы подобия? Каковы условия подобия стержневых упругих систем?

- Что такое полное и приближённое моделирование? Приведите примеры последнего.

- Каковы принципы выбора масштаба и материала для изготовления моделей?

- Каким образом производилось нагружение модели и натурной конструкции? Какие измерительные приборы использовались и как они были размещены на испытываемых конструкциях?

- Каким образом определялся масштаб сосредоточенных сил? Как определялась нагрузка на модель на каждой ступени её нагружения?

- Что такое выборочная и генеральная статистическая совокупность? Каковы их основные числовые характеристики?

- Что такое математическое ожидание, дисперсия и коэффициент вариации функции? Как они определяются?

- Каким образом производилась проверка законов механического подобия и оценка точности полученных экспериментальных данных?