Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) "Мониторинг, усиление и замена строительных конструкций при реконструкции на транспорте"

Для аттестации нужно ответить на 2 вопроса.

- Способы наблюдения за раскрытием трещин

- Способы наблюдения за креном стен и выпучиванием

- Способы наблюдения за прогибами

- Проверка состояния арматуры и защитного слоя бетона

- Предельно допустимые значения параметров дефектов для железобетонных балок, перемычек и плит

- Предельно допустимые значения параметров дефектов для железобетонных колонн

- Оценка состояния железобетонных конструкций при температурных воздействиях (после пожара)

- Классификация состояния каменной и кирпичной кладки в зависимости от степени повреждения.

- Деформации при возведении нового здания возле существующего

- Деформации при возведении зданий в несколько очередей

- Деформации при строительстве нового здания на месте снесенного

- Деформации при надстройке дополнительных этажей

- Деформации в виде встречного наклона смежных зданий

- Деформации при устройстве фундаментов под тяжелое оборудование

- Деформации в виде прогиба здания при наличии в основании слабого грунта

- Деформации в виде перекоса здания при наличии в основании слабого грунта

- Деформации в виде кручения здания при аварийном замачивании основания

- Деформации в виде выгиба здания при наличии в основании малосжимаемого грунта

- Деформации в виде крена здания при наличии в основании слабого грунта

- Деформации в виде разлома здания при аварийном замачивании основания

- Характерные дефекты и повреждения фундаментов

- Предохранение фундаментов от влияния сил морозного пучения.

- Крепление откосов подпорными стенами.

- Крепление стенок выемок при ведении строительных работ вблизи существующих зданий.

- Характерные дефекты каменных стен

- Характерные дефекты и повреждения панельных стен.

- Характерные дефекты и повреждения железобетонных плит.

- Характерные дефекты и повреждения ж.б. балок.

- Характерные дефекты и повреждения ж.б. колонн.

- Характерные дефекты и повреждения  металлических балок.

- Характерные дефекты и повреждения  металлических колонн.

- Характерные дефекты и повреждения  металлических ферм.

- Характерные дефекты и повреждения сварных швов.

- Характерные дефекты и повреждения фундаментов.

- Содержание технического заключения (ТЗК)

- Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Задание 1

Какие сечения конструкций проверяются при проведении экспертизы железобетонных конструкций

Выберите правильные ответы

имеющие дефекты и повреждения

имеющие прочность бетона на 20% и более ниже средней

имеющие прочность бетона на 30% и более ниже средней

имеющие прочность бетона на 40% и более ниже средней

Задание 2

В каких случаях арматурные стержни не учитываются в расчете

Выберите правильные ответы

если диаметр уменьшился более чем на 30%

если диаметр уменьшился более чем на 40%

если диаметр уменьшился более чем на 50%

если диаметр уменьшился более чем на 60%

если диаметр уменьшился более чем на 70%

Задание 3

Какие расчетные сопротивления назначаются для стержневой арматуры при невозможности отбора образцов

| гладкая | 155 МПа |
| --- | --- |
| рифленая "винтом" | 245 МПа |
| Рифленая "елочкой" | 295 ПМа |

Задание 4

Укажите значения коэффициентов, которые учитываются при расчете изгибаемых элементов при нарушении сцепления арматуры с бетоном

Выберите правильный ответ

1 - 0.9

0.9 - 0.8

0.8 - 0.7

0.7 - 0.6

Задание  5

За счет чего  возрастает допустимая временная нагрузка на монолитные железобетонные перекрытия постройки 1-й половины ХХ века, по сравнению с проектной

Выберите правильный ответ

за счет повышения прочности бетона

за счет применения метода расчета с учетом перераспределения усилий

за счет повышения сцепления арматуры с бетоном

Задание 6

КАКОВА ДОПУСТИМАЯ ТОЛЩИНА ШВОВ КЛАДКИ

Выберите правильный ответ

- 8-10 мм

- 10-12 мм

- 12-14 мм

- 14-16 мм

- 16-18 мм

Задание 7

СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛАДКИ, ПРИ КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ

Выберите правильный ответ

>5%

>15%

>20%

>50%

Задание 8

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ СТЕН ИЗ КИРПИЧА

Выберите правильный ответ

1.5-3%

3-8%

8-16%

20-25%.

Задание 9

НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ВОЗРАСТАЕТ ПРОЧНОСТЬ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ПРИ ИНЪЕКТИРОВАНИИ ЦЕМЕНТНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ

Выберите правильный ответ

на 20-30%

на 30-50%

на 40-75%

на 60-80%

Задание 10

ЦЕМЕНТ КАКОЙ МАРКИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ КЛАДКИ

Выберите правильный ответ

не ниже М200

не ниже М300

не ниже М400

не ниже М500