Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Энергосберегающие технологии и энергоаудит»

Для аттестации студенту необходимо ответить на 2 вопроса.

1.	Основные направления энергетической политики России.

2.	Актуальность энергосбережения.

3.	Экономические и экологические аспекты. Проблемные ситуации, сдерживающие энергосбережение.

4.	Нормативно-правовая база энергосбережения.

5.	Федеральный закон «Об энергосбережении».

6.	 Особенности и закономерности энергосбережения.

7.	Энергосбережение – новый энергетический ресурс.

8.	 Шкала энергетической эффективности.

9.	Интегральный показатель эффективности.

10.	 Управление энергосбережением в Москве.

11.	Направления энергосберегающей деятельности.

12.	Взаимосвязь задач энергосбережения.

13.	Виды балансов. Составление и анализ топливно-энергетического баланса.

14.	Определение полезных конечных расходов энергии.

15.	Оценка потенциала энергосбережения.

16.	Виды потенциала энергосбережения.

17.	 Группы энергосберегающих мероприятий.

18.	 Индикаторы энергетической эффективности.

19.	Эффективность энергосберегающих мероприятий.

20.	 Энергетические обследования предприятий. Виды, цели и задачи.

21.	 Энергетические обследования предприятий. Методика и организация проведения.

22.	 Энергетический паспорт и энергетический баланс предприятия.

23.	 Методы и средства измерения расхода и тепла.

24.	Современные материалы для тепловой изоляции.

25.	 Энергосбережение в системах электрического освещения.

26.	Основные направления энергосбережения в осветительных установках

Вопросы к зачету (3 семестр)

1.	 Энергоаудиторские организации.

2.	Требования, предъявляемые к энергоаудиторским организациям.

3.	Приборное обеспечение энергоаудита.

4.	 Особенности энергетического обследования котельных и ТЭС.

5.	Этапы проведения энергообследований.

6.	Энергоаудит систем теплоснабжения объектов ЖКХ.

7.	Энергоаудит  внутридомовых систем отопления

8.	Энергоаудит внутридомовых инженерных систем.

9.	Энергоаудит систем водоснабжения объектов ЖКХ.

10.	Энергоаудит систем водоотведения объектов ЖКХ.

11.	Типовые объекты энергоаудита и основные энергосберегающие рекомендации.

12.	 Основные причины нерационального расхода энергоресурсов в системах теплоснабжения, пути снижения.

13.	Технико-экономический анализ энергосберегающих мероприятий объектов ЖКХ.

14.	Содержание отчёта по энергоаудиту объектов ЖКХ.

15.	Оценка имеющихся резервов экономии.