Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технологии эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса»

Для аттестации нужно ответить на 2 вопроса.

2 семестр

1. Вопросы к зачету:

1.	Порядок учета приемки и передачи жилищного фонда.

2.	Приемка жилищного хозяйства при смене руководства.

3.	Приемка в эксплуатацию новых и отремонтированных зданий.

4.	Условия и порядок перепланировки помещений и повышения благоустройства зданий.

5.	Системы технического осмотра жилых зданий.

6.	Техническое обследование зданий.

7.	Определение физического износа по срокам эксплуатации зданий.

8.	Определение физического износа по удельным весам стоимости конструкций.  Определение физического износа по стоимости материалов на ремонт.

9.	Определение физического износа из соотношения ремонта к восстановительной стоимости.

10.	Моральный износ зданий, его виды, признаки и способы определения.

11.	Состав работ, организация и планирование технического обслуживания. Организация и планирование текущего ремонта.

12.	Организация и планирование капитального ремонта.

13.	Диспетчерская служба.

14.	Расчеты характеристик диспетчерских служб.

15.	Виды диспетчерских служб (открытая и замкнутая). Особенности определения числа работников.

16.	Содержание и эксплуатация квартир. Содержание и эксплуатация лестничных клеток.

17.	Содержание и эксплуатация холодных чердаков. Конструкция холодного чердака. Содержание и эксплуатация теплого чердака. Конструкция теплого чердака.

18.	Содержание и эксплуатация подвалов и тех. подполий.

19.	Внешнее благоустройство зданий и территории.

20.	Внешнее благоустройство зданий и территории.

21.	Озеленение территорий.

22.	Санитарная очистка, сбор мусора.

23.	Виды уборок и их организация.

24.	Подготовка жилых домов к эксплуатации в зимних условиях.

25.	Охрана труда, техника безопасности и пожарная безопасность при эксплуатации жилищного фонда и проведение ремонтных работ.

26.	Автоматизированные системы пожаротушения.

27.	Техническое обслуживание фундаментов и стен подвалов.

28.	Техническое обслуживание и эксплуатация кирпичных стен.

29.	Техническое обслуживание и эксплуатация крупнопанельных стен.

30.	Техническое обслуживание и эксплуатация деревянных стен.

31.	Техническое обслуживание фасадов и элементов фасадов.

32.	Техническое обслуживание перекрытий.

33.	Техническое обслуживание и эксплуатация перегородок.

34.	Техническое обслуживание полов.

35.	Техническое обслуживание совмещенных крыш.

36.	Техническое обслуживание чердачных крыш.

37.	Техническое обслуживание рулонных кровель.

38.	Техническое обслуживание асбестоцементных кровель.

39.	Техническое обслуживание металлических кровель.

40.	Техническое обслуживание окон, дверей и световых фонарей.

41.	Техническое обслуживание лестниц.

42.	Техническое обслуживание оборудования теплоснабжения.

43.	Техническое обслуживание оборудования центрального отопления.

44.	Техническое обслуживание оборудования горячего оборудования.

45.	Техническое обслуживание оборудования вентиляции.

46.	Техническое обслуживание оборудования внутреннего водопровода и канализации.

47.	Техническое обслуживание и ремонт оборудования газоснабжения.

48.	Техническое обслуживание и ремонт оборудования мусоропроводов.

49.	Автоматические системы противопожарной защиты жилых зданий повышенной этажности.

50.	Техническое обслуживание и ремонт оборудования внутридомового электроснабжения, радио и телеоборудования.

51.	Техническое обслуживание и ремонт оборудования лифтов.

2. Вопросы к промежуточной аттестации:

В привязке к исследуемому объекту

1.	Основные положения по технической эксплуатации жилых зданий

2.	Организация технического обслуживания и содержания жилых зданий

3.	Техническое обслуживания и содержание помещений жилых зданий

4.	Техническое обслуживание и содержание придомовых территорий

5.	План управления техническим состоянием жилого фонда

3 семестр

1. Вопросы к экзамену:

1.	Техническое обслуживание объектов теплоснабжения городского хозяйства

2.	Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения городского хозяйства

3.	Техническое обслуживание объектов газоснабжения городского хозяйства

4.	Реконструкция и модернизация объектов газоснабжения городского хозяйства

5.	Техническое обслуживание объектов электроснабжения городского хозяйства

6.	Реконструкция и модернизация объектов электроснабжения городского хозяйства

7.	Техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения

8.	Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения

9.	Техническое обслуживание и эксплуатация дорожно-мостовое хозяйства

10.	Озеленение и благоустройство внедомовых территорий

11.	Содержание внедомовых территорий

12.	Техническое обслуживание и эксплуатация систем освещения

13.	Техническое обслуживание и эксплуатация охранных систем

14.	Техническое обслуживание и эксплуатация противопожарных систем

15.	Техническое обслуживание и эксплуатация систем связи

16.	Системы обращения с ТКО.

2. Вопросы к промежуточной аттестации:

В привязке к исследуемому объекту

1.	План технической эксплуатации объектов тепло-, газо- и электроснабжения

2.	План реконструкция и модернизация объектов тепло-, газо- и электроснабжения

3.	План технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации

4.	План реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и канализации