Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Технологии эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса»

Для аттестации студенту нужно ответить на 2 вопроса.

Вопросы к промежуточному контролю:

1.	Что понимают под техническим состоянием строительного объекта?

2.	Факторы, характеризующие износ строительных конструкций зданий и сооружений?

3.	Свойства, характеризующие надежность строительного объекта.

4.	Этапы мониторинга и их взаимосвязь.

5.	Стадии мониторинга технического состояния конструкций зданий и сооружений?

6.	Когда начинают проводить мониторинг и первое обследование технического состояния зданий и сооружений?

7.	Основные положения по мониторингу строительных объектов.

8.	Периоды жизненного цикла здания или сооружения.

9.	Геодезический мониторинг.

10.	Что входит в Программу мониторинга?

11.	Этапы контроля технического состояния строительного объекта.

12.	Как используют результаты мониторинга?

13.	Перечислить исходные данные для оценки риска здания и сооружения?

14.	Технологический регламент мониторинга.

15.	Приборы для мониторинга технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.

Вопросы к зачету 1:

1.	Какими параметрами характеризуется эксплуатационная пригодность объектов капитального строительства?

2.	Уровень ответственности и коэффициент надежности объектов капитального строительства.

3.	Предельные состояния конструкций.

4.	Что понимают под техническим состоянием строительного объекта?

5.	Понятие категории технического состояния строительных объектов. Какие категории бывают?

6.	Факторы, характеризующие износ строительных конструкций зданий и сооружений?

7.	Перечислить причины износа зданий и сооружений

8.	Что относится к внутренним воздействиям на несущие и ограждающие конструкции здания?

9.	Что относится к внешним воздействиям на несущие и ограждающие конструкции здания?

10.	Эксплуатационные требования, предъявляемые к зданиям.

11.	Свойства, характеризующие надежность строительного объекта.

12.	Периоды жизненного цикла здания или сооружения.

13.	Факторы, воздействующие на здания и сооружения?

14.	Перечень работ по обследованию эксплуатируемых зданий или сооружений для разработки системы мониторинга состояния несущих конструкций?

15.	Этапы мониторинга и их взаимосвязь.

16.	Основные положения по обследованию технического состояния оснований и фундаментов объектов.

17.	Состав работ по обследованию грунтов оснований и фундаментов строительных объектов?

18.	Причины возникновения дефектов и повреждений в фундаментах мелкого заложения?

19.	Причины возникновения дефектов и повреждений в железобетонных конструкциях?

20.	Причины возникновения дефектов и повреждений в каменных конструкциях?

21.	Причины возникновения дефектов и повреждений в стальных конструкциях?

22.	Причины возникновения дефектов и повреждений в деревянных конструкциях?

23.	Правила обследования балконов, эркеров, лоджий и систем мусоропроводов.

24.	Понятие старения зданий и сооружений.

25.	Этапы мониторинга и их взаимосвязь.

26.	Когда первое обследование технического состояния зданий и сооружений?

27.	Когда начинают проводить мониторинг и первое обследование технического состояния зданий и сооружений?

28.	Стадии мониторинга технического состояния конструкций зданий и сооружений?

29.	Что входит в паспорт здания или сооружения, заполняемого при общем их мониторинге?

30.	Правила мониторинга технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства, реконструкции или природно-техногенных воздействий?

Вопросы к зачету 2:

1.	Основные положения по мониторингу строительных объектов.

2.	Для каких целей проводят мониторинг строительных объектов?

3.	Особенности и правила мониторинга технического состояния уникальных зданий и сооружений.

4.	Приборы для мониторинга технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений.

5.	Перечислить исходные данные для оценки риска здания и сооружения?

6.	Особенности и правила мониторинга технического состояния производственных зданий.

7.	Предельные погрешности измерения крена строительного объекта в зависимости от его высоты.

8.	Понятие срока службы здания.

9.	Свойства, характеризующие надежность строительного объекта.

10.	Этапы контроля технического состояния строительного объекта.

11.	Этапы геотехнического мониторинга?

12.	Внешние признаки, указывающие на необходимость проведение геотехнических исследований?

13.	От чего зависит содержание и объём геотехнического мониторинга?

14.	Геотехнические категории, отвечающие уровню сложности решения геотехнической задачи?

15.	Какие работы выполняются для различных геотехнических категорий при реконструкции здания или сооружения?

16.	Технологический регламент мониторинга.

17.	Как используют результаты мониторинга?

18.	Понятие надежности строительной конструкции, здания.

19.	Основные методы геофизических наблюдений, применяемых при геотехническом мониторинге.

20.	Понятие отказа строительной конструкции.

21.	Периодичность и продолжительность мониторинга за сохранностью зданий и сооружений.

22.	Уровни надежности строительных конструкций.

23.	Геодезический мониторинг.

24.	Понятие наработки до отказа строительной конструкции.

25.	Инженерно-геологический и геоэкологический мониторинг.

26.	Определение остаточного ресурса строительного объекта.

27.	Стадии мониторинга технического состояния конструкций зданий и сооружений?

28.	Классы методик инструментального мониторинга зданий и сооружений?

29.	Что входит в Программу мониторинга?

30.	Методы геотехнического мониторинга.