Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Организация, управление и техническая эксплуатация зданий и сооружений»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 	предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

### 1. Нормативно-правовая база и стандарты

- Какие основные нормативно-правовые документы (ГОСТы, СНиПы, СП) регулируют техническую эксплуатацию зданий и сооружений в РФ? Кратко охарактеризуйте их назначение.

- Что такое энергетический паспорт здания? Каковы его структура и порядок составления?

- Какие требования к энергосбережению предъявляются при эксплуатации зданий? Приведите примеры типовых мероприятий по повышению энергоэффективности.

### 2. Организация службы эксплуатации

- Опишите типовую структуру управления службой технической эксплуатации здания. Каковы функции и зоны ответственности ключевых должностных лиц?

- Как организуется надзор за состоянием зданий и сооружений? Перечислите основные виды проверок и их периодичность.

- Каковы принципы планирования текущего ремонта? Какие документы оформляются на этапе подготовки?

### 3. Техническое состояние и диагностика

- Что понимается под физическим и моральным износом здания? Как они определяются и учитываются при эксплуатации?

- Перечислите методы диагностики технического состояния строительных конструкций. Приведите примеры инструментальных и визуальных методов.

- Какие признаки указывают на аварийное состояние здания? Каков порядок действий при выявлении таких признаков?

### 4. Ремонт и реконструкция

- В чём отличие капитального ремонта от реконструкции? Приведите примеры работ для каждого вида.

- Как составляется проектно-сметная документация на капитальный ремонт? Какие разделы она включает?

- Каковы критерии эффективности капитального ремонта? Как оценивается экономический эффект от проведённых работ?

### 5. Эксплуатация инженерных систем

- Каков порядок приёмки и ввода в эксплуатацию инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение)?

- Какие виды технического обслуживания применяются для инженерных систем? Опишите график и состав работ.

- Как осуществляется модернизация устаревшего инженерного оборудования? Приведите примеры типовых решений.

### 6. Управление и документооборот

- Какие документы обязательны для ведения при эксплуатации здания? Перечислите ключевые журналы, акты и отчёты.

- Как организуется взаимодействие с арендаторами и собственниками помещений в процессе эксплуатации? Какие договоры регламентируют эти отношения?

- Каковы особенности управления многоквартирным домом в рамках действующего жилищного законодательства?

### 7. Безопасность и чрезвычайные ситуации

- Какие меры предусматриваются для обеспечения пожарной безопасности здания в процессе эксплуатации?

- Каков алгоритм действий службы эксплуатации при возникновении чрезвычайной ситуации (например, протечка, обрушение, отключение энергоснабжения)?