Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Методы контроля и оценки остаточного ресурса объектов жилищно-коммунального комплекса»

Студенту необходимо ответить на 2 вопроса из списка.

Какими параметрами характеризуется эксплуатационная пригодность объектов капитального строительства?

2.	Уровень ответственности и коэффициент надежности объектов капитального строительства.

3.	Предельные состояния конструкций.

4.	Что понимают под техническим состоянием строительного объекта?

5.	Понятие категории технического состояния строительных объектов. Какие категории бывают?

6.	Факторы, характеризующие износ строительных конструкций зданий и сооружений?

7.	Коррозия бетонных и железобетонных конструкций.

8.	Коррозия стальных конструкций.

9.	Перечислить причины износа зданий и сооружений

10.	Что относится к внутренним воздействиям на несущие и ограждающие конструкции здания?

11.	Что относится к внешним воздействиям на несущие и ограждающие конструкции здания?

12.	Эксплуатационные требования, предъявляемые к зданиям.

13.	Свойства, характеризующие надежность строительного объекта.

14.	Периоды жизненного цикла здания или сооружения.

15.	Факторы, воздействующие на здания и сооружения?

16.	Что понимают под остаточным ресурсом строительного объекта?

17.	Перечень работ по обследованию эксплуатируемых зданий или сооружений для разработки системы мониторинга состояния несущих конструкций?

18.	Основные положения по обследованию технического состояния оснований и фундаментов объектов.

19.	Состав работ по обследованию грунтов оснований и фундаментов строительных объектов?

20.	Причины возникновения дефектов и повреждений в фундаментах мелкого заложения?

21.	Причины возникновения дефектов и повреждений в железобетонных конструкциях?

22.	Причины возникновения дефектов и повреждений в каменных конструкциях?

23.	Причины возникновения дефектов и повреждений в стальных конструкциях?

24.	Причины возникновения дефектов и повреждений в деревянных конструкциях?

25.	Правила обследования балконов, эркеров, лоджий и систем мусоропроводов.

26.	Понятие старения зданий и сооружений.

27.	Этапы мониторинга и их взаимосвязь.

28.	Когда первое обследование технического состояния зданий и сооружений?

29.	Что входит в паспорт здания или сооружения?

30.	Приборы для контроля технического состояния строительного объекта.

Вопросы к зачету 2.

1.	Основные положения по мониторингу строительных объектов.

2.	Для каких целей проводят мониторинг строительных объектов?

3.	Стадии мониторинга технического состояния конструкций зданий и сооружений?

4.	Понятие срока службы здания.

5.	Свойства, характеризующие надежность строительного объекта.

6.	Предельные погрешности измерения крена строительного объекта в зависимости от его высоты.

7.	Этапы контроля технического состояния строительного объекта.

8.	Внешние признаки, указывающие на необходимость проведение геотехнических исследований?

9.	Понятие надежности строительной конструкции, здания.

10.	Функция вероятности безоткзаной работы строительной конструкции.

11.	Понятие отказа строительной конструкции.

12.	Понятие вероятности безоткзаной работы строительной конструции.

13.	Уровни надежности строительных конструкций.

14.	Понятие индекса надежности строительной конструкции.

15.	Понятие наработки до отказа строительной конструкции.

16.	Понятие относительной надежности строительной конструкции при экплуатации.

17.	Определение остаточного ресурса строительного объекта.

18.	Прогнозирование вероятности аварии.

19.	Методика расчета оценки остаточного ресурса строительного объекта.

20.	Перечислить необходимые исходные данные для оценки остаточного ресурса здания и сооружения?

Вопросы к промежуточной аттестации.

1.	Что понимают под техническим состоянием строительного объекта?

2.	Факторы, характеризующие износ строительных конструкций зданий и сооружений?

3.	Свойства, характеризующие надежность строительного объекта.

4.	Что понимают под остаточным ресурсом строительного объекта?

5.	Уровни надежности строительных конструкций.

6.	Понятие индекса надежности строительной конструкции.

7.	Понятие старения зданий и сооружений.

8.	Периоды жизненного цикла здания или сооружения.

9.	Понятие вероятности безоткзаной работы строительной конструции.

10.	Функция вероятности безоткзаной работы строительной конструкции.

11.	Этапы контроля технического состояния строительного объекта.

12.	Основные положения по мониторингу строительных объектов.

13.	Понятие отказа строительной конструкции.