Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) Метрология, стандартизация и сертификация

Для аттестации студенту нужно ответить на 2 вопроса из нижеприведенного списка и решить 1 задачу.

- Что такое метрология? Назовите её цели и задачи.

- Что понимается под единством измерений?

- Дайте определение понятия «измерение». Какие виды измерений вы знаете?

- Что такое физическая величина? Приведите примеры основных и производных физических величин.

- Расскажите о Международной системе единиц (СИ): какие величины в неё входят и каковы их единицы?

- Что такое погрешность измерения? Перечислите виды погрешностей и дайте их краткую характеристику.

- Чем отличаются абсолютная, относительная и приведённая погрешности? Приведите формулы для их расчёта.

- Что такое точность измерений? Как количественно оценивают точность?

- Что такое эталон? Опишите классификацию эталонов.

- Что такое поверка средств измерений? Какие виды поверок существуют?

- Назовите основные средства измерений. Чем отличаются однозначные и многозначные меры?

- Расскажите о международной организации законодательной метрологии (МОЗМ) и её роли.

- Что такое стандартизация? Каковы её цели, принципы и задачи?

- Перечислите уровни стандартизации (международный, региональный, национальный и т. д.).

- Что такое технический регламент? Какие виды технических регламентов существуют?

- Назовите основные категории и виды стандартов. Приведите примеры.

- Как происходит разработка и утверждение стандартов? Опишите основные этапы.

- Что такое международная стандартизация? Назовите ведущие международные организации в этой области.

- Расскажите об организационной структуре ИСО (Международной организации по стандартизации).

- Что такое параметрическая стандартизация? Приведите пример её применения.

- Объясните понятия унификации и агрегатирования продукции. В чём их практическая польза?

- Что такое комплексная стандартизация? Приведите пример её реализации.

- Расскажите о методах стандартизации: систематизации, селекции, симплификации, типизации и оптимизации.

- Как связаны стандартизация и экология? Приведите примеры экологических стандартов.

- Что такое сертификация? Каковы её цели и принципы в РФ?

- Чем отличаются обязательная и добровольная сертификация? Приведите примеры объектов для каждого вида.

- Что такое знак соответствия? Расскажите о маркировке продукции знаком соответствия государственным стандартам.

- Кто является участниками системы сертификации? Охарактеризуйте роли органов по сертификации и испытательных лабораторий.

- Что такое схема сертификации? Перечислите основные схемы и поясните, для каких случаев они применяются.

- Что такое аккредитация? Как она связана с деятельностью по сертификации?

Пример практических задач

Задача 1

Исходные данные.

Зайдя в  холл  гостиницы,  вы  можете  увидеть следующие технические устройства:

а) часы, показывающие время в различных городах мира;

б) игровые автоматы с денежным выигрышем;

в) автоматическую систему пожаротушения;

г) карточный таксофон.

Определить, какие из видимых вами технических устройств являются средствами измерений

(СИ) и в соответствии с Законом «Об обеспечении единства измерений» подлежат государственному метрологическому контролю и надзору.

Задача 2

Для определения объема параллелепипеда сделано по n=10 измерений каждой его стороны. Получены следующие средние значения и средние квадратичные ошибки (в мм):
a = 4,31 Sa = 0.11
b = 8,07 Sb = 0.13
c = 5,33 Sc = 0.09
Вычислить ошибку измерения.

Задача 3

По сигналам точного времени имеем 12ч.00мин, часы показывают 12ч.05 мин. Найти абсолютную и относительную погрешность.

Задача 4

При измерении температуры получены значения в °C 21,2; 20, 1; 20,2; 20,3; 19,8; 20; 20,4; 20,3; 20,2; 20,0;
Запишите среднее значение температуры после исключения грубых промахов по критерию V при P=0,90

Цитировать выделенное

Задача 5

.Измерения ребер прямоугольного параллелепипеда дали результат:

x = (50.0 ± 0.5) мм

y = (10.0 ± 0.5) мм

z = (40.0 ± 0.5) мм

Чему равен объем детали?