Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Инженерные системы и оборудование зданий.

При проведении промежуточной аттестации  обучающемуся  предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену

Теоретические вопросы

- Основные потребители воды на железнодорожном транспорте.

- Способы удаления жидких и твердых отбросов с территорий железнодорожных станций и населенных пунктов при них, промышленных предприятий железнодорожного транспорта.

- Понятие о системе железнодорожного водоснабжения, как о комплексе сооружений для обеспечения потребителей водой.

- Сточные воды и их классификация. Основные элементы системы водоотведения.

- Поверхностные источники водоснабжения.

- Подземные источники водоснабжения.

- Основные схемы сетей водоотведения для объектов железнодорожного транспорта.

- Схема водоснабжения с забором воды из открытого источника.

- Общая схема устройства системы водоотведения для железнодорожной станции и населенного пункта при ней.

- Схема водоснабжения с забором воды из подземных источников.

- Основные элементы систем водоснабжения и их назначение.

- Системы водоотведения.

- Трубы, применяемые в системах водоотведения. Способы соединения труб.

- Устройство внутреннего водопровода зданий.

- Назначение и классификация внутреннего водопровода зданий.

- Основные элементы и схемы внутреннего водопровода зданий.

- Вводы, водомерные узлы.

- Устройство водомерных счетчиков.

- Водопровод горячего водоснабжения. Схемы, устройство.

- Противопожарный водопровод.

- Оборудование внутреннего водопровода.

- Оборудование системы горячего водоснабжения.

- Циркуляция воды в системе внутреннего водоснабжения зданий.

- Системы канализации жилых и общественных зданий.

- Канализационные сети зданий.

- Трубы, соединительные части, ревизии, прочистки канализационной сети зданий.

- Устройства для вентиляции канализации зданий.

- Микрорайонные и дворовые сети, смотровые колодцы.

Практические вопросы

- Методика расчета внутреннего водопровода.

- Исходные данные для проектирования внутреннего водопровода.

- Гидравлический расчет канализационной сети.

- Гидравлический расчет разветвленной водопроводной сети.

- Определение минимальной глубины заложения водоотводящей сети.

- Максимальная глубина заложения водоотводящей сети.

- Свободные напоры в водопроводной сети и их назначения.

- Определение потерь напора в водопроводных трубах.

- Расчет расхода воды для теплового пункта.

- Определение вероятности действия приборов на участках водопровода.

- Построение аксонометрической схемы водопровода.

- Определение максимального расхода воды для промышленного предприятия.

- Методика расчета дворовой канализационной сети.

- Гидравлический расчет канализационных трубопроводов.

- Определение расчетных расходов на участках сети внутреннего водопровода.

- Определение расчетных расходов сточной жидкости на участках сети внутренней канализации.