Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) - «Диагностика НТТС»

Вопросы для зачёта

1.Принципы измерения механических величин электрическими методами.

2. Методы измерения динамических нагрузок.

3. Методы измерения статических нагрузок.

4. Классификация тензометров и их применение.

5.Основные характеристики проволочных датчиков сопротивления.

6.Крепление проволочных датчиков сопротивления на деталь.

7.Измерительный мост, принцип его работы.

8.Приборы для статических измерений.

9. Приборы для динамических измерений.

10.Тарировка тензодатчиков.

11.Погрешности тензометрических измерений.

12.Недостатки проволочных датчиков сопротивления.

13.Достоинства и недостатки полупроводниковых датчиков

14.Измерение касательных напряжений.

15. Схема измерительного моста, принцип её работы.

16.Измерительная аппаратура, применяемая для тензоизмерений.

17.Подготовка деталей к испытаниям.

18.Испытание деталей на изгиб (выбор датчиков, установка датчиков на деталь, схема включения датчика при измерении).

19. Методика испытания деталей на кручение (выбор датчиков, установка датчиков на деталь, схема включения датчика при измерении).

20.Анализ результатов испытаний с применением тензометров.

21.Методы оценки прочности рам с применением тензодатчиков.

22.Аппаратура и приборы, применяемые для дорожных (полевых) тензометрических испытаний.

23.Влияние температуры на результаты измерения тензодатчиками.

24.Методика проведения дорожных тензометрических испытаний.

25.Материалы, применяемые для проволочных тензодатчиков. Их достоинства и недостатки.

26.Установка и защита датчиков на вращающихся деталях агрегатов трансмиссии.

27. Материалы, применяемые для полупроводниковых тензодатчиков. Их достоинства и недостатки.

28.Токосъёмные устройства.

29.Клеящие составы для установки тензодатчиков на деталь.

30.Какие датчики применяются для измерения динамических нагрузок в деталях трансмиссий машин.

31.Приборы для измерения статических нагрузок (устройство, принцип работы, характеристики).

32. Тензометры потенциометрические - реостатные (устройство, принцип работы, характеристики, применение).

33. Тензометры сопротивления проволочные (устройство, принцип работы, характеристики, применение).

34. Тензометры индуктивные (устройство, принцип работы, характеристики, применение).

35. Тензометры ёмкостные (устройство, принцип работы, характеристики, применение).

36. Тензометры фотоэлектрические (устройство, принцип работы, характеристики, применение).

37. Тензометры пьезоэлектрические (устройство, принцип работы, характеристики, применение).

38. Тензометры полупроводниковые (устройство, принцип работы, характеристики, применение).

39. Тензометры механические (устройство, принцип работы, характеристики, применение).

40. Усилители тензометрические (устройство, принцип работы, характеристики, применение).