Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) - «Методы расчета стержневых систем сооружений».

Вопросы для зачета

1. Как записывается формула степени подвижности при анализе кинематической неизменяемости системы?

2. В чем сущность принципа возможных перемещений и принципа независимости действия сил?

3. Как проводится анализ неизменяемости систем и структурный анализ образования стержневых систем?

4. В чем отличие статически определимых систем от статически неопределимых?

5. Как определяется степень статической и кинематической неопределимости?

6. Как строится матрица влияния моментов для многопролетной балки?

7. Что называется линией влияния какого-либо силового фактора?

8. Укажите основные способы построения линий влияния.

9. Как определяется эквивалентная нагрузка?

10. В чем сущность метода сил?

11. Какие требования предъявляются к основной системе метода сил?

12. Запишите матричный алгоритм расчета статически-неопределимых систем по методу сил.

13. Какие преимущества дает матричная форма расчета статически-неопределимых систем?

14. Какие методы определения перемещений используются в расчетах стержневых систем?

15. Запишите матричную форму вычисления перемещений с учетом изгибных деформаций для изгибающего элемента.

16. В чем заключается сущность метода сечений?

17. Укажите основные способы определения усилий в фермах

18. Как образуется шпренгельная ферма? Укажите особенности ее расчета.

19. Укажите основные особенности расчета рам методом перемещений.

20. В чем заключается физический смысл канонических уравнений метода перемещений?

21. Запишите матричный алгоритм расчета стержневых систем методом перемещений.

22. Какие проверки (статические, деформационные) используются при расчете рамных систем?

- В чем сущность метода сил?

- Какие требования предъявляются к основной системе метода сил?

- Запишите матричный алгоритм расчета статически-неопределимых систем по методу сил.

- Какие преимущества дает матричная форма расчета статически-неопределимых систем?

- Какие методы определения перемещений используются в расчетах стержневых систем?

- Запишите матричную форму вычисления перемещений с учетом изгибных деформаций для изгибающего элемента.

- В чем заключается сущность метода сечений?

- Укажите основные способы определения усилий в фермах

- Как образуется шпренгельная ферма? Укажите особенности ее расчета.

- Укажите основные особенности расчета рам методом перемещений.

- В чем заключается физический смысл канонических уравнений метода перемещений?

- Запишите матричный алгоритм расчета стержневых систем методом перемещений.