Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Преддипломная практика»

При проведении промежуточной аттестации  обучающемуся  предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой.

1. Назовите основные технологические схемы очистки воды на станциях водоподготовки?

2. Назовите основные методы очистки воды, применяемые на станциях водоподготовки?

3. Назовите основные сооружения для очистки воды?

4. Какие технологические схемы применяются для умягчения воды на промышленных предприятиях?

5. Назовите основные методы (технологии) очистки сточных вод.

6. Назовите основные сооружения для очистки сточных вод.

7. Каким документом Вы руководствовались при обосновании выбора технологической схемы для ВКР?

8. Назовите основные показатели качества исходной воды применительно к ВКР при обосновании технологической схемы очистки воды для систем с водозабором из поверхностного источника?

9. Назовите основные показатели качества исходной воды применительно к ВКР при обосновании технологической схемы очистки воды для систем с водозабором из подземного источника?

10. В чем заключается новизна принятых Вами решений по технологии очистки воды?

11. Как учитываются вопросы экологии и охраны окружающей среды при проектировании системы водоснабжения (водоотведения)?

12. Как осуществляется контроль качества воды для проектируемой системы водоснабжения (водоотведения)?

13. Назовите основные показатели работы систем водоснабжения (водоотведения).

14. Назовите основные формы отчетности работы ВКХ.

15. Назовите основные мероприятия по снижению затрат ВКХ.

16. Какие основные технико-экономические показатели Вы рассчитываете в ВКР?

17. Какой зарубежный и отечественный опыт в области водоснабжения и/или водоотведения Вы изучили во время практики?

18. Какие материалы, собранные Вами, можно использовать при написании ВКР?

19. Какие новые методики, программы по расчету систем водоснабжения и/или водоотведения Вы изучили во время практики?

20. В каких разделах ВКР Вы планируете применять ЭВМ?

21. Какой новый опыт (навыки)  Вы приобрели во время практики?

22. Какие Вы знаете основные виды моделирования?

23. В каких экспериментах Вы участвовали во время практики?

24. Назовите основные этапы разработки эксперимента (модели)?

25. Какие методики Вы применяли при проведении экспериментов (исследований)?