Оценочные материалы по дисциплине

«Особенности сжигания различных видов топлива и способов водоподготовки»

Перечень примерных вопросов для экзамена

- Понятие о химическом топливе

- Классификация топлив в зависимости от способа их получения

- Понятие теплоты сгорания топлива

- Понятие об условном топливе

- Виды твердого топлива, его происхождение минеральная часть топлива.

- Что такое зола?

- Какое значение зола имеет для работы котлов

- Основные элементы твердого топлива.

- Характеристика горючих элементов топлива.

- Что такое плавкость и абразивность золы?

- Что такое внешняя и внутренняя влага топлива?

- Понятие о гигроскопической влажности топлива.

- Различие между горючей и рабочей массы топлива.

- Что такое выход летучих и как определяется содержание летучих в топливе?

- Что такое кокс? Как его характеризуют

- Что такое высшая и низшая теплота сгорания топлива?

- На какие типы делят ископаемые угли?

- Сравнительная оценка каменных и бурых углей.

- Классификация каменных углей в зависимости от выхода летучих на горючую массу

- В чем заключается особенность торфа?

- Из каких химических элементов состоит мазут?

- Что называется условной вязкостью мазута?

- Чем характеризуется воспламеняемость мазута?

- Что собой представляет газообразное топливо?

- Из каких газов состоит природный газ?

- В чем заключается токсичность газообразного топлива?

- Как принято характеризовать взрываемость топлива?

- Что называют природной влажностью, зольностью, сернистостью?

- Что называют горением топлива?

- Как происходит воспламенение топлива?

- Основные зоны процесса горения твердого топлива.

- Характеристика зоны предварительной подготовки топлива.

- Характеристика зоны огневой газификации

- Каким путем происходит образование истинной горючей смеси?

- Что такое материальный баланс процесса горения, и каков принцип его составления?

- Для чего и как составляется баланс процесса горения?

- Что такое теоретический объем воздуха, необходимый для организации процесса горения, и как он определяется

- Из каких газов состоят продукты сгорания при полном и неполном горении?

- Как определяется теоретический объем продуктов сгорания

- Из чего складывается теоретический объем азота в продуктах сгорания?

- Чем обусловлено наличие водяных паров в продуктах сгорания при сжигании топлива в теоретических условиях?

- Что такое коэффициент избытка воздуха, и какое он имеет значение для характеристики процесса горения?

- Из каких газов складывается действительный объем продуктов сгорания при полном сгорании топлива

- Что называют энтальпией продуктов сгорания и как она вычисляется?

- Что такое присосы воздуха, и в каких котлах они могут быть?

- Как влияют присосы воздуха на объем продуктов сгорания

- Растворимость каких веществ уменьшается с увеличением температуры? Основное условие удаления кислорода из воды кипячением

- Понятие общей жестокости воды

- Понятие о карбонатной и кальцевой жестокости воды

- Понятие магневой жестокости воды.

- Как определить концентрацию хлоридов в воде?

- Что такое известкование воды

- Растворимость каких веществ уменьшается с увеличением температуры

- Основное условие удаления кислорода из воды кипячением

- Какие вещества выпадают в паровых котлах в виде накипи

- Чем определяется скорость фильтрования воды на катионитных фильтрах?

- В каких случаях применяют коагулянты?

- Как определить концентрацию хлоридов в воде

- В каких случаях применяют коагулянты?

- Что такое изветкование воды?

- Растворимость каких веществ уменьшается с увеличением температуры?