Оценочные материалы по дисциплине

«Основы проектирования теплоэнергетических установок и систем»

Перечень примерных вопросов для экзамена

1. Дайте определение проектной документации.

2. Какие разделы проектной документации подлежат государственной экспертизе?

3. Что в графической части должен содержать раздел "Схема планировочной организации земельного участка"?

4. В каком разделе проекта приводится обоснование единичной мощности агрегатов ТЭС (АЭС)?

5. В каком разделе проекта приводятся сведения о расчетной численности и профессионально-квалификационном составе работников проектируемого предприятия?

6. С какой целью проводятся инженерно-геологические изыскания?

7. Каким основными методами проводятся инженерно-геодезические изыскания?

8. Что является результатом сметы на строительство объекта?

9. Раскройте аббревиатуру наиболее употребительных нормативных документов СП, РД, ВНТП, ГОСТ, ППБ.

10.Дайте определение стандарта в редакции «Закона о техническом регулировании»

11.С какой целью разрабатываются технические регламенты?

12.Что является определяющим критерием при выборе площадки строительства АЭС?

13.Каковы основные факторы экономического характера, влияющие на выбор площадки ТЭС и АЭС?

14.Для каких объектов энергетики площадку необходимо максимально приближать к потребителям?

15.Каков порядок площадей землеотвода для строительства крупной тепловой электростанции?

16. Основные положения о порядке разработки, согласования проектной документации на строительство предприятий, зданий, сооружений.

17. Рекомендуемый состав и содержание задания на проектирование объектов.

18. Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации.

19. Состав и содержание проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

20. Состав и содержание разделов проекта. Пояснительная записка. Генеральный план и транспорт. Технологические решения. управление производством, организация условий и охраны труда рабочих и служащих. архитектурные, строительные решения, инженерное оборудование, сети и системы. Охрана окружающей среды. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Сметная документация. Эффективность инвестиций. Технико-экономические показатели.

21. Основные положения о порядке разработки, согласования проектной документации на строительство котельных.

22. Теплопроводность. Температурное поле. Изотермическая поверхность. Градиент температуры. Тепловой поток.

23. Теплопроводность. Закон  Фурье.

24. Коэффициент теплопроводности.

25. Теплоотдача. Свободная и вынужденная конвекция.

26. Теплоотдача. Тепловой поток, передаваемый при теплоотдаче.

27. Коэффициент теплоотдачи

28. Теплоперенос излучением. Основные понятия и определения

29. Закон лучистого теплообмена Стефана-Больцмана.

30. Теплопередача

31. Коэффициент теплопередачи

32. Теплопередача между двумя жидкостями через разделяющую их стенку

33. Теплообменники. Виды теплообменных аппаратов

34. Уравнение теплового баланса и теплопередачи

35. Средний температурный напор

36. Рекуперативные теплообменники.

37. Основы расчета рекуперативных теплообменников

38. Требования, предъявляемые к механической части тепломеханического оборудования

39. Расчет толщины стенки цилиндрического корпуса, испытывающего внутреннее избыточное давление.

40. Конструирование крышек и штуцеров.

41. Расчет фланцев на прочность.

42. Характер напряжений, действующий в аппаратуре, находящейся под воздействием внутреннего и внешнего давления.

43. Расчет трубных решеток.

44. Выбор способа крепления труб и шага между трубами в трубной решетке

45. Расчет на прочность днищ сосудов.

46. Расчет на прочность сосудов под давлением.

47. Расчет толщины стенки цилиндрического корпуса, испытывающего внутреннее избыточное давление.

48. Конструирование крышек и штуцеров.

49. Основные конструкционные материалы и их выбор.