Оценочные материалы по дисциплине

«Пути повышения эффективности производства энергии на тепловых станциях с паровыми и водогрейными котлами»

Перечень примерных вопросов для экзамена

1. 1.	Что понимается под теплофикацией

2.	Тепловые схемы котельных (что это такое и для чего они нужны)

3.	Основные характеристики котлов.

4.	 Классификация котлов

5.	Водогрейные котлы, их разновидность, назначение.

6.	Паровые котлы, их разновидность, назначение.

7.	Воздухоподогреватели, назначение, устройство

8.	Пароперегреватели, назначение, устройство

9.	Экономайзеры, назначение, устройство

10.	Что означает ПНД, устройство и назначение.

11.	Что такое РОУ, назначение, устройство

12.	Деаэрация воды. Устройство деаэраторов. Типы деаэраторов.

13.	Насосы, классификация, устройство, явление кавитации.

14.	Назначение регенерации в ГТУ

15.	Способы снижение потерь в котлах

16.	Снижение потерь с уходящими газами

17.	Снижение потерь от химической неполноты сгорания

18.	Назначение ВПУ, какие бывают схемы ВПУ

19.	Использование тепловой энергии непрерывной продувки котлов

20.	Когенернационные установки (что это такое, где применяют, какими бывают)

21.	Энергосбережение в системах распределения энергоносителей

22.	Что означает ПВД, устройство и назначение

23.	Элеваторы, их устройство.

24.	Инжекторы, их устройство.

25.	Классификация теплообменных аппаратов

26.	Что такое экономайзер.

27.	Продувка котла.

28.	Что такое деаэратор, их разновидность.

29.	 Что является основным оборудованием в котельной.

30.	Что является вспомогательным оборудованием в котельной.

31.	Что такое ЦТП, его назначение

32.	Что такое ИТП, его назначение

33.	Понятие условного топлива

34.	Выбор типа, мощности и числа котлов

35.	Как поддерживается нужная температура воды на входе в котел

36.	Мероприятия по повышению эффективности систем теплоснабжения со стороны источника

37.	Мероприятия по повышению эффективности систем теплоснабжения со стороны тепловых сетей

38.	Мероприятия по повышению эффективности систем теплоснабжения со стороны потребителей