Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении защиты курсовой работы по дисциплине Электромагнитная база в устройствах электроснабжения

Примерный перечень вопросов для защиты курсовой работы «Проект тяговой подстанции переменного (постоянного) тока»:

- Конструктивное выполнение трансформаторных подстанций.

- Опишите электротехническое оборудование промышленных предприятий

- Какими параметрами характеризуются электрические аппараты?

- Что такое коммутационная аппаратура?

- Как выбирается коммутационная аппаратура?

- Какие осветительные лампы и светильники применяются на предприятиях?

- Чем обусловлены активное сопротивление, индуктивность и индуктивное сопротивление фазы трехфазной линии.

- Опишите потери активной и реактивной мощности в линиях и трансформаторах.

- Опишите классификацию электрических сетей.

- Опишите категории потребителей электрической энергии.

- Какие номинальные напряжения в электрических сетях?

- Какими нормативными документами регламентируются электроустановки?

- Способы прокладки воздушных и кабельных линий.

- Выбор и проверка токоведущих частей, кабелей и изоляторов.

- Выбор и проверка коммутационной аппаратуры (высоковольтных выключателей переменного тока, разъединителей).

Перечень вопросов к экзамену

- Важнейшие этапы развития электроники.

- Полупроводники p и n типа.

- Токи в полупроводниках (диффузионный и дрейфовый).

- Свойства p-n перехода.

- Вольтамперная характеристика (ВАХ)p-n перехода и реального диода. Виды пробоя. Зависимость ВАХ от температуры.

- Основные типы элементов радиоэлектронных схем.

- Полупроводниковые диоды.

- Виды структуры, режимы работы, схемы включения биполярного транзистора.

- ВАХ биполярного транзистора в схеме с общей базой.

- Вольтамперные характеристики биполярного транзистора в схеме с общим эммитером.

- Работа биполярного транзистора в ключевом режиме, импульсные параметры.

- Эммитерный повторитель.

- Дифференциальный каскад, его особенности и свойства.

- Сравнение свойств биполярных транзисторов в схемах с общей базой и общим эммитером.

- Конструктивно-технологические разновидности биполярных транзисторов. Мощные и СВЧ-транзисторы: особенности конструкций, основные параметры.

- Устройство, принцип действия и классификация, применение полевых транзисторов.

- Свойства биполярных и полевых транзисторов (усиление, входное и выходное сопротивления и т.п.).

- Пороговое напряжение и напряжение отсечки у полевых транзисторов.

- Полевой транзистор с управляющим p-n переходом.

- Полевой транзистор с переходом металл-диэлектрик-полупроводник (МДП).

- Частотные свойства биполярных и МДП транзисторов.

- ВАХ полевых транзисторов.

- ВАХ МДП-транзистора (стокозатворные, стоковые, для транзисторов со встроенным каналом и индуцированным).

- ВАХ МДП-транзисторов в схеме с общим истоком.

- Устройство и принцип действия МДП-транзисторов с индуцированным и встроенным каналами.

- Работа полевого транзистора в ключевом режиме, импульсные параметры.

- Конструктивно-технологические разновидности полевых транзисторов. Мощные МДП-транзисторы.

- Тиристоры, их типы и принцип действия.

- Схема включения, ВАХ и параметры динистора.

- Принцип действия тринистора, типы и параметры, ВАХ.

- Симисторы, их типы и принцип действия. Схема включения, ВАХ и параметры.

- Типы интегральных микросхем (ИМС) по технологии изготовления и видам обрабатываемого сигнала (аналоговые, цифровые, аналого-цифровые).

- Светодиоды. Устройство, принцип действия, параметры и характеристики.

- Типы фотоэффектов и фотоприемники (фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры). Устройство, принцип действия, параметры и характеристики.

- Оптроны, их типы и параметры. Средства отображения информации.

- Типы, параметры и характеристики усилителей. Обратные связи и устойчивость усилителей.

- Однокаскадные резистивные усилители на биполярных и полевых транзисторах. Режимы работы, задание и стабилизация положения рабочей точки.

- Операционный усилитель (ОУ), его типы, параметры, характеристики. Применение ОУ.

- Типы генераторов гармонических колебаний, условие баланса амплитуд и фаз. Параметры генераторов, методы повышения стабильности частоты.

- Схемы LC-генераторов: трансформаторные и трехточечные.

- Схемы RC-генераторов гармонических колебаний.

- Виды импульсных сигналов и их параметры.

- Импульсные усилители, ограничители, фиксаторы уровня, диодные ключи.

- Основные логические элементы НЕ, И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Основные параметры интегральных логических элементов.

- Типы и режимы работы регенеративных устройств.

- Типы, принцип действия и параметры триггеров.

- Одновибраторы, принцип действия и параметры.

- Мультивибраторы, принцип действия и параметры.

- Блокинг-генераторы, принцип действия и параметры.

- Генераторы линейно-изменяющегося напряжения принцип действия и параметры.

- Кодовые преобразователи, параметры и области применения.

- Шифраторы и дешифраторы, параметры и области применения.

- Мультиплексоры и демультиплексоры, параметры и области применения.

- Цифровые компараторы, запоминающие устройства, параметры и области применения.

- Микроконтроллеры, микропроцессоры, параметры и области применения.

- Большие интегральные схемы (БИС).

- Полупроводниковые интегральные микросхемы (ИМС) (биполярные и МДП, описать структуру).

- Транзисторно-транзисторная логика сдиодамиШоттки (ТТЛШ логика).

- Интегральные логические элементы (ИЛЭ) на МДП-транзисторах.

- Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ логика).