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Оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
«Электротехника»

Зачет

Инструкция для выполнения заданий закрытого типа:
- на выполнение теста обучающемуся дается 20 минут;
- каждый обучающийся решает 10 тестовых заданий, выбранных из базы
тестовых заданий;
- при ответе на каждое задание обучающийся должен выбрать один или все
правильные ответы, согласно указанию, перед каждым тестовым заданием;
- тестирование может проводиться с использованием тестов на бумажном
носителе;
- критерии оценивания: зачтено – 5 и более правильных ответов, не зачтено – 4
и менее правильных ответов.

Инструкция для выполнения заданий открытого типа:
- каждому обучающемуся выдается два задания открытого типа на бумажном
носителе;
- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20
минут;
- развернутый ответ по каждому заданию обучающийся озвучивает
преподавателю в процессе своего ответа;
- критерии оценивания:
«зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или
обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не
допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно
применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал,
но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;
«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.



Семестр изучения: 3

Результаты обучения:


Компетенция:
ОПК-1 - Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности.
Знает:
- основные законы электротехники;
- методы расчета электрических цепей;
Умеет: 
- применять основные законы электротехники и методы, необходимые для расчета электрических цепей;
- выполнять расчеты трехфазных и магнитных цепей;
Владеет: 
- методами экспериментального исследования электрических цепей;
- программными средствами моделирования электрических цепей.


Перечень заданий закрытого типа:
	Текст задания

	1. Отметьте правильный ответ:
В показанной на рисунке цепи укажите пассивны элементы, соединенные последовательно.
[image: ]
а) Таких элементов нет
б) R1 и R2 
в) R2 и R3 
г) R4 и R5


	2. Отметьте правильный ответ: 
В показанной на рисунке цепи укажите пассивные элементы, соединенные параллельно.

[image: ]
а) Таких элементов нет
б) R1 и R2 
в) R2 и R3 
г) R4 и R5


	3. Отметьте правильный ответ:
Уравнение первого закона Кирхгофа для узла 1 в показанной на рисунке цепи может быть записано в виде …
[image: ]
а) i 1 i 2 i 3  0 
б) i 1 i 2 i 3  0 
в) i 1 i 2 i 3  0 
г) i 1 i 2 i 3 i 4  0

	4. Отметьте правильный ответ:
Уравнение второго закона Кирхгофа в показанной на рисунке цепи для контура 1 можно записать в виде …
[image: ]
а) u1 u2e1e2
б) u1+ u2e1e2
в) u1+ u2e1+e2
г) u1 u2e1+e2



	5. Отметьте правильный ответ:
Количество независимых контуров в данной схеме составляет…
[image: ]
а) шесть
б) три 
в) два
г) четыре




	
6. Отметьте правильный ответ:
При известных величинах токов и сопротивлений, потребляемая мощность составит…
[image: ]
а) 20 Вт 
б) 10 Вт 
в) 6 Вт
г) 8 Вт

	7. Отметьте правильный ответ:
Полярность на вольтметре показывает направление напряжения. Если показание вольтметра V = 50 В, то показание амперметра A равно …

[image: ]
а) 11 А 
б) 6 А 
в) 10 А
г) 1 А

	8. Отметьте правильный ответ:
Действующее значение гармонического напряжения с амплитудой Um равно:

а) [image: ]
б) [image: ]
в) [image: ]
г) [image: ]

	9. Отметьте правильный ответ:
На каком рисунке гармоническое колебание с большей амплитудой опережает по фазе на 900 колебание с меньшей амплитудой:


а) [image: ]
б) [image: ]
в) [image: ]
г) [image: ]



	10. Отметьте правильный ответ:
На каком рисунке гармоническое колебание с большей амплитудой отстает по фазе на 900 колебание с меньшей амплитудой:


а) [image: ]
б) [image: ]
в) [image: ]
г) [image: ]


	11. Отметьте правильный ответ:
Изображенные на рисунке временные диаграммы напряжения u и тока i соответствуют:

[image: ]

а) индуктивности 
б) емкости 
в) сопротивлению
г) источнику тока



	12. Отметьте правильный ответ:
Представленной векторной диаграмме соответствует элемент …

[image: ]
а) [image: ]
б) [image: ]
в) [image: ]
г) [image: ]





	13.  Введите правильный ответ Модуль комплексного сопротивления между точками а и б для показанной на рисунке цепи равен:


[image: ]
а) [image: ]
б) [image: ]
в) [image: ]
г) [image: ]



	14. Отметьте правильный ответ:
При изменении частоты от резонансной частоты f РЕЗ до бесконечности при неизменном напряжении U ток контура I …. 
[image: ]

а) уменьшается 
б) увеличивается 
в) остается неизменным


	15. Отметьте правильный ответ:
Если вольтметр показывает 220В, фазное напряжение Ub равно… 

[image: ]
а) 220В
б) 127В
в) 660В 
г) 380В

	16. Отметьте правильный ответ:
В трехфазной силовой сети напряжения являются … 
а) постоянными; 
б) последовательностью прямоугольных импульсов;
в) последовательностью треугольных импульсов; 
г) гармоническими.



	17. Отметьте правильный ответ Приведенной векторной диаграмме трехфазной цепи соответствует нагрузка …
[image: ]

а) активно-индуктивная 
б) активно-емкостная 
в) активная 
г) емкостная



	18. Отметьте правильный ответ:
В симметричной трехфазной сети имеет место соотношение … для комплексных амплитуд ЭДС.

[image: ]
а) [image: ]
б) [image: ]
в) [image: ]
г) [image: ]




	19. Отметьте правильный ответ:
Магнитная цепь классифицируется как…


[image: ]



а) неразветвленная неоднородная;
б) неразветвленная однородная; 
в) разветвленная однородная; 
г) разветвленная неоднородная





	20. Отметьте правильный ответ:
Для приведенной магнитной цепи магнитодвижущую силу Iw вдоль магнитной цепи можно представить в виде … 
[image: ]
а) [image: ]
б) [image: ]
в) [image: ]
г) [image: ]

	21. Отметьте правильный ответ:
Если уравнения пассивного четырехполюсника в системе А параметров имеют вид, то такой четырехполюсник является … 
[image: ]
а) пассивным; 
б) несимметричным; 
в) активным; 
г) симметричным. 

	22. Отметьте правильный ответ В показанном на рисунке четырехполюснике параметр z11равен …

[image: ]
а) R1  R2; 
б) R2; 
в) R1; 
г) 1


	23. Отметьте правильный ответ:
В последовательном RLC колебательном контуре при C=100 мкФ, L=10 м Гн и R=5 Ом возникает … режим переходного процесса
а) колебательный; 
б) критический; 
в)  апериодический.

	24. Отметьте правильный ответ В показанной на рисунке цепи при включении источника постоянного напряжения принужденная составляющая переходного процесса uC(t) равна …
[image: ]
а) [image: ]
б) [image: ]
в) [image: ]
г) [image: ]







Перечень заданий открытого типа:
	Текст задания

	1. Как заменить несколько приемников одним эквивалентным при их последовательном и параллельном соединении?

	2. Как распределяются напряжения на последовательно включенных приемниках и токи в параллельных ветвях?

	3. Составьте уравнение баланса мощностей для одного из опытов.

	4. Как записывается мгновенное значение синусоидального тока (напряжения) и какими параметрами оно характеризуется?

	5. Как определяется действующее значение тока или напряжения?

	6. Что такое активная, реактивная и полная мощности?

	7. Что такое векторная диаграмма?

	8. Как строятся треугольники сопротивлений и мощностей?

	9. Что такое резонанс напряжений?

	10. Как при резонансе напряжений определяются ток и  в как строится векторная диаграмма?

	11. Как установить наличие резонанса напряжений по амперметру?

	12. Как определяется амплитудный ток  и величину разности фаз в однофазной цепи с несколькими элементами R, L, C - соединенными последовательно?

	13. Как определяются полная проводимость и полное сопротивление однофазной цепи переменного тока?

	14.    Что такое резонанс токов?

	15. Как определить резонансную частоту?

	16. Как при резонансе токов определяется ток в неразветвленной части цепи?

	17. Постройте векторную диаграмму, соответствующую режиму резонанса токов.

	18. Как определить наличие резонанса токов по амперметру?

	19. Что такое цепь трехфазного тока? Как связаны между собой линейные и фазные напряжения (токи) в симметричном режиме работы трехфазного ЭП, соединенного по схеме «звезда»?

	20. Чему равен ток в нейтральном проводе, если нагрузка симметричная?

	21. Зачем нужен нейтральный провод?

	22. Основные законы магнитных цепей. Закон Ома и законы Кирхгофа для магнитной цепи. Расчет магнитных цепей при постоянном магнитном потоке.

	23. Определение многополюсников. Основные уравнения четырёхполюсников. Схемы замещения четырёхполюсников.

	24. Переходные процессы в цепи с двумя накопителями энергии.
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