Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Мониторинг, усиление и замена строительных конструкций при реконструкции на транспорте»

1. Что понимается под мониторингом инженерного сооружения.

2. Цели и задачи мониторинга технического состояния зданий и сооружений. Нормативно-техническая база мониторинга.

3. Основные виды мониторинга. Периодический и автоматический мониторинг.

4. Мониторинг в ходе строительства. Способы контроля деформаций.

5. Понятие наблюдательной станции.

6. Мониторинг в ходе эксплуатации. Понятие системы комплексной безопасности опасного технического объекта.

7. Причины, приводящие к повреждениям зданий в ходе эксплуатации.

8. Средства и способы контроля возникновения и развития трещин.

9. Контроль колебаний сооружения под действием эксплуатационных нагрузок.

10. Логарифмический декремент затухания колебаний.

11. Почему периодический контроль неизменности параметров колебаний сооружения является критерием его безопасной эксплуатации.

12. Паспорт сооружения. Требования действующих нормативных документов к динамическому мониторингу зданий.

13.Технические средства и способы контроля колебаний зданий и сооружений.

14. Основы усиления конструкций и зданий. Факторы, определяющие необходимость усиления.

15. Общие принципы усиления.

16. Усиление конструкций с изменением расчетной схемы.

17. Усиление наращиванием сечений.

18. Необходимость разгрузки при усилении. Включение в работу усиливающей конструкции.

19. Основные способы усиления конструкций.

20. Усиление каменной кладки устройством обоймы. Стальные и железобетонные обоймы, обоймы из раствора.

21. Усиление полимерными композиционными материалами.

22. Усиление каменной кладки инъецированием. Контроль качества при усилении инъецированием.

23. Способ замены каменных конструкций.

24. Обеспечение пространственной жесткости здания напряженными поясами.

25. Усиление изгибаемых железобетонных элементов подведением стальных балок.

26. Усиление изгибаемых железобетонных элементов железобетонными обоймами, рубашками и наращиванием.

27. Усиление железобетонных балок дополнительной предварительно напряженной арматурой (горизонтальные, шпренгельные затяжки, шарнирно-стержневые цепи).

28. Усиление железобетонных колонн устройством обоймы. Стальные, железобетонные обоймы.

29. Замена колонн путем  вывешивания.

30. Замена конструкций покрытия производственных зданий.