Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Пути повышения эффективности производства энергии на тепловых станциях с паровыми и водогрейными котлами».

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ:

- Основное оборудование тепловой станции

- Вспомогательное оборудование тепловой станции

- Эксплуатация котельного оборудования.

- Элементы схемы тепловой станции

- Водоподготовка на тепловой станции.

- Элементы повышения тепловой эффективности станции. Горелочные устройства. Типы горелочных устройств.

- Элементы повышения тепловой эффективности станции. Варианты расположения горелочных устройств

- Методы сжигания твердого топлива

- Типы топок для сжигания различных видов топлива

- Устройство топки при слоевом сжигании твердого топлива

- Устройство топки при камерном сжигании твердого топлива

- Элементы повышения тепловой эффективности станции. Пароперегреватели

- Элементы повышения тепловой эффективности станции. Водяные экономайзеры

- Элементы повышения тепловой эффективности станции. Воздухоподогреватели

- Дутьевые вентиляторы

- Устройство дымовой трубы

- Сетевые, подпиточные и рециркуляционные насосы тепловых станций. Принципы частотного регулирования.

- Энергосбережение при транспортировке тепловой энергии.

- Виды прокладки трубопроводов теплотрасс

- Виды изоляционных материалов при прокладке трубопроводов теплотрасс

- Перспективные теплоизоляционные материалы для теплопроводов

- Общие направления энергосбережения на промышленном предприятии.

- Типы паровых и водогрейных котлов.

- Теплоизоляция котельного оборудования

- Когенерация.

- Что такое когенерация? Виды когенерационных систем.

- Основные причины нерационального расхода энергоресурсов в системах теплоснабжения, пути снижения.

- Утилизация отходов промышленности, ЖКХ и транспорта.

- Что включает в себя понятие энергосбережение?

- Основные направления энергетической политики России.

- Актуальность энергосбережения.

- Экономические и экологические аспекты энергосбережения.

- Основные мероприятия по энергосбережению на тепловой станции

- Эффективность энергосберегающих мероприятий.