Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Топливо, водоподготовка и смазочные материалы в энергетике» (ТВСМ)  для текущего опроса на практических занятиях

и самопроверки студентов.

Происхождение и классификация органического топлива.

Показатели качества воды.

Условная вязкость нефтепродуктов и ее определение.

Удельная теплота сгорания топлива.

Известкование воды.

Вязкость смазочных масел и ее определение.

Определение теоретически необходимого количества воздуха для сжигания газового топлива.

Физико-химические основы обработки воды по методу ионного обмена.

Классификация смазочных материалов и их назначение.

Объем продуктов сгорания газового топлива.

Н- катионирование воды.

Индекс вязкости масел.

Определение плотности, температур застывания и вспышки масел.

Оценка сжигания топлива по результатам газового анализа.

Схема параллельного Н-Na – катионирования.

Моторные масла.

Классификация, свойства и характеристики газового топлива.

Na-Cl- ионирование воды.

Трансмиссионные масла.

Цепной механизм горения водорода.

Химическое (на ионитах) обессоливание воды.

Регенерация смазочных материалов.

Классификация и свойства жидких топлив.

Схема мокрого хранения соли.

Получение и очистка базовых масел.

Моторные топлива, их свойства и характеристики.

Обработка воды циркуляционных систем охлаждения.

Индекс вязкости масел. Условная вязкость и ее определение.

Свойства  и маркировка мазутов.

Обработка воды для подпитки тепловых сетей.

Трение при жидкостной смазке.

Горение топлива как химический процесс. Энергия активации.

Водный и солевой баланс барабанного котла. Продувка котла.

Способы очистки масляных дистиллятов.

Закон Гесса, закон действующих масс.

Термическая деаэрация воды.

Основные свойства смазочных масел.

Закон действующих масс.

Понятие равновесия обратимой химической реакции.

Свойства ионообменных материалов.

Скорость фильтрования и рабочая емкость ионитового фильтра.

Типы присадок к маслам и их назначение

Температура самовоспламенения.

Кинетическое, диффузионное и смешанное горение газа.

Сжигание жидкого топлива.

Вакуумная деаэрация воды.

Свойства и характеристики смазочных масел.

Горение газового топлива. Типы горелок.

Физические (безреагентные) методы обработки воды.

Индустриальные и компрессорные масла.

Способы сжигания твердого топлива.

Коррозия и отложения в парогенераторах.

Нормирование качества питательной, котловой воды и пара.

Классификация смазочных материалов.

Понятие о скорости реакции.

Цепная реакция горения водорода.

Роль растворенных газов в коррозии металла.

Химическое обескислороживание воды.

Назначение смазочных материалов.

Мазуты, их свойства и маркировка.

Схема двухступенчатого Na-катионирования воды.

Типы и назначение присадок к маслам.

Условное топливо, топливные эквиваленты, приведенные характеристики топлив.

Водный и солевой баланс барабанного котла. Максимально-допустимое солесодержание добавочной химически очищенной воды.

Регенерация смазочных материалов.