Курсовая работа на тему:

«Механический расчет провода воздушной линии».

ЗАДАНИЕ

Необходимо выполнить механический расчет проводов марки АС двухцепной воздушной линии электропередачи, сооружаемой в населенной местности. Характеристики сооружаемой линии приведены в Таблице 1.

Таблица 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Вариант № | Марка провода | Напряжение воздушной линии | Опоры* | Климатические условия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Район по гололеду | Cmax, мм | Район по ветру | Qmax, Дан/мм2 | tмин, °С | tмакс, °С | Tср, °С |  |
| 1 | 70 | 35 | жб | 3 | 20 | 4 | 80 | - 45 | 37 | 2 |  |
| 2 | 95 | 35 | м | 3 | 20 | 2 | 50 | - 36 | 40 | 7 |  |
| 3 | 120 | 110 | жб | 2 | 15 | 2 | 50 | - 45 | 35 | 1 |  |
| 4 | 150 | 110 | м | 5 | 30 | 4 | 80 | - 34 | 40 | 12 |  |
| 5 | 185 | 220 | жб | 3 | 20 | 6 | 125 | - 40 | 33 | 0 |  |
| 6 | 240 | 220 | м | 6 | 35 | 5 | 100 | - 24 | 38 | 12 |  |
| 7 | 70 | 35 | жб | 4 | 25 | 3 | 65 | - 38 | 39 | 6 |  |
| 8 | 95 | 35 | м | 5 | 30 | 5 | 100 | - 28 | 39 | 9 |  |
| 9 | 120 | 110 | жб | 4 | 25 | 4 | 80 | - 32 | 40 | 10 |  |
| 10 | 150 | 110 | м | 1 | 10 | 2 | 50 | - 64 | 38 | - 9 |  |
| 11 | 185 | 220 | жб | 3 | 20 | 4 | 80 | - 55 | 35 | 1 |  |
| 12 | 240 | 220 | м | 6 | 35 | 5 | 100 | - 21 | 39 | 14 |  |
| 13 | 70 | 35 | жб | 2 | 15 | 3 | 65 | - 37 | 41 | 7 |  |
| 14 | 95 | 35 | м | 3 | 20 | 4 | 80 | - 54 | 40 | 0 |  |
| 15 | 120 | 110 | жб | 2 | 30 | 2 | 80 | - 50 | 40 | 2 |  |
| 16 | 150 | 110 | м | 4 | 25 | 3 | 65 | - 43 | 40 | 6 |  |
| 17 | 185 | 220 | жб | 1 | 10 | 2 | 50 | - 64 | 38 | - 9 |  |
| 18 | 240 | 220 | м | 3 | 20 | 2 | 50 | - 46 | 38 | 2 |  |
| 19 | 70 | 35 | жб | 3 | 35 | 3 | 100 | - 45 | 40 | 2 |  |
| 20 | 95 | 35 | м | 2 | 25 | 2 | 80 | - 55 | 35 | - 2 |  |

*  жб – железобетонные опоры, м – металлические опоры