Приложение 1

Примерные варианты задания на курсовой проект

по дисциплине «Тяговые и трансформаторные подстанции»

| ВАРИАНТ №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Опорная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 1, а |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 5 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 3 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 105 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 1 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 40 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 5 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | 2 |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | 6 |
| ВАРИАНТ №2 |  |  |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 2×25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Концевая |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 2, а |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 25 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 1 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 60 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | IV |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 16 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 5 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | 8 |
|  | 10 кВ | – |

| ВАРИАНТ №3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Постоянного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 3 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 3, а |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 10 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 5 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 32 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | VI |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | – |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | 11400 |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 4 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | 4 |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | 6 |

| ВАРИАНТ №4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Опорная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 4, а |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 15 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 1 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 50 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | IV |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 25 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 9 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | 7 |

| ВАРИАНТ №5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 2×25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная на ответвлениях |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 1, б |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 15 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 4 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 85 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | III |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 25 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 9 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | 5 |
|  | ДПР 27,5 кВ | 2 |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | – |

| ВАРИАНТ №6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Постоянного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 3 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 2, б |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 10 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 2 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 30 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 4 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | – |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | 22800 |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 8 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | 6 |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | 6 |

| ВАРИАНТ №7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Опорная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 3, б |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 17 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 1 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 40 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 4 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 16 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 5 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | 2 |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | 5 |

| ВАРИАНТ №8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 2×25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 4, б |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 23 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 2 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 20 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 1 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 32 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 5 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | 4 |
|  | 10 кВ | 6 |

| ВАРИАНТ №9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Постоянного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 3 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 1, в |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 8 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 5 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 10 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 3 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | – |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | 13430 |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 4 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | 4 |
|  | 10 кВ | 4 |

| ВАРИАНТ №10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Опорная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 2, в |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 20 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 3 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 54 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | V |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 40 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 9 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | 8 |
|  | 10 кВ | – |

| ВАРИАНТ №11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 2×25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Концевая |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 3, в |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 35 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | – |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 0 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 4 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 50 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 9 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | 8 |
|  | 10 кВ | – |

| ВАРИАНТ №12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Постоянного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 3 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 4, в |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 17 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 3 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 20 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 3 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | – |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | 26860 |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 8 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | 7 |

| ВАРИАНТ №13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Опорная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 1, г |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 12 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 4 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 34 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 1 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 25 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 5 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | 6 |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | 6 |

| ВАРИАНТ №14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 2×25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 2, а |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 22 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 4 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 15 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | VI |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 48 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 5 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | 6 |
|  | ДПР 27,5 кВ | 2 |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | – |

| ВАРИАНТ №15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Постоянного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 3 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 3, а |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 19 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 6 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 10 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 3 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | – |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | 34200 |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 4 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | 6 |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | 4 |

| ВАРИАНТ №16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Опорная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 4, а |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 11 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 4 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 30 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | VI |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 16 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 9 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | 7 |
|  | ДПР 27,5 кВ | 2 |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | 4 |

| ВАРИАНТ №17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 2×25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Концевая |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 1, а |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 33 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | – |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 0 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 1 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 16 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 9 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | 4 |
|  | 10 кВ | 4 |

| ВАРИАНТ №18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Постоянного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 3 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 2, б |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 17 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 1 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 35 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | V |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | – |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | 11400 |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 8 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | 8 |
|  | 10 кВ | – |

| ВАРИАНТ №19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Опорная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 3, б |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 7 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 3 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 105 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | IV |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 40 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 5 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | 5 |
|  | ДПР 27,5 кВ | 2 |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | – |

| ВАРИАНТ №20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 2×25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Концевая |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 4, б |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 29 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 5 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 10 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 4 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 25 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 5 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | 2 |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | 5 |

| ВАРИАНТ №21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Постоянного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 3 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная на транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 1, б |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 30 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 6 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 20 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 2 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | – |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | 22800 |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 4 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | 4 |
|  | 10 кВ | 4 |

| ВАРИАНТ №22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Опорная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 2, в |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 23 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 2 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 40 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | IV |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 25 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 9 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | 2 |
|  | 20 кВ | 4 |
|  | 10 кВ | 4 |

| ВАРИАНТ №23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 2×25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 3, в |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 21 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 4 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 44 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | VII |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 32 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 9 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | 8 |
|  | 10 кВ | – |

| ВАРИАНТ №24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Постоянного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 3 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 4, в |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 17 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 8 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 14 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 3 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | – |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | 13430 |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 8 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | 6 |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | 4 |
|  | 10 кВ | – |

| ВАРИАНТ №25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Опорная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 1, в |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 14 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 3 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 44 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 2 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 16 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 5 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | 6 |
|  | 10 кВ | 6 |

| ВАРИАНТ №26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 2×25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 2, а |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 25 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 3 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 44 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 4 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 48 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 5 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | 2 |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | 5 |

| ВАРИАНТ №27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Постоянного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 3 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная на ответвлениях |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 3, а |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 14 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 1 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 20 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | VI |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | – |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | 26860 |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 4 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | 6 |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | 6 |

| ВАРИАНТ №28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Опорная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 4, а |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 27 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 7 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 20 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | V |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 40 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 9 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | 6 |
|  | ДПР 27,5 кВ | 2 |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | – |

| ВАРИАНТ №29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Переменного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 2×25 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная на ответвлениях |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 1, г |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 21 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 4 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 20 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | III |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | 50 |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | – |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 9 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | 6 |
|  | ДПР 27,5 кВ | 2 |
|  | 20 кВ | – |
|  | 10 кВ | – |

| ВАРИАНТ №30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система электрической тяги |  | Постоянного тока |
| Уровень напряжения в тяговой сети, кВ |  | 3 |
| Тип подключения тяговой подстанции к электрической сети системы внешнего электроснабжения |  | Промежуточная транзитная |
| Размещение тяговой подстанции на схеме первичного электроснабжения | вариант схемы первичного электроснабжения | 2, б |
|  | расстояние от воздушной линии до проектируемой тяговой подстанции, км | 14 |
|  | номер воздушной линии, к которой подключается тяговая подстанция | 4 |
|  | расстояние от соседней подстанции/эл. станции до точки подключения тяговой подстанции на воздушной линии, км | 25 |
|  | номер соседней подстанции/эл. станции | 4 |
| Суммарная мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока, МВА |  | – |
| Суммарная номинальная мощность преобразовательных агрегатов тяговой подстанции постоянного тока, МВт |  | 34200 |
| Количество фидеров тяговой сети, шт. |  | 8 |
| Количество линий соответствующих напряжений на тяговой подстанции для питания нетяговых потребителей, шт. | 35 кВ | – |
|  | ДПР 27,5 кВ | – |
|  | 20 кВ | 8 |
|  | 10 кВ | – |