Варианты заданий к курсовому проекту по дисциплине

Интеллектуальные электрические защиты.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

_____________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра  «Электроэнергетика транспорта»

ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту по дисциплине

“РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА”

студенту  _________________________  группы  ТЭЛ –

выдано  _________________________________

## Исходные данные

1.  Варианты схемы питания (см. приложение 3 методических

указаний  рис.7):

1	2	3	4

2.   Длина зоны между подстанцией и постом секционирования (для схем 1 - 3):

La ,  км		16	18	20	22	24	26

Lb ,  км		16	18	20	22	24	26

(для схемы 2    принять  l1 = l2 = L/2   и  l3 = l4 = L/2)

Длина  межподстанционной зоны (для схемы 4):

L, км		30	33	36	39	42	45

(принять  l1 = l2 = l3  = L/3)

3.  Мощность короткого замыкания на шинах тяговой подстанции:

Sкa ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

# Sкb ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

4.  Варианты контактной подвески:

а)  М-120 + МФ-100

б)  М-95 + МФ-100

в)  АС-185 + МФ-100

г)  ПБСМ1-95 + МФ-100

5.   Типы оборудования по вариантам:

| № вар. | Тяговый трансформатор | Выключатель | Трансформатор тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТДТНЭ – 20000/110-Б | ВБЭТ–27,5 II | ТФН-35м-800/5 |
| 2 | ТДТНЭ – 40000/110 | ВВИ–В | ТВ-35/25-1500/5 |
| 3 | ТДТНЭ – 40000/110-69 | ВБНК– 27,5 | ТФН-35м-800/5 |
| 4 | ТДТНЭ – 25000/220-70 | ВБЦО–27,5 | ТФН-35м-800/5 |

Трансформатор напряжения   ЗНОМ-35-65

6.    Заданные фидера

a2  и  c2  -  обязательные

и один из следующих:    a1 ,   b3 ,   b4 ,  c1 ,  c3 , c4

7.    Варианты характеристик селективности  (см. приложение 3  методических указаний  рис.8):

1	2	3	4	5	6	7

8.    Варианты характеристик срабатывания ступеней защиты

(см. методические указания  рис.1):

п/ст  - А/в

ПС   - а/в

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

_____________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра  «Электроэнергетика транспорта»

ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту по дисциплине

“РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА”

студенту  _________________________  группы  ТЭЛ –

выдано  _________________________________

## Исходные данные

1.  Варианты схемы питания (см. приложение 3 методических

указаний  рис.7):

1	2	3	4

2.   Длина зоны между подстанцией и постом секционирования (для схем 1 - 3):

La ,  км		16	18	20	22	24	26

Lb ,  км		16	18	20	22	24	26

(для схемы 2    принять  l1 = l2 = L/2   и  l3 = l4 = L/2)

Длина  межподстанционной зоны (для схемы 4):

L, км		30	33	36	39	42	45

(принять  l1 = l2 = l3  = L/3)

3.  Мощность короткого замыкания на шинах тяговой подстанции:

Sкa ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

# Sкb ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

4.  Варианты контактной подвески:

а)  М-120 + МФ-100

б)  М-95 + МФ-100

в)  АС-185 + МФ-100

г)  ПБСМ1-95 + МФ-100

5.   Типы оборудования по вариантам:

| № вар. | Тяговый трансформатор | Выключатель | Трансформатор тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТДТНЭ – 20000/110-Б | ВБЭТ–27,5 II | ТФН-35м-800/5 |
| 2 | ТДТНЭ – 40000/110 | ВВИ–В | ТВ-35/25-1500/5 |
| 3 | ТДТНЭ – 40000/110-69 | ВБНК– 27,5 | ТФН-35м-800/5 |
| 4 | ТДТНЭ – 25000/220-70 | ВБЦО–27,5 | ТФН-35м-800/5 |

Трансформатор напряжения   ЗНОМ-35-65

6.    Заданные фидера

a2  и  c2  -  обязательные

и один из следующих:    a1 ,   b3 ,   b4 ,  c1 ,  c3 , c4

7.    Варианты характеристик селективности  (см. приложение 3  методических указаний  рис.8):

1	2	3	4	5	6	7

8.    Варианты характеристик срабатывания ступеней защиты

(см. методические указания  рис.1):

п/ст  - б/в

ПС   - а/в

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

_____________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра  «Электроэнергетика транспорта»

ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту по дисциплине

“РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА”

студенту  _________________________  группы  ТЭЛ –

выдано  _________________________________

## Исходные данные

1.  Варианты схемы питания (см. приложение 3 методических

указаний  рис.7):

1	2	3	4

2.   Длина зоны между подстанцией и постом секционирования (для схем 1 - 3):

La ,  км		16	18	20	22	24	26

Lb ,  км		16	18	20	22	24	26

(для схемы 2    принять  l1 = l2 = L/2   и  l3 = l4 = L/2)

Длина  межподстанционной зоны (для схемы 4):

L, км		30	33	36	39	42	45

(принять  l1 = l2 = l3  = L/3)

3.  Мощность короткого замыкания на шинах тяговой подстанции:

Sкa ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

# Sкb ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

4.  Варианты контактной подвески:

а)  М-120 + МФ-100

б)  М-95 + МФ-100

в)  АС-185 + МФ-100

г)  ПБСМ1-95 + МФ-100

5.   Типы оборудования по вариантам:

| № вар. | Тяговый трансформатор | Выключатель | Трансформатор тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТДТНЭ – 20000/110-Б | ВБЭТ–27,5 II | ТФН-35м-800/5 |
| 2 | ТДТНЭ – 40000/110 | ВВИ–В | ТВ-35/25-1500/5 |
| 3 | ТДТНЭ – 40000/110-69 | ВБНК– 27,5 | ТФН-35м-800/5 |
| 4 | ТДТНЭ – 25000/220-70 | ВБЦО–27,5 | ТФН-35м-800/5 |

Трансформатор напряжения   ЗНОМ-35-65

6.    Заданные фидера

a2  и  c2  -  обязательные

и один из следующих:    a1 ,   b3 ,   b4 ,  c1 ,  c3 , c4

7.    Варианты характеристик селективности  (см. приложение 3  методических указаний  рис.8):

1	2	3	4	5	6	7

8.    Варианты характеристик срабатывания ступеней защиты

(см. методические указания  рис.1):

п/ст  - в/г

ПС   - а/г

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

_____________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра  «Электроэнергетика транспорта»

ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту по дисциплине

“РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА”

студенту  _________________________  группы  ТЭЛ –

выдано  _________________________________

## Исходные данные

1.  Варианты схемы питания (см. приложение 3 методических

указаний  рис.7):

1	2	3	4

2.   Длина зоны между подстанцией и постом секционирования (для схем 1 - 3):

La ,  км		16	18	20	22	24	26

Lb ,  км		16	18	20	22	24	26

(для схемы 2    принять  l1 = l2 = L/2   и  l3 = l4 = L/2)

Длина  межподстанционной зоны (для схемы 4):

L, км		30	33	36	39	42	45

(принять  l1 = l2 = l3  = L/3)

3.  Мощность короткого замыкания на шинах тяговой подстанции:

Sкa ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

# Sкb ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

4.  Варианты контактной подвески:

а)  М-120 + МФ-100

б)  М-95 + МФ-100

в)  АС-185 + МФ-100

г)  ПБСМ1-95 + МФ-100

5.   Типы оборудования по вариантам:

| № вар. | Тяговый трансформатор | Выключатель | Трансформатор тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТДТНЭ – 20000/110-Б | ВБЭТ–27,5 II | ТФН-35м-800/5 |
| 2 | ТДТНЭ – 40000/110 | ВВИ–В | ТВ-35/25-1500/5 |
| 3 | ТДТНЭ – 40000/110-69 | ВБНК– 27,5 | ТФН-35м-800/5 |
| 4 | ТДТНЭ – 25000/220-70 | ВБЦО–27,5 | ТФН-35м-800/5 |

Трансформатор напряжения   ЗНОМ-35-65

6.    Заданные фидера

a2  и  c2  -  обязательные

и один из следующих:    a1 ,   b3 ,   b4 ,  c1 ,  c3 , c4

7.    Варианты характеристик селективности  (см. приложение 3  методических указаний  рис.8):

1	2	3	4	5	6	7

8.    Варианты характеристик срабатывания ступеней защиты

(см. методические указания  рис.1):

п/ст  - в/б

ПС   - б/г

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

_____________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра  «Электроэнергетика транспорта»

ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту по дисциплине

“РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА”

студенту  _________________________  группы  ТЭЛ –

выдано  _________________________________

## Исходные данные

1.  Варианты схемы питания (см. приложение 3 методических

указаний  рис.7):

1	2	3	4

2.   Длина зоны между подстанцией и постом секционирования (для схем 1 - 3):

La ,  км		16	18	20	22	24	26

Lb ,  км		16	18	20	22	24	26

(для схемы 2    принять  l1 = l2 = L/2   и  l3 = l4 = L/2)

Длина  межподстанционной зоны (для схемы 4):

L, км		30	33	36	39	42	45

(принять  l1 = l2 = l3  = L/3)

3.  Мощность короткого замыкания на шинах тяговой подстанции:

Sкa ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

# Sкb ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

4.  Варианты контактной подвески:

а)  М-120 + МФ-100

б)  М-95 + МФ-100

в)  АС-185 + МФ-100

г)  ПБСМ1-95 + МФ-100

5.   Типы оборудования по вариантам:

| № вар. | Тяговый трансформатор | Выключатель | Трансформатор тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТДТНЭ – 20000/110-Б | ВБЭТ–27,5 II | ТФН-35м-800/5 |
| 2 | ТДТНЭ – 40000/110 | ВВИ–В | ТВ-35/25-1500/5 |
| 3 | ТДТНЭ – 40000/110-69 | ВБНК– 27,5 | ТФН-35м-800/5 |
| 4 | ТДТНЭ – 25000/220-70 | ВБЦО–27,5 | ТФН-35м-800/5 |

Трансформатор напряжения   ЗНОМ-35-65

6.    Заданные фидера

a2  и  c2  -  обязательные

и один из следующих:    a1 ,   b3 ,   b4 ,  c1 ,  c3 , c4

7.    Варианты характеристик селективности  (см. приложение 3  методических указаний  рис.8):

1	2	3	4	5	6	7

8.    Варианты характеристик срабатывания ступеней защиты

(см. методические указания  рис.1):

п/ст  - г/з

ПС   - а/з

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

_____________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра  «Электроэнергетика транспорта»

ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту по дисциплине

“РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА”

студенту  _________________________  группы  ТЭЛ –

выдано  _________________________________

## Исходные данные

1.  Варианты схемы питания (см. приложение 3 методических

указаний  рис.7):

1	2	3	4

2.   Длина зоны между подстанцией и постом секционирования (для схем 1 - 3):

La ,  км		16	18	20	22	24	26

Lb ,  км		16	18	20	22	24	26

(для схемы 2    принять  l1 = l2 = L/2   и  l3 = l4 = L/2)

Длина  межподстанционной зоны (для схемы 4):

L, км		30	33	36	39	42	45

(принять  l1 = l2 = l3  = L/3)

3.  Мощность короткого замыкания на шинах тяговой подстанции:

Sкa ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

# Sкb ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

4.  Варианты контактной подвески:

а)  М-120 + МФ-100

б)  М-95 + МФ-100

в)  АС-185 + МФ-100

г)  ПБСМ1-95 + МФ-100

5.   Типы оборудования по вариантам:

| № вар. | Тяговый трансформатор | Выключатель | Трансформатор тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТДТНЭ – 20000/110-Б | ВБЭТ–27,5 II | ТФН-35м-800/5 |
| 2 | ТДТНЭ – 40000/110 | ВВИ–В | ТВ-35/25-1500/5 |
| 3 | ТДТНЭ – 40000/110-69 | ВБНК– 27,5 | ТФН-35м-800/5 |
| 4 | ТДТНЭ – 25000/220-70 | ВБЦО–27,5 | ТФН-35м-800/5 |

Трансформатор напряжения   ЗНОМ-35-65

6.    Заданные фидера

a2  и  c2  -  обязательные

и один из следующих:    a1 ,   b3 ,   b4 ,  c1 ,  c3 , c4

7.    Варианты характеристик селективности  (см. приложение 3  методических указаний  рис.8):

1	2	3	4	5	6	7

8.    Варианты характеристик срабатывания ступеней защиты

(см. методические указания  рис.1):

п/ст  - г/з

ПС   - з/и

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

_____________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра  «Электроэнергетика транспорта»

ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту по дисциплине

“РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА”

студенту  _________________________  группы  ТЭЛ –

выдано  _________________________________

## Исходные данные

1.  Варианты схемы питания (см. приложение 3 методических

указаний  рис.7):

1	2	3	4

2.   Длина зоны между подстанцией и постом секционирования (для схем 1 - 3):

La ,  км		16	18	20	22	24	26

Lb ,  км		16	18	20	22	24	26

(для схемы 2    принять  l1 = l2 = L/2   и  l3 = l4 = L/2)

Длина  межподстанционной зоны (для схемы 4):

L, км		30	33	36	39	42	45

(принять  l1 = l2 = l3  = L/3)

3.  Мощность короткого замыкания на шинах тяговой подстанции:

Sкa ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

# Sкb ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

4.  Варианты контактной подвески:

а)  М-120 + МФ-100

б)  М-95 + МФ-100

в)  АС-185 + МФ-100

г)  ПБСМ1-95 + МФ-100

5.   Типы оборудования по вариантам:

| № вар. | Тяговый трансформатор | Выключатель | Трансформатор тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТДТНЭ – 20000/110-Б | ВБЭТ–27,5 II | ТФН-35м-800/5 |
| 2 | ТДТНЭ – 40000/110 | ВВИ–В | ТВ-35/25-1500/5 |
| 3 | ТДТНЭ – 40000/110-69 | ВБНК– 27,5 | ТФН-35м-800/5 |
| 4 | ТДТНЭ – 25000/220-70 | ВБЦО–27,5 | ТФН-35м-800/5 |

Трансформатор напряжения   ЗНОМ-35-65

6.    Заданные фидера

a2  и  c2  -  обязательные

и один из следующих:    a1 ,   b3 ,   b4 ,  c1 ,  c3 , c4

7.    Варианты характеристик селективности  (см. приложение 3  методических указаний  рис.8):

1	2	3	4	5	6	7

8.    Варианты характеристик срабатывания ступеней защиты

(см. методические указания  рис.1):

п/ст  - а/и

ПС   - б/з

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

_____________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра  «Электроэнергетика транспорта»

ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту по дисциплине

“РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА”

студенту  _________________________  группы  ТЭЛ –

выдано  _________________________________

## Исходные данные

1.  Варианты схемы питания (см. приложение 3 методических

указаний  рис.7):

1	2	3	4

2.   Длина зоны между подстанцией и постом секционирования (для схем 1 - 3):

La ,  км		16	18	20	22	24	26

Lb ,  км		16	18	20	22	24	26

(для схемы 2    принять  l1 = l2 = L/2   и  l3 = l4 = L/2)

Длина  межподстанционной зоны (для схемы 4):

L, км		30	33	36	39	42	45

(принять  l1 = l2 = l3  = L/3)

3.  Мощность короткого замыкания на шинах тяговой подстанции:

Sкa ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

# Sкb ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

4.  Варианты контактной подвески:

а)  М-120 + МФ-100

б)  М-95 + МФ-100

в)  АС-185 + МФ-100

г)  ПБСМ1-95 + МФ-100

5.   Типы оборудования по вариантам:

| № вар. | Тяговый трансформатор | Выключатель | Трансформатор тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТДТНЭ – 20000/110-Б | ВБЭТ–27,5 II | ТФН-35м-800/5 |
| 2 | ТДТНЭ – 40000/110 | ВВИ–В | ТВ-35/25-1500/5 |
| 3 | ТДТНЭ – 40000/110-69 | ВБНК– 27,5 | ТФН-35м-800/5 |
| 4 | ТДТНЭ – 25000/220-70 | ВБЦО–27,5 | ТФН-35м-800/5 |

Трансформатор напряжения   ЗНОМ-35-65

6.    Заданные фидера

a2  и  c2  -  обязательные

и один из следующих:    a1 ,   b3 ,   b4 ,  c1 ,  c3 , c4

7.    Варианты характеристик селективности  (см. приложение 3  методических указаний  рис.8):

1	2	3	4	5	6	7

8.    Варианты характеристик срабатывания ступеней защиты

(см. методические указания  рис.1):

п/ст  - в/з

ПС   - г/з

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

_____________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра  «Электроэнергетика транспорта»

ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту по дисциплине

“РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА”

студенту  _________________________  группы  ТЭЛ –

выдано  _________________________________

## Исходные данные

1.  Варианты схемы питания (см. приложение 3 методических

указаний  рис.7):

1	2	3	4

2.   Длина зоны между подстанцией и постом секционирования (для схем 1 - 3):

La ,  км		16	18	20	22	24	26

Lb ,  км		16	18	20	22	24	26

(для схемы 2    принять  l1 = l2 = L/2   и  l3 = l4 = L/2)

Длина  межподстанционной зоны (для схемы 4):

L, км		30	33	36	39	42	45

(принять  l1 = l2 = l3  = L/3)

3.  Мощность короткого замыкания на шинах тяговой подстанции:

Sкa ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

# Sкb ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

4.  Варианты контактной подвески:

а)  М-120 + МФ-100

б)  М-95 + МФ-100

в)  АС-185 + МФ-100

г)  ПБСМ1-95 + МФ-100

5.   Типы оборудования по вариантам:

| № вар. | Тяговый трансформатор | Выключатель | Трансформатор тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТДТНЭ – 20000/110-Б | ВБЭТ–27,5 II | ТФН-35м-800/5 |
| 2 | ТДТНЭ – 40000/110 | ВВИ–В | ТВ-35/25-1500/5 |
| 3 | ТДТНЭ – 40000/110-69 | ВБНК– 27,5 | ТФН-35м-800/5 |
| 4 | ТДТНЭ – 25000/220-70 | ВБЦО–27,5 | ТФН-35м-800/5 |

Трансформатор напряжения   ЗНОМ-35-65

6.    Заданные фидера

a2  и  c2  -  обязательные

и один из следующих:    a1 ,   b3 ,   b4 ,  c1 ,  c3 , c4

7.    Варианты характеристик селективности  (см. приложение 3  методических указаний  рис.8):

1	2	3	4	5	6	7

8.    Варианты характеристик срабатывания ступеней защиты

(см. методические указания  рис.1):

п/ст  - а/з

ПС   - б/и

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

_____________________________________________________________________________________________________________

# Кафедра  «Электроэнергетика транспорта»

ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту по дисциплине

“РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА”

студенту  _________________________  группы  ТЭЛ –

выдано  _________________________________

## Исходные данные

1.  Варианты схемы питания (см. приложение 3 методических

указаний  рис.7):

1	2	3	4

2.   Длина зоны между подстанцией и постом секционирования (для схем 1 - 3):

La ,  км		16	18	20	22	24	26

Lb ,  км		16	18	20	22	24	26

(для схемы 2    принять  l1 = l2 = L/2   и  l3 = l4 = L/2)

Длина  межподстанционной зоны (для схемы 4):

L, км		30	33	36	39	42	45

(принять  l1 = l2 = l3  = L/3)

3.  Мощность короткого замыкания на шинах тяговой подстанции:

Sкa ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

# Sкb ,  МВА		500	700	800	1000	1200	1500

4.  Варианты контактной подвески:

а)  М-120 + МФ-100

б)  М-95 + МФ-100

в)  АС-185 + МФ-100

г)  ПБСМ1-95 + МФ-100

5.   Типы оборудования по вариантам:

| № вар. | Тяговый трансформатор | Выключатель | Трансформатор тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТДТНЭ – 20000/110-Б | ВБЭТ–27,5 II | ТФН-35м-800/5 |
| 2 | ТДТНЭ – 40000/110 | ВВИ–В | ТВ-35/25-1500/5 |
| 3 | ТДТНЭ – 40000/110-69 | ВБНК– 27,5 | ТФН-35м-800/5 |
| 4 | ТДТНЭ – 25000/220-70 | ВБЦО–27,5 | ТФН-35м-800/5 |

Трансформатор напряжения   ЗНОМ-35-65

6.    Заданные фидера

a2  и  c2  -  обязательные

и один из следующих:    a1 ,   b3 ,   b4 ,  c1 ,  c3 , c4

7.    Варианты характеристик селективности  (см. приложение 3  методических указаний  рис.8):

1	2	3	4	5	6	7

8.    Варианты характеристик срабатывания ступеней защиты

(см. методические указания  рис.1):

п/ст  - б/г

ПС   - з/и