Приложение 2
к Рабочей программе дисциплины (модуля)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
«Выбор  мощности  силового масляного  трансформатора»

Вариант 1
   495   539   601   546   496   563   590   563   611   620   553   607

   530   616   570   472   585   579   552   611   669   481   546   546

   539   623   587   623   573   563   492   529   649   619   628   623

   530   553   558   619   549   574   486  1091   928  1074  1074  1101

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в минутах

 Шкала номинальных токов - 500 600 700 800 900 1000 и т.д. через 100 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  5.4 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 270  - постоянная времени масла в минутах

   9  - постоянная времени обмотки в минутах

   1  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  16  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 2
   454   382   405   443   398   372   372   421   376   403   405   421

   412   448   505   386   413   424   395   381   409   341   343   344

   412   410   376   428   405   420   406   363   402   406   436   431

   382   407   421   407   436   420   356   798   755   733   715   749

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  5.1 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 220  - постоянная времени масла в минутах

  11  - постоянная времени обмотки в минутах

  16  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  31  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 3
   320   304   320   297   304   289   324   289   306   297   280   241

   269   279   286   249   295   304   304   308   320   327   265   241

   265   312   320   304   233   289   312   304   268   324   304   320

   265   580   573   565   542   597   486   478   469   495   556   552

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  4.7 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 170  - постоянная времени масла в минутах

   6  - постоянная времени обмотки в минутах

  14  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  29  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 4

   439   470   421   505   401   415   469   446   373   414   486   532

   487   513   375   421   456   401   435   516   493   415   456   379

   373   437   490   467   367   461   421   524   499   443   474   461

   435   448   367   959   983   873   916   969   879   930   963   943

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в минутах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 30 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  5.4 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 270  - постоянная времени масла в минутах

   9  - постоянная времени обмотки в минутах

   7  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  22  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 5
   367   292   301   341   324   271   300   352   385   318   342   305

   339   266   335   305   381   362   321   344   335   271   317   355

   305   331   292   316   374   357   301   331   275   353   372   272

   316   326   266   696   712   634   665   703   638   674   699   683

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  5.1 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 220  - постоянная времени масла в минутах

  11  - постоянная времени обмотки в минутах

  -2  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  13  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 6
   297   368   340   345   420   398   306   377   350   425   398   398

   377   345   306   336   402   366   371   306   360   389   306   379

   388   291   306   415   392   347   327   420   392   398   314   425

   401   638   631   586   575   642   607   622   596   565   607   627

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  4.3 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 200  - постоянная времени масла в минутах

   9  - постоянная времени обмотки в минутах

  11  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  26  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 7
   287   329   373   386   329   287   311   324   368   332   367   325

   292   329   373   295   383   311   368   329   372   252   284   296

   392   361   349   322   384   294   322   296   368   314   285   329

   346   287   311   363   287   613   713   658   485   510   485   549

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  5.1 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 230  - постоянная времени масла в минутах

   9  - постоянная времени обмотки в минутах

  18  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  33  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 8
   271   286   333   254   273   293   268   259   196   222   278   315

   293   284   276   268   286   432   342   338   315   346   298   312

   302   310   298   326   319   327   245   219   242   342   355   265

   322   312   318   373   308   623   517   714   657   601   667   646

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  5.4 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 250  - постоянная времени масла в минутах

  12  - постоянная времени обмотки в минутах

  23  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  38  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 9
   246   263   212   235   272   224   257   212   235   190   236   275

   246   261   286   242   222   224   182   187   161   329   353   291

   242   272   231   242   227   212   202   210   221   206   244   212

   228   212   231   455   433   527   487   407   359   377   359   407

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  5.3 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 180  - постоянная времени масла в минутах

  12  - постоянная времени обмотки в минутах

   5  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  20  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 10
   283   243   320   306   217   283   236   301   317   233   262   283

   255   262   355   310   274   293   243   231   271   303   289   228

   273   291   275   261   257   301   329   272   292   262   314   249

   309   279   228   595   610   540   567   602   546   577   598   585

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  5.4 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 170  - постоянная времени масла в минутах

  13  - постоянная времени обмотки в минутах

   3  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  18  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 11
   481   525   583   530   482   485   574   548   595   604   537   589

   516   600   553   458   569   562   536   595   651   468   530   530

   525   605   571   605   556   548   477   514   631   603   609   605

   516   537   543   603   532   557   472  1061   902  1022  1044  1069

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  4.7 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 170  - постоянная времени масла в минутах

   6  - постоянная времени обмотки в минутах

  14  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  29  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 12
   276   342   316   321   390   370   284   351   325   395   370   370

   351   321   284   312   374   340   345   284   334   361   284   353

   360   363   284   385   364   323   304   390   364   370   292   395

   373   593   540   545   534   597   564   578   553   525   564   582

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  4.3 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 200  - постоянная времени масла в минутах

   9  - постоянная времени обмотки в минутах

  11  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  26  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 13

   379   395   382   404   379   414   374   349   349   395   351   378

   322   323   436   420   473   362   388   398   371   356   382   319

   409   403   379   382   352   401   379   393   381   340   377   380

   395   382   395   382   409   393   334   747   707   688   668   703

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  4.8 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 210  - постоянная времени масла в минутах

   7  - постоянная времени обмотки в минутах

  16  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  31  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 14
   309   294   309   287   294   279   313   279   296   287   270   233

   260   269   276   240   285   294   294   297   309   316   256   233

   256   301   309   294   225   279   301   294   259   313   294   309

   256   560   553   546   523   577   469   462   453   478   537   533

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  4.7 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 170  - постоянная времени масла в минутах

   6  - постоянная времени обмотки в минутах

  14  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  29  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 15
   377   451   346   377   348   432   369   335   386   460   423   408

   346   449   367   432   386   438   295   334   348   343   386   438

   452   386   336   367   378   432   390   431   380   336   386   438

   406   336   367   425   336   719   835   770   569   598   569   644

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  5.4 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 170  - постоянная времени масла в минутах

  13  - постоянная времени обмотки в минутах

   9  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  14  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 16
   332   310   317   248   337   275   309   242   327   310   275   260

   299   277   337   317   317   275   332   269   272   332   317   242

   242   285   308   242   301   332   272   242   265   319   291   294

   275   505   460   465   457   509   481   493   472   448   481   496

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  4.9 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 240  - постоянная времени масла в минутах

   7  - постоянная времени обмотки в минутах

  18  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  33  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 17
   422   336   346   392   372   312   345   405   444   366   393   351

   390   306   386   351   439   417   369   395   386   312   365   410

   351   381   336   364   429   412   346   381   316   406   427   313

   364   376   306   801   820   729   765   809   734   776   804   786

       - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

       - принятое значение номинального тока в Амперах

  4.3 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 180  - постоянная времени масла в минутах

   8  - постоянная времени обмотки в минутах 

   2  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельси я

  17  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 18
   252   266   309   236   254   272   249   240   183   207   258   293

   272   264   257   249   266   402   318   314   293   322   277   290

   281   288   277   303   297   304   228   204   225   318   330   246

   299   290   296   347   286   579   480   664   610   558   620   601

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  5.4 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 250  - постоянная времени масла в минутах

  12  - постоянная времени обмотки в минутах

  23  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  38  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 19
   243   257   298   228   245   263   240   232   177   200   249   283

   263   255   248   240   257   388   307   303   283   311   268   280

   271   278   268   293   287   294   220   197   217   307   319   238

   289   280   286   335   276   559   464   641   589   539   599   580

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 200 250 300 350 400 450 и т.д. через 50 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  5.4 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

 250  - постоянная времени масла в минутах

  12  - постоянная времени обмотки в минутах

  23  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  38  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

Вариант 20
   509   556   618   561   511   580   609   580   629   639   570   625

   545   636   586   485   602   596   568   630   690   495   561   561

   556   642   604   642   589   580   506   544   669   638   646   642

   546   569   576   638   565   590   500  1125   956  1106  1105  1134

      - Длительность периода интенсивной нагрузки в часах

 Шкала номинальных токов - 500 600 700 800 900 1000 и т.д. через 100 А

      - принятое значение номинального тока в Амперах

  5.2 - отношение потерь КЗ к потерям ХХ

  230 - постоянная времени масла в минутах

  12  - постоянная времени обмотки в минутах

  13  - эквивалентная температура охлажд. среды в градусах Цельсия

  28  - максимальная летняя температура охл. среды в градусах Цельсия

PAGE  
6

