Примерный перечень вариантов курсовых проектов
по дисциплине «Электроснабжение железных дорог и метрополитенов»

Варианты курсовых проектов определяются исходными данными, приведернными в Таблице 1, а также типом тягового расчета. 
В Таблице 2 приведены дополнительные исходные данные.
	Таблица 1
Вариант

tX
Θ0
N
φН
Тяг.

расчет

Sp/

Sтяг

Нач. фаза

Тип ТП №1

№

мин

мин

п.п./с

\°
№

–

–

–

1

32

8

60

37

1

0,2

А

Тр

2

30

6

100

30

2

0,3

В

От

3

40

8

80

33

3

0,4

С

Оп

4

36

7.5

96

35

4

0,5

-А

Тр

5

36

8

90

37

3

0,2

-В

От

6

38

8

100

30

2

0,3

-С

Оп
7

40
8
60
33
1
0,4
А
Тр
8

30
6
100
35
1
0,5
В
От
9

30
7,5
80
37
4
0,2
С
Оп
10

40
8
96
37
1
0,3
-А
Тр
11

40
8
90
35
2
0,4
-В
От
12

40
8
100
33
3
0,5
-С
Оп
13

32
8
100
30
4
0,2
А
Тр
14

32
8
96
35
2
0,3
В
От
15

36
7,5
80
37
1
0,4
С
Оп
16

32
8
70
33
4
0,2
А
Тр
17

30
6
80
35
3
0,3
В
От
18

40
8
96
37
2
0,4
С
Оп
19

30
7,5
100
37
1
0,5
-А
Тр
20

40
8
100
35
2
0,5
-В
От
21

36
8
96
30
3
0,4
-С
Оп
22

38
8
80
30
1
0,3
А
Тр
23

30
6
80
35
4
0,2
В
От
24

30
7,5
70
35
1
0,3
С
Оп
25

40
8
70
37
2
0,5
-А
Тр
26

40
8
60
37
3
0,4
-В
От
27

36
8
60
30
4
0,4
-С
Оп
28

36
8
70
35
2
0,5
А
Тр
29

36
7,5
80
37
1
0,5
В
От
30

38
8
96
37
3
0,3
С
Оп


	


[image: image1.jpg]120

180

Taroserii pacuet Nel

100

®

150

Nr)

©

200

100

80

100



[image: image2.jpg]150

Taroselii pacuet No2

200

/INTO

®)

240

140
T

100

100

80 140

120

180

140



[image: image3.jpg]130

170

Taroserii pacuet No3

®)

140

180

100

160

120

140

.\



[image: image4.jpg]Tsarossrii pacuet Ned

110 20 13— [ 1%
120 L — 120 100\10
240 220 !





Таблица 2

	Для варианта
	Длина фид.зоны
	Тип рельс.пути
	SКЗ
	Длит. Технол.окон
	ΘС
	Расч. αU

	–
	км
	–
	МВА
	часы
	°С
	–

	Четные
	40
	Р65
	1200
	6
	20
	на ДПР

	Нечетные
	50
	Р75
	750
	5
	17
	на 3-й обмотке


