Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Пример задания

Оценка энергосбережения при проектировании чердачного помещения здания.

|  |  |  |  |  |  |  | Хар | - ки | обор | - ния | Вещ- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ФИО |  | Здание |  | Цех |  | а | в | t | M | во |
| п/п |  |  | Место | Ориент | Инт. тр | N чел | м | м | оС | мг/с |  |
| 1 |  |  | Новгород | Ю | Л-б | 8 | 1,2 | 1 | 45 | 6,5 | NO2 |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 30 |  |  | Рязань | З | Ст-а | 8 | 1,2 | 0,7 | 60 | 7,5 | NO |

| Пояснения к сокращениям Размеры - в метрах Материал ограждений - железобетон Интенсивность труда: - Сп спокойная - Л легкая - Ст средней тяжести Ориентация фасада: - В восток - Ю юг - З запад - С север |  |
| --- | --- |