Перечень вопросов к зачету

1. Электрическая цепь и ее элементы. Классификация электрических цепей. 
2. Основные законы электрических цепей. 
3. Анализ цепей с одним источником энергии при последовательном, параллельном и смешанном соединении пассивных элементов. 
4. Расчет сложных цепей путем непосредственного применения законов Кирхгофа и методом контурных токов. 
5. Работа и мощность цепи постоянного тока. Баланс мощностей.
6. Однофазный синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Мгновенное, среднее и действующее значения переменного тока. 
7. Изображение синусоидальных функций времени вращающимися векторами. Векторные диаграммы. 
8. Резистивный элемент, идеальная катушка  и идеальный конденсатор в цепи переменного тока. 
9. Анализ цепи переменного тока, содержащей последовательно соединенные резистивный элемент и индуктивную катушку. 
10. Анализ цепи переменного тока, содержащей последовательно соединенные резистивный элемент и конденсатор.  
11. Анализ цепи переменного тока, содержащей последовательно соединенные резистивный элемент, индуктивную катушку и конденсатор. Три случая векторной диаграммы. 
12. Активная, реактивная и полная мощности в цепях однофазного переменного тока. Единицы измерения мощностей. Баланс мощностей для цепи синусоидального тока. Коэффициент мощности электрических установок. 
13. Явление резонанса в цепях переменного тока.
14. Области применения трехфазных систем. Простейший синхронный трехфазный генератор. Способы соединения фаз и изображения обмоток трехфазных генераторов. 
15. Анализ трехфазных цепей с приемниками, соединенными звездой с нейтральным проводом.
16. Мощность трехфазной цепи при симметрической и несимметрической нагрузке, соединенной звездой и треугольником.
17. Анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элементами. 
18. Анализ и расчет магнитных цепей.
19. Элементная база современных электронных устройств.
20. Источники вторичного электропитания. Усилители электрических сигналов. 
21. Импульсные и автогенераторные устройства. Основы цифровой электроники. Микропроцессорные средства. 
22. Электрические измерения и приборы.
23. Назначение, принцип действия и устройство трансформатора. 
24. Общие сведения о машинах постоянного тока. 
25. Классификация машин переменного тока. Асинхронные машины. Синхронные машины.