Перечень вопросов для защиты курсовой работы

- Как различаются электрические сети в зависимости от выполняемых функций?

- Какие особенности распределительных сетей напряжением 0,38 кВ определяют расчет потерь электроэнергии в этих сетях??

- Какова цель курсовой работы?

- Какие трансформаторы применяются в распределительных сетях?

- Что такое распределительный трансформатор?

- Какова структура технических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям?

- Что такое максимум нагрузки энергосистемы?

- Как устанавливается средняя загрузка трансформатора в максимум нагрузки?

- Что такое коэффициент максимума активной мощности?

- Как в курсовой работе находится средняя установленная мощность распределительных трансформаторов?

- Как найти среднюю максимальную нагрузку одного трансформатора?

- Какая методика положена в основу расчета при выполнении курсовой работы?

- Что такое время наибольших потерь?

- Какие величины нужно знать, чтобы рассчитать средние нормативные максимальные потери?

- Зависят ли средние удельные потери электроэнергии для средней загрузки сетей 0,38 кВ от длины этих линий?

- Что является основанием для разработки и реализации мероприятий по электросбережению в электрических сетях?

- За счет чего может быть достигнуть снижение потерь эдектроэнергии в электрических сетях?

- Какие мероприятия по снижению потерь (МПС) в электрических сетях относятся к организационным?

- Какие мероприятия по снижению потерь (МПС) в электрических сетях относятся к техническим?