Примерный перечень вопросов для защиты курсового проекта «Проект тяговой подстанции переменного (постоянного) тока»:

- Сколько промежуточных тяговых подстанций   переменного тока можно подключить к В Л 110 кВ и В Л 220 кВ между двумя опорными подстанциями

- То же для тяговых подстанций постоянного тока

- Сколько понижающих трансформаторов следует установить на тяговой
подстанции переменного тока системы 25 кВ

- То же системы 2x25 кВ

- Сколько выпрямительных агрегатов следует установить на тяговой
подстанции постоянного тока

- Как правильно подключить ТСН на тяговой подстанции переменного тока
10.Какие наибольшие напряжения в распредустройствах 3,3 кВ и 27,5 кВдопустимы на тяговых подстанциях переменного и постоянного тока

- С какой целью на тяговой подстанции постоянного тока устанавливают
сглаживающее устройство.

- Покажите контур тока   при трехфазном к.з. и при к.з. в тяговой сети
переменного тока

- Как определить сопротивление цепи к.з. в именованных и в
относительных единицах

- Покажите процесс нарастания тока к.з в тяговой сети постоянного тока

- Какой негативный результат от динамического воздействия токов к.з.

- 43.Какой негативный результат от термического воздействия токов к.з.

- По каким параметрам производится выбор силовой аппаратуры на
тяговых подстанциях

- По каким параметрам производится проверка силовой аппаратуры на
тяговых подстанциях

- Зачем на тяговой подстанции переменного тока включают КУ, УПК ивдт

- Варианты подключения однофазной КУ в системе 25 кВ

- Принципы расчета числа параллельно и последовательно включенных
конденсаторов в КУ