Перечень вопросов к зачету с оценкой

Курс

1.Электрическая цепь и ее элементы. Классификация электрических цепей. Закон Ома  и законы Кирхгофа. 
2.Расчет сложных цепей путем непосредственного применения законов Кирхгофа.
3.Расчет цепей постоянного тока методом преобразования.
4.Метод контурных токов и его применение к расчету электрических цепей.
5.Метод узловых потенциалов и его применение к расчету электрических цепей. Метод двух узлов. 
6.Принцип наложения и метод наложения. Свойство взаимности.
7.Распределение потенциала вдоль неразветвленной электрической цепи. Потенциальная диаграмма. Баланс мощностей электрической цепи.
8.Теорема об активном двухполюснике (эквивалентном генераторе) и ее применение  для расчета электрических цепей.
9.Однофазный синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. 
10.Изображение синусоидально изменяющихся величин векторами на комплексной плоскости. Векторная диаграмма.
11.Установившиеся процессы в цепях синусоидального тока с двухполюсными элементами: с резистором, с индуктивностью, с емкостью. 
12.Синусоидальный ток в цепи с последовательным соединением резистора и индуктивности. 
13.Синусоидальный ток в цепи с последовательным соединением резистора и емкости. 
14.Цепь переменного тока с последовательным соединением резистора, индуктивности и емкости.
15.Параллельное соединение приемников переменного тока. 
16.Комплексный метод расчета цепей с синусоидальной ЭДС. 
17.Выражение мощности в комплексной форме. Баланс мощностей для цепи синусоидального тока.
18.Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. 
19.Расчет сложных цепей синусоидального тока комплексным методом. 
20.Резонансные процессы. Резонанс при последовательном и при параллельном соединении элементов цепи. 
21.Индуктивно связанные элементы цепи. 
22.Последовательное соединение двух магнитосвязанных катушек. Согласное и встречное включение.
23.Параллельное соединение двух магнитосвязанных катушек. Согласное и встречное включение. 
24.Расчет разветвленных цепей с взаимной индуктивностью. 
25.Трансформатор без стального сердечника (воздушный трансформатор). Идеальный трансформатор.
26.Трехфазная система ЭДС. Схемы соединения обмоток трехфазного генератора. 
27.Расчет трехфазной цепи переменного тока при соединении фаз приемника энергии «звездой». 
28.Расчет трехфазной цепи переменного тока при соединении фаз приемника энергии «треугольником». 
29.Мощность симметричной и несимметричной трехфазной цепи.
30.Основы метода симметричных составляющих. Применение метода симметричных составляющих к расчету трехфазных цепей.
31.Классификация четырехполюсников. Вывод уравнений, связывающих входные и выходные токи и напряжения. 
32.Определение коэффициентов четырехполюсников по входным сопротивлениям.
33.Характеристическое сопротивление и постоянная передачи четырехполюсника. 
34.Несинусоидальные периодические напряжения и токи, представление их в виде тригонометрического и комплексного рядов Фурье. Дискретные спектры.
35.Действующие и средние значения несинусоидальных периодических напряжений и токов. Мощность цепи при несинусоидальных напряжениях и токах.
36.Расчет линейных цепей при несинусоидальных напряжениях и токах. Применение комплексного метода. 
37.Электрические фильтры. Основные понятия и определения. Свойства и область применения низкочастотных, высокочастотных, полосовых и заграждающих фильтров. 
38.Определение понятия переходного процесса в электрической цепи. Основы классического метода расчета переходных процессов. Законы коммутации.
39.Переходный процесс при включении неразветвленной цепи с r и L на постоянное напряжение. 
40.Переходный процесс при коротком замыкании участка цепи с r и L, находящегося под током. 
41.Переходный процесс при включении неразветвленной цепи с r и С на постоянное напряжение. 
42.Переходный процесс при включении неразветвленной цепи с r и L на синусоидальное напряжение. 
43.Переходный процесс при включении неразветвленной цепи с r и С на на синусоидальное напряжение. 
44.Переходный процесс при включении цепи с r, L и C на постоянное и на на синусоидальное напряжение. 
45.Основы операторного метода расчета переходных процессов. Использование прямого и обратного преобразований Лапласа. 
46.Закон Ома в операторной форме. Внутренние ЭДС. Первый и второй законы Кирхгофа в операторной форме. Эквивалентные операторные схемы.
47.Способы нахождения оригиналов переменных величин по их операторным изображениям. Теорема разложения, формулы включения.
48.Преобразование Фурье и его применение к расчету переходных процессов. Связь между частотными и временными характеристиками электрической цепи.