ТОЭ: перечень экзаменационных вопросов

курс

1.Элементы нелинейных электрических цепей и их классификация. 
2.Графический метод расчета нелинейных цепей при последовательном и параллельном соединениях нелинейных и линейных резисторов.
3.Графический метод расчета электрических цепей со смешанным соединением нелинейных и линейных резисторов. 
4.Расчет нелинейных цепей постоянного тока методом последовательных приближений (итерационный метод).
5.Основные величины, характеризующие магнитное поле. Кривые намагничивания и гистерезисные петли ферромагнитных материалов.
6.Закон полного тока. 
7.Законы магнитных цепей, аналогичные законам Ома и Кирхгофа для электрических цепей.  
8.Расчет неразветвленных магнитных цепей.
9.Расчет разветвленной магнитной цепи методом двух узлов.
10.Нелинейные элементы при переменных токах. Методы расчета нелинейных цепей переменного тока. 
11.Форма кривой тока в катушке с ферромагнитным сердечником. Потери в сердечниках из ферромагнитного материала. 
12.Порядок приближенного расчета тока, эквивалентная схема и векторная диаграмма катушки с ферромагнитным сердечником.
13.Явление феррорезонанса. 
14.Общая характеристика переходных процессов в нелинейных цепях. Устойчивость режима в нелинейной цепи. Методы расчета переходных процессов.
15.Метод линеаризации интервалов на примере автоколебательной цепи. 
16.Методы расчета переходных процессов на примере включения катушки индуктивности со стальным сердечником на постоянное напряжение. 
17.Включение катушки индуктивности со стальным сердечником на синусоидальное напряжение. Решение задачи методом условной линеаризации.
18.Сосредоточенные и распределенные параметры цепей. Уравнения однородной длинной линии.
19.Решение уравнений однородной линии для установившегося режима при постоянном напряжении. Волновое сопротивление и коэффициент распространения. 
20.Решение уравнений однородной линии для установившегося режима при синусоидальном напряжении. Неискажающая линия.
21.Бегущие и стоячие волны в линии при синусоидальном напряжении. Согласование параметров линии и нагрузки. Линия без потерь. 
22.Образование стоячих волн при холостом ходе, коротком замыкании, а также при чисто реактивной нагрузке.
23.Векторное выражение закона Кулона для изотропной непроводящей среды. Электрическая постоянная, относительная и абсолютная диэлектрические проницаемости.
24.Напряженность электрического поля, электрическая индукция (электрическое смещение), электрический потенциал. 
25.Теорема Гаусса в интегральной и дифференциальной формах. 
26.Проводники в электростатическом поле и граничные условия на поверхности раздела двух диэлектриков. Энергия электростатического поля.
27.Применение теорема Гаусса для исследования простейших электростатических полей. Емкость двухслойного плоского конденсатора и цилиндрического конденсатора.
28.Методы расчета электростатических полей. Метод наложения.
29.Электрическое поле постоянных токов. Законы Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.
30.Первый закон Кирхгофа в дифференциальной форме.
31.Стационарное электрическое поле. Поле шарового электрода. Шаговое напряжение. 
32.Магнитное поле постоянных токов и методы его расчета. Закон полного тока в интегральной и дифференциальной формах. 
33.Векторный потенциал магнитного поля. Связь векторного магнитного потенциала с магнитным потоком. Индуктивность и взаимная индуктивность и их расчет.
34.Методы расчетов статических и стационарных магнитных полей. Графический метод построения картины поля. 
35.Энергия магнитного поля.
36.Первое и второе уравнения Максвелла. Полная система уравнений электромагнитного поля.
37.Теорема Умова-Пойтинга и вектор Пойтинга. 
38.Уравнения Максвелла в комплексной форме. Падающая и отраженная волны. Коэффициент затухания плоской волны. Волновое сопротивление среды, скорость распространения волны.
39.Поверхностный эффект и причины его возникновения. Эффект близости. Электромагнитное экранирование.