перечень вопросов к экзамену.

- Несимметрия   токов   и   напряжений   в   трёхфазной   сети.

- Схемы   питания   контактной   сети.   посты   секционирования.

- Посты   параллельного   соединения.

- Выбор   экономического   сечения   проводов   контактной сети.

- Методы   расчёта   системы электроснабжения,   основанные    на   анализе   графика   движения.   особенности    применения    этих

- Методов   при   проектировании   метрополитена.

- Продольная   компенсация.   принципиальная   схема   и   векторная   диаграмма.

- Влияние   внешних   характеристик   тяговых   подстанций   на

- Процесс   рекуперативного   торможения.   избыточный   ток   и   избыточная   энергия   рекуперации.

- Коэффициент   несимметрии   токов   одной   тяговой   подстанции  при   трёхфазных   трансформаторах.

- Критерии   и   ограничения,   определяющие   выбор   мощности  тяговых   подстанций.

- Назначение   и   схемы   включения   вольтодобавочных   устройств   (в.д.у.)

- расчёт   мощности   подстанций   и   сечения   проводов   контактной   сети.

- схема   питания   контактной   сети   учатска   переменного   тока   от   тяговых   подстанций   при   соединении   обмоток   трансформаторов

- в   открытый   треугольник.

- уравнение движения поезда. выполнение тягового расчета.

- угол   сдвига   фазы,   коэффициент   искажения   и   коэффициент   мощности   тяговых   нагрузок   ж.д. переменного тока.

- расчёт   потери   напряжения   в   контактной   сети   до   поезда   за

- время   его   хода   по   лимитирующему   перегону   или   блок-участку

- питание   и   секционирование   контактной   сети   переменного

- тока   при   соединении   обмоток   трансформаторов   по   схеме   у/∆.  векторные   диаграммы   для    токов   и   напряжения.

- расчёт   мгновенных   схем   при   переменном   токе.   особенности   расчёта   при   продольной   компенсации.

- расчёт   системы   электроснабжения   методом   анализа   графика   движения.

- схемы   соединения   обмоток    трансформаторов   на   тяговых   подстанциях   переменного   тока.

- расчёт   напряжения   в   контактной   сети    переменного   тока.   составное   сопротивление.

- выбор   сечения   проводов   контактной   сети.

- влияние   мгновенных   колебаний   и   длительных   отклонений   напряжения   от   расчётного на   работу   подвижного   состава.

- определение   нагрузок   подстанций   постоянного   и   переменного

- тока   методом   характерных   сечений   графика   движения.

- ограничивающий   (лимитирующий)   перегон.   расчёт   времени

- хода   поезда   по   ограничивающему   перегону   с    учётом   фактического   уровня   напряжения.

- схема   питания   контактной   сети   участка   эл.ж.д.   однофазного

- тока   от   шести   тяговых   подстанций   при   соединении   обмоток   транформатора    по   схеме   открытого   треугольника.   векторная    диаграмма   напряжения   контактной   сети.

- схемы   присоединения   тяговых   подстанций   переменного   тока

- к   линиям   передачи   при   трёхфазных   трансформаторах.

- .определение   средней   потери  мощности   методом    анализа

- графика   движения   при   постоянном   и   переменном   токе.

- система   2х25   кв.   общая   схема   и   характеристика   её.

- определение   потерь   энергии   в   контактной   сети   методом   характерных   сечений   графика   движения

- .падение   и   потеря   напряжения   в   тяговой   сети   переменного

- тока.   расчёт.

- назначение   методов   расчёта   системы   электроснабжения,     основанных   на   исследовании   графика   движения   поездов.

- основные   расчётные   параметры   тяговой   нагрузки.

- экономическое   сечение   проводов   контактной   сети.   вывод   расчётной   формулы   для   его   определения.

- условия   работы   электроподвижного   состава   при   резких   изменениях  напряжения в контактной сети.

- ограничивающий  (лимитирующий)   перегон.   расчёт   времени   хода   поезда   по   ограничивающему   перегону   с   учётом   фактического   уровня   напряжения.

- определение   мгновенной   потери   мощности   в   контактной   сети.   влияние   схемы   питания   на   потери   мощности.

- схемы   питания   контактной   сети.   сравнение   их   по   технико-экономическим   показателям.

- расчёт   мгновенной   потери   мощности   в   контактной   сети.

- влияние   схемы   питания   на   потери   мощности.

- расчёт   мгновенных   схем   на   постоянном   токе   при   неравных   напряжениях   шинах   подстанций.

- построение     зависимостей   тока   фидера   и   потерь   мощности   в   тяговой   сети   от   времени   при   помощи   методов   анализа   графика

- движения.

- средние   потери   напряжения.   расчёт   их   методом   характерных           сечений   графика   движения поездов.

- схемы   включения   устройств   поперечной   компенсации   (упк).   векторные   диаграммы   токов   с   учётом   упк.

- внешние   характеристики   тяговых   подстанций   постоянного   тока.   внутреннее    эквивалентное   сопротивление   подстанции. влияние

- их   на   распределение   нагрузок   между   подстанциями.

- 3.токораспределение   в   трансформаторе   подстанции   переменного

- тока,   соединённом   по   схеме   звезда – треугольник.   векторные

- диаграммы.

- схемы   соединения   обмоток   трансформаторов   на   тяговых   подстанциях   переменного   тока.

- тяговый расчет.       характеристики  подвижного  состава.

- посты   секционирования   для   двухпутных   и   однопутных   участков   постоянного   тока   и   переменного   тока.

- расчёт   нагрузок   фидеров   методом   характерных   сечений   графика   движения.

- расчёт   токораспределения   в   тяговой   сети   при   узловой   схеме   методом   фиктивной   подстанции.

- сравнительный   анализ   методов   расчёта   системы

- электроснабжения,   основанных   на   исследовании   графика

- движения   поездов.

- расчёт   токораспределения   в   тяговой   сети   при   линейных   и   нелинейных   характеристиках   тяговых   подстанций на постоянном токе.

- расчёт   средних   и   эффективных   токов   фидеров,   а   также   потерь   мощности   в   тяговой   сети   методом   равномерных   сечений

- графика   дижения   поездов.