ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

Абстрактно представлять реальную ситуацию с поведением комплекса по передаче теплоты.

Обобщение ряда полученных данных на реальных теплопередающих устройствах.

Анализирование реальной ситуации с трансформатором теплоты в случае замены хладагента.

Уметь систематизировать ряд проектных решений интенсификации работы холодильных для разных климатических зон.

Дать свой прогноз по применению машины Стирлинга в условиях дефицита жидкого и газового топлива.

Уметь разработать проектное решение по модернизации абсорбционной холодильной путём замены абсорбента или агента.

Уметь разработать мероприятия по модернизации предложенного комплекса машин.

Уметь, пользуясь полученными знаниями рассмотреть возможности по улучшению ряда эксплуатационных характеристик конденсаторов, дефлегматоров, детандеров и т.п.

Уметь и знать мероприятия по повышению экологической безопасности при использовании разного рода хладагентов.

Уметь подойти к вопросу проектирования установок с точки зрения технико-экономического расчёта, принимая во внимание все аспекты, связанные с режимами работы установки.

Уметь сформулировать цель при разработке проекта эффективной холодильной машины.

Постановка задачи исследования, имея перед собой целый ряд проектных решений по холодильным машинам.

Уметь найти определённые приоритеты, рассматривая задачу оптимизации расходов по установке той или иной предложенной холодильной машины.

Уметь создавать критерии оценки выбранных проектных решений, руководствуясь личным опытом, теоретическими знаниями.