Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии»

Примерный перечень вопросов

1. Проанализировать симметричную и несимметричную схемы пластинчатых теплообменников.
2. Проанализировать схему барабанной сушильной установки и возможность повышения её эффективности.

3. Анализ различных оценок теплогидравлической эффективности теплообменников.
4. Проанализировать схему КТАН-утилизатора.

5. Энергосбережение в системах электрического освещения.
6. Направления энергосберегающей деятельности.

7. Прогрессивные источники энергии теплотехнологических установок.
8. Общие направления энергосбережения на промышленном предприятии.
9. Сравнение теплогидравлической эффективности различных турбулизаторов для трубчатых теплообменников.

10. Сравнение эффективности мини-ТЭЦ с газотурбинными и газопоршневыми двигателями

11. Сравнение регенеративных и рекуперативных теплоутилизаторов.
12. Сравнить эффективность прогрессивных источников энергии теплотехнологических установок.

13. Сравнить эффективность систем оперативно-дистанционного контроля 
типа" Brandes", и типа "Nordik".

14. Анализ эффективности схемы регулирования сетевых насосов с их автоматическим резервированием на ЦТП.

15. Анализ схемы утилизации теплоты влажных газов с конденсационным теплообменником.
16. Анализ схемы утилизации теплоты влажных газов с тепловым насосом. 
17. Анализ схемы утилизации теплоты с одновременным использованием КТУ и ТНУ.

18. Проанализировать эффективность регенерации теплоты для холодильной установки. 
19. Использование котлов-утилизаторов в промышленности.

20. Применение систем ОДК.

21. Принцип действия контактных теплоутилизаторов.

22. Энергетическая эффективность теплотехнологических установок промышленности.
23. Энергетическая эффективность теплотехнологических установок ЖКХ и транспорта.
24. Газовые инфракрасные излучатели.

25. Классификация тепловых схем теплотехнологических установок. 
26. Термическая регенерация теплоты.

27. Что такое когенерация? Виды когенерационных систем.
28. Основные причины нерационального расхода энергоресурсов в системах теплоснабжения, пути снижения.

29. Утилизация отходов промышленности, ЖКХ и транспорта.

30. Что включает в себя понятие энергосбережение?

31. Основы расчёта конденсационного теплоутилизатора.

32. Возможность работы холодильной машины в цикле теплового насоса.

33. Основные направления энергетической политики России.

34. Актуальность энергосбережения.

35. Экономические и экологические аспекты энергосбережения.

36. Проблемные ситуации, сдерживающие энергосбережение.

37. Экономия электроэнергии на вспомогательные нужды промышленного предприятия.
38. Эффективность энергосберегающих мероприятий.

39. Эффективность теплообменных аппаратов.

40. Экономия топлива за счет использования термической регенерации. 
41. Новые технологии обработки и очистки воды

42. Перспективные теплоизоляционные материалы для теплопроводов.

43. Производство тепловой энергии из биомассы.