Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Критерии оценки эффективности использования энергии и энергоаудит»

Для зачета

Примерный перечень тестовых заданий

1. Критерии эффективности относящиеся к термодинамическим.

Ответы: а) энергетический КПД; б) эксергетический КПД; в) удельный расход тепловой энергии на единицу выпускаемой продукции; г) удельный расход первичного условного топлива на единицу выпускаемой продукции.

2. Показатель, учитывающий затраты всех видов энергии в данном и во всех предшествующих переделах технологического процесса, пересчитанные на необходимое для их получения топливо за вычетом энергии тепловых, топливных, материальных и других вторичных энергоресурсов называется:

Ввести ответ______________.

3. Энергетический баланс разработанный в расчете на строгое соблюдение технически и экономически обоснованных мер называется.

Ответы: а) нормализованным; б) идеальным; в) оптимальным; г) рациональным.

4. Тонна нефтяного эквивалента имеет теплоту сгорания в ккал/кг. Введите число_______.

5. Наибольшие потери тепловой энергии наблюдаются при её а) выработке; б) транспортировке; в) потреблении.

6. КПД тепловой электростанции равен: Ответы: а) η=N/(B*Qнр); б) η=D*(hп-hпв)/(B*Qнр); в) η=G*(hгв-hпв)/(B*Qнр).

7. Соотношение между условным коэффициентом полезного использования (КПИу) иистинным коэффициентом полезного использования (КПИи). Ответы: а) КПИи>КПИу; б) КПИи=КПИу; в) КПИи<КПИу.

8. Под водяным эквивалентом теплоносителя подразумевается соотношение: Ответы:

а) G*c; б) G*t; в) G*P; г) G/c; д) G/t; е) G/P.

9.     При расчете показателей энергоемкости изготовления продукции учитывают расход ТЭР. Ответы: а) в основных процессах производства; б) во вспомогательных процессах производства; в)  на собственные нужды производства (отопление, освещение и т.п.).

10. К простым критериям экономической эффективности в энергетике относят. Ответы: а) чистую прибыль; б) рентабельность инвестиций; в) срок окупаемости капитальных вложений; г) чистый дисконтированный доход.

11. В формуле для ЧДД постоянная норма дисконта. Ответы: а) задаётся заказчиком; б) принимается инвестором; в) принимается на основе законодательных актов.

12.  Из нижеперечисленных  лиц в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ  не являются объектами обязательного энергетического обследования. Ответы: а) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии не превышают десять миллионов рублей за календарный год; б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц; в) организации с участием государства или муниципального образования; г) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности.

13. отношение затрат ТЭР на выполнение работы (производство продукции) к единице производительности или к объему произведенной продукции (выполненной работы) в установленных режимах функционирования изделия характеризуют. Ответы: а) удельные показатели энергоэффективности; б) относительные показатели энергоэффективности; в) абсолютные показатели энергоэффективности.

14.     Объектами подтверждения показателей энергетической эффективности являются все изделия, при использовании которых по назначению применяется. Ответы: а) только топливо; б) только энергия различного типа; в) только тепловая энергия; г) как топливо, так и энергия различного типа.

15. энергетический КПД рекуперативного теплообменника (КПД=Qполезное/Qпереданное) находится в диапазоне. Ответы: а) 98-99%; б) 52-70%; в) 70-94%; г) 25-45%.