Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Тепломассообмен»

Второй семестр

Тестовые задания

Тесты предназначены для оценки текущего уровня остаточных знаний студентов по дисциплине «Тепломассообмен»

Каждому студенту предлагается выполнить 5 заданий. Контрольное время 20 мин. Правильно надо ответить на 4 вопроса.

|  | Вопрос № | Возможные ответы: А, Б, В, Г |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определить поверхность нагрева F , м² рекуперативного теплообменника при прямоточном движении теплоносителей, если Q = 52400 Вт; k = 60 Вт/м²; = 815 С; = 620 С; = 15 С; = 470 С. | А) 2,82 м² Б) 3,54 м² В) 1,82 м² Г) 2,23 м² |
| 2 | Указать число подобия Грасгофа. | А) Б) В) Г) gβΔtl3ν2 |
| 3 | Выделить выражение закона Планка. | А) Б) В) Г) |
| 4 | Указать закон изменения температуры для теплопроводности в цилиндрической стенке. | А) Прямолинейный Б) Логарифмический В) Гиперболический Г) Параболический |
| 5 | Выделить уравнение подобия для теплоотдачи к любой жидкости при вынужденной конвекции. | А) Б) В) Г) |

|  | Вопрос № | Возможные ответы: А, Б, В, Г |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чему равна приведенная степень черноты двух параллельных поверхностей, если: = 0,25; = 0,5. | А) 0,2 Б) 0,5 В) 0,14 Г) 0,8 |
| 2 | Указать математическое выражение 3-мерного нестационарного температурного поля. | А) Б) В) Г) |
| 3 | Указать механизм передачи теплоты поперек ламинарного пограничного слоя. | А) излучение Б) все перечисленные (А+В+Г) В) теплопроводность Г) конвекция |
| 4 | Какое из приведенных выражений является уравнением Ньютона –Рихмана. | А) Б) В) Г) |
| 5 | Указать выражение термического сопротивления теплопроводности 1-слойной плоской стенки. | А) Б) В) Г) |

|  | Вопрос № | Возможные ответы: А, Б, В, Г |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплота передается от горячего теплоносителя к холодному через цилиндрическую стенку длиной L = 0,2 м. Определить линейную плотность теплового потока , Вт/м, если: Δt = 20 К; = 500 Вт/(м²·K); = 50 Вт/(м²·К); = 0,2/0,21 м; = 10 Вт/(м·К). | А) 46,6 Б) 233 В) 108 Г) 592,7 |
| 2 | Указать выражение термического сопротивления теплопередачи через 1- слойную плоскую стенку. | А) Б) В) Г) |
| 3 | Каким способом отдается теплота от отопительного радиатора окружающему воздуху. | А) излучением Б) всеми перечисленными (А+В+Г) В) теплопроводностью Г) конвекцией |
| 4 | Выделить уравнение теплового баланса теплообменного аппарата. | А) Б) В) Г) |
| 5 | Выделить уравнение подобия для теплоотдачи к любой жидкости при вынужденной конвекции! | А) Б) В) Г) |

|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплота передается от горячего теплоносителя к холодному через плоскую стенку поверхностью F = 5 м². Определить тепловой поток, если: = 500 Вт/(м²·К); = 50 Вт/(м²·К); = 0,1 м; = 10 Вт/(м·К). |  | А) 32,8 Б) 65,6 В) 173,9 Г) 118,2 |  |  |
| 2 | Указать число подобия Нуссельта. |  | А) Б) В) Г) |  |  |
| 3 | Указать среднелогарифмическую разность температур между теплоносителями? |  | А) Б) В) Г) |  |  |
| 4 | Указать математическое выражение 3-мерного стационарного температурного поля! |  | А) Б) В) Г) |  |  |
| 5 | От чего зависит степень черноты поверхности? |  | А) от состояния поверхности Б) от температуры В) от всех перечисленных (А+Б+Г) Г) от физических свойств |  |  |
|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |  |
| 1 | Теплота передается от горячего теплоносителя к холодному через цилиндрическую стенку длиной L = 0,2 м. Определить передаваемый поток теплоты Q , Вт, если: Δt = 20 К; = 500 Вт/(м²·К); = 50 Вт/(м²·К); = 0,2/0,21 м; = 10 Вт/(м·К)! |  | А) 46,6 Б) 233 В) 118,5 Г) 9,26 |  |  |
| 2 | Указать число подобия Грасгофа. |  | А) Б) В) Г) gβΔtl3ν2 |  |  |
| 3 | Выделить выражение закона Планка. |  | А) Б) В) Г) |  |  |
| 4 | Закон изменения температуры для теплопроводности в цилиндрической стенке. |  | А) Прямолинейный Б) Логарифмический В) Параболический Г) Гиперболический |  |  |
| 5 | Сравнить коэффициенты теплопроводности слоев плоской стенки при | t x |  |  | А) Б) В) |
|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |  |
| 1 | Теплота отдается свободной конвекцией от горизонтального цилиндра длиной = 0,2 м, диаметром d = 0,2 м и температурой стенки = 30 С к воздуху с температурой = 10 С. Определить линейный тепловой поток в Вт/м, если для воздуха: Pr = 0,7; = 0,025 Вт/(м·К); = 14,2·10-6 м²/с. |  | А) 10,5 Б) 31,3 В) 52,4 Г) 4,16 |  |  |
| 2 | Указать математическое выражение 1-мерного стационарного температурного поля! |  | А) Б) В) Г) |  |  |
| 3 | Указать выражение термического сопротивления теплопередачи через 1-слойную цилиндрическую стенку! |  | А) Б) В) Г) |  |  |
| 4 | Каково направление вектора температурного градиента? | А) По касательной в сторону возрастания температуры Б) По касательной в сторону падения температуры В) По нормали в сторону возрастания температуры Г) По нормали в сторону падения температуры |  |  |  |
| 5 | Которое из этих выражений является уравнением Ньютона- Рихмана? |  | А) Б) В) Г) |  |  |
|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |  |
| 1 | Воздух с температурой = 50 С движется со скоростью w = 15 м/с в трубе диаметром d = 0,1 м, длиной L = 5 м и температурой стенки = 40С. Определить удельный линейный тепловой поток в Вт/м, если для воздуха: = 18·10-6 м²/с; = 0,028 Вт/(м·К); Pr = 0,7. |  | А) 137 Б) 685 В) 0,229 Г) 43,7 |  |  |
| 2 | Сравнить тепловые потоки прямоточного и противоточного теплообменников при одинаковых условиях! |  | А) > Б) < В) = |  |  |
| 3 | Могут ли пересекаться между собой изотермические поверхности? |  | А) Нет Б) Да |  |  |
| 4 | Выделить выражение закона Стефана-Больцмана для серого тела! |  | А) Б) В) Г) |  |  |
| 5 | Выделить уравнение подобия для теплоотдачи к любой жидкости при вынужденной конвекции! |  | А) Б) В) Г) |  |  |
|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |  |
| 1 | Теплота передается теплопроводностью через 2-слойную плоскую стенку поверхностью F = 0,8 м². Определить температуру между слоями , если: = 0,2 м; = 1 Вт/(м·К); = 550 С; = 0,02 м; = 0,1 Вт/(м·К); =350С. |  | А) 500 Б) 550 В) 400 Г) 450 |  |  |
| 2 | Каким способом отдается теплота от отопительного устройства окружающему воздуху? |  | А) теплопроводностью Б) конвекцией В) излучением Г) всеми перечисленными (А+Б+В) |  |  |
| 3 | Выделить уравнение теплового баланса теплообменного аппарата! | А) Б) В) Г) |  |  |  |
| 4 | Которое из этих выражений является уравнением закона Фурье? |  |  | А) Б) В) Г) |  |
| 5 | Сравнить коэффициенты теплопроводности слоев плоской стенки при ! | t x |  | А) Б) В) |  |
|  | Вопрос № |  |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |
| 1 | Воздух с температурой = 50 С движется со скоростью w = 15 м/с в трубе диаметром d = 0,1 м, длиной L = 5 м и температурой стенки = 40С. Определить отданную теплоту в Вт, если для воздуха: = 18·10-6 м²/с; = 0,028 Вт/(м·К); Pr = 0,7. |  |  | А) 137 Б) 685 В) 0,229 Г) 43,7 |  |
| 2 | Каким способом передается теплота поперек ламинарного пограничного слоя. |  |  | А) теплопроводностью Б) всеми перечисленными (А+В+Г) В) конвекцией Г) излучением |  |
| 3 | Которое из приведенных выражений является лучистым тепловым потоком. |  |  | А) Б) В) Г) |  |
| 4 | Какое значение числа Рейнольдса соответствует переходу к турбулентному режиму при течении в трубе. |  |  | А) 5000 Б) 10000 В) 1000 Г) 2000 |  |
| 5 | Указать выражение термического сопротивления теплопроводности 2-слойной плоской стенки! |  |  | А) Б) В) Г) |  |
|  | Вопрос № |  |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |
| 1 | Теплота отдается свободной конвекцией от горизонтального цилиндра длиной = 0,2 м, диаметром d = 0,2 м и температурой стенки = 30 С к воздуху температурой = 10 С. Определить коэффициент теплоотдачи в Вт/(м²К), если для воздуха: Pr = 0,7; = 0,025 Вт/(м·К); = 14,2·10-6 м²/с. |  |  | А) 10,5 Б) 33,3 В) 52,4 Г) 4,16 |  |
| 2 | Указать число подобия Прандтля. |  |  | А) Б) В) gβΔtl3ν2 Г) |  |
| 3 | Выделить выражение закона Стефана-Больцмана для абсолютно черного тела. |  |  | А) Б) В) Г) |  |
| 4 | Которое из этих выражений является законом Фурье. |  |  | А) Б) В) Г) |  |
| 5 | Сравнить коэффициенты теплопроводности слоев плоской стенки при . | t x |  |  | А) Б) В) |

|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздух с температурой = 50 С движется со скоростью w = 15 м/с в трубе диаметром d = 0,1 м, длиной L = 5 м и температурой стенки = 40С. Определить линейное термическое сопротивление в м/Вт, если для воздуха: = 18·10-6 м²/с; = 0,028 Вт/(м·К); Pr = 0,7. |  | А) 137 Б) 685 В) 0,229 Г) 43,7 |  |
| 2 | Указать число подобия Прандтля. |  | А) Б) В) gβΔtl3ν2 Г) |  |
| 3 | Выделить выражение закона Стефана-Больцмана для серого тела. |  | А) Б) В) Г) |  |
| 4 | Сравнить тепловые потоки и. | 100 C 200 C 300 C |  | А) > Б) = В) < |
| 5 | Какое значение числа Рейнольдса соответствует переходу от ламинарного к переходному режиму при течении в трубе. |  | А) 2300 Б) 1300 В) 10000 Г) 5000 |  |

|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплота передается от горячего теплоносителя к холодному через плоскую стенку поверхностью F = 0,5 м². Определить переданную теплоту, если: = 500 Вт/(м²·К); = 50 Вт/(м²·К); = 0,1 м; = 10 Вт/(м·К). |  | А) 32,8 Б) 65,6 В) 0,122 Г) 8,2 |
| 2 | Что такое среднеарифметическая разность температур между теплоносителями. |  | А) Б) В) Г) |
| 3 | Которое из приведенных выражений является законом Фурье. |  | А) Б) В) Г) |
| 4 | Каково направление вектора температурного градиента. | А) По касательной в сторону возрастания температуры Б) По касательной в сторону падения температуры В) По нормали в сторону возрастания температуры Г) По нормали в сторону падения температуры |  |
| 5 | Выделить уравнение подобия для теплоотдачи к любой жидкости при свободной конвекции. |  | А) Б) В) Г) |

|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплота передается от горячего теплоносителя к холодному через цилиндрическую стенку длиной L = 0,2 м. Определить линейное термическое сопротивление теплопередачи в (м·К)/Вт, если: = 500 Вт/(м²·К); = 50 Вт/(м²·К); = 0,2/0,21 м; = 10 Вт/(м·К). |  | А) 46,6 Б) 233 В) 0,108 Г) 9,26 |  |
| 2 | Указать число подобия Эйлера. |  | А) Б) В) Г) |  |
| 3 | Сравнить степени черноты гладкой и шероховатой поверхностей! |  | А) > Б) < В) = |  |
| 4 | Что такое среднелогарифмическая разность температур между теплоносителями? |  | А) Б) В) Г) |  |
| 5 | Сравнить коэффициенты теплопроводности слоев плоской стенки при ! | t x |  | А) Б) В) |
|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |
| 1 | Чему равна приведенная степень черноты двух параллельных поверхностей, если: = = 0,5? |  | А) 0,2 Б) 0,5 В) 0,14 Г) 0,33 |  |
| 2 | Указать математическое выражение 2-мерного нестационарного температурного поля! |  | А) Б) В) Г) |  |
| 3 | От чего зависит степень черноты поверхности? |  | А) от всех перечисленных (Б+В+Г) Б) от физических свойств В) от состояния поверхности Г) от температуры |  |
| 4 | Которое из приведенных выражений является уравнением теплового баланса теплообменника? |  | А) Б) В) Г) |  |
| 5 | Указать выражение термического сопротивления теплопередачи через 1-слойную плоскую стенку! |  | А) Б) В) Г) |  |
|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |
| 1 | Теплота передается от горячего теплоносителя к холодному через цилиндрическую стенку длиной L = 0,2 м. Определить линейный коэффициент теплопередачи в Вт/(мК), если: = 500 Вт/(м²·К); = 50 Вт/(м²·К); = 0,2/0,21 м; = 10 Вт/(м·К). |  | А) 46,6 Б) 233 В) 0,108 Г) 9,26 |  |
| 2 | Которое из этих выражений является законом Планка для излучения. |  | А) Б) В) Г) |  |
| 3 | Сравнить тепловые потоки и . | 100 C 200 C 300 C |  | А) > Б) < В) = |
| 4 | Какая линия соответствует закону изменения температуры при теплопроводности в цилиндрической стенке? |  | А) Парабола Б) Логарифмическая кривая В) Прямая Г) Гипербола |  |
| 5 | Указать уравнение Ньютона-Рихмана для конвекции! |  | А) Б) В) Г) |  |
|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |
| 1 | Теплота отдается свободной конвекцией от горизонтального цилиндра длиной = 0,2 м, диаметром d = 0,2 м и температурой стенки = 30 С к воздуху температурой = 10 С. Определить отданную теплоту Q в Вт, если для воздуха: Pr = 0,7; = 0,025 Вт/(мК); = 14,2·10-6 м²/с. |  | А) 10,5 Б) 33,3 В) 52,4 Г) 4,16 |  |
| 2 | Каким способом отдается теплота от отопительного устройства окружающему воздуху. |  | А) всеми перечисленными (Б+В+Г) Б) теплопроводностью В) конвекцией Г) излучением |  |
| 3 | Которое из этих выражений является законом Фурье. |  | А) Б) В) Г) |  |
| 4 | Выделить уравнение подобия для теплоотдачи только к воздуху при вынужденной конвекции. |  | А) Б) В) Г) |  |
| 5 | Сравнить тепловые потоки прямоточного и противоточного теплообменников при одинаковых условиях. |  | А) < Б) > В) = |  |
|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |
| 1 | Определить поверхность нагрева F в м² рекуперативного теплообменника при противотоке теплоносителей, если Q = 52422 кВт; k = 60 Вт/м²; = 825 С; = 625 С; = 15 С; = 475 С. |  | А) 2,82 м² Б) 3,23 м² В) 1,82 м² Г) 2,23 м² |  |
| 2 | Выделить уравнение подобия для теплоотдачи только к воздуху при свободной конвекции. |  | А) Б) В) Г) |  |
| 3 | Сравнить тепловые потоки прямоточного и противоточного теплообменников при одинаковых условиях. |  | А) < Б) = В) > |  |
| 4 | Которое из этих выражений является законом Стефана-Больцмана для излучения серого тела. |  | А) Б) В) Г) |  |
| 5 | Могут ли пересекаться между собой изотермические поверхности. |  | А) Да Б) Нет |  |
|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |
| 1 | Теплота передается теплопроводностью через 2-слойную плоскую стенку поверхностью F = 0,8 м². Определить удельный тепловой поток q в Вт/м², если: = 0,2 м; = 1 Вт/(мК); = 550 С; = 0,02 м; = 0,1 Вт/(мК); =350С |  | А) 500 Б) 550 В) 400 Г) 450 |  |
| 2 | Сравнить коэффициенты теплопроводности слоев плоской стенки при . | t x |  | А) Б) В) |
| 3 | Указать выражение термического сопротивления теплопередачи через 1-слойную цилиндрическую стенку. |  | А) Б) В) Г) |  |
| 4 | Каково направление вектора теплового потока. | А) По нормали в сторону падения температуры Б) По касательной в сторону падения температуры В) По касательной в сторону возрастания температуры Г) По нормали в сторону возрастания температуры |  |  |
| 5 | Указать выражение закона Фурье для теплопроводности. |  | А) Б) В) Г) |  |
|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |
| 1 | Воздух с температурой = 50 С движется со скоростью w = 15 м/с в трубе диаметром d = 0,1 м, длиной L = 5 м и температурой стенки = 40С. Определить коэффициент теплоотдачи, если для воздуха: = 18·10-6 м²/с. |  | А) 43,7 Б) 137 В) 0,229 Г) 685 |  |
| 2 | Сравнить коэффициенты теплопроводности слоев плоской стенки при . | t x |  | А) Б) В) |
| 3 | Указать математическое выражение 1-мерного нестационарного температурного поля. |  | А) Б) В) Г) |  |
| 4 | Которое из этих выражений является теплотой, переданной от горячего теплоносителя к холодному. |  | А) Б) В) Г) |  |
| 5 | Указать выражение термического сопротивления теплопроводности 2-слойной плоской стенки. |  | А) Б) В) Г) |  |
|  | Вопрос № |  | Возможные ответы: А, Б, В, Г |  |
| 1 | Теплота передается теплопроводностью через 2-слойную цилиндрическую стенку длиной L = 0,8 м. Определить температуру между слоями, если: = 0,45/0,5/0,6 м; = 1 Вт/(м·К); = 120 С; = 0,05 Вт/(м·К); =60С. |  | А) 80 Б) 100 В) 118 Г) 236 |  |
| 2 | Сравнить тепловые потоки и. | 300 C 200 C 100 C |  | А) > Б) = В) < |
| 3 | Указать число подобия Рейнольдса. |  | А) Б) В) Г) |  |
| 4 | От чего зависит степень черноты поверхности. |  | А) от температуры Б) от физических свойств В) от состояния поверхности Г) от всех перечисленных (А+Б+В) |  |
| 5 | Что такое среднеарифметическая разность температур между теплоносителями в теплообменнике. |  | А) Б) В) Г) |  |