Экзаменационные вопросы по курсу "Физические основы измерений"

1. Основные понятия метрологии. Термины и определения метрологии РМГ-29.

2. Виды физических величин (ФВ). Понятие физической и не физической величины. Классификация по 3-ем группам ФВ.

3. Количественное представление величин. Понятие измерительного преобразования и преобразователя. Основное уравнение метрологии. Шкалы физических величин.

4. Основные величины и основные единицы. ГОСТ 8.417 ГСОЕИ "Единицы величин.  Разделы 3 и 4 РМГ-29.

5. Шкалы измерений ФВ

6. Система единиц физических величин. Естественные системы единиц.

7. Внесистемные единицы. Относительные и логарифмические величины и единицы.

8. Международная система единиц (СИ).

Анализ размерности и его применения. Механизм образования производных и величин и производных единиц. "П –теорема"

9. Эталоны основных единиц международной системы единиц. Общее понятие об эталонах. Общие сведения о поверочных схемах.

10. Средства измерительной техники. Классификация. Наносимые обозначения. ГОСТ 1845.

11. Физические принципы действия приборов электромеханической группы на примере прибора магнитоэлектрической системы.

12. Средства измерительной техники. Общие представления. разделы 5 и 6 РМГ-29

13. Физические принципы измерений:

- поля и потенциалы

- поляризация зарядов

- пироэлектрический эффект

- пьезоэлектрический эффект

- емкость

- диэлектрическая проницаемость

- постоянные магниты

- индукция

- сопротивление

- термистор

- тензочувствительность

- влагочувствительность

- гигристор

- поперечное напряжение

- эффект Зеебека и его использование

- эффект Пельтье и его использование

- использование теплового расширения

- механические, тепловые и электрические аналоги

- оптические волокна и волноводы.

14. Общее представление о погрешностях. Раздел 6 РМГ-29. Характер изменения абсолютной погрешности приборов.

15. Систематические погрешности. Появление систематических погрешностей.

Методы исключения систематических погрешностей

16. Правила округления и записи результатов измерений. Правила округления. Запись результата согласно ГОСТ 8.417-2002