| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 1 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1. ЗАДАЧА. 2. ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ У ПОЕЗДА ВО ВРЕМЯ ЕГО ХОДА ПО БЛОК-УЧАСТКУ. 3. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ. ДИОДНЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. |  |  |
| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 2 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1. ЗАДАЧА. 2 .МЕТОДЫ РАСЧЁТА СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ИХ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 3. ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В КОНТАКТНОЙ СЕТИ. |  |  |

| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 3 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1. ЗАДАЧА. 2. ВЫВОДЫ ФОРМУЛЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО ТОКА ФАЗЫ ТРАНСФОРМАТОРА НА ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 3. ВЫБОР УСТАВОК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗАЩИТЫ ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. |  |  |

| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 4 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2.ИЗБЫТОЧНАЯ ЭНЕРГИЯ РЕКУПЕРАЦИИ. ЕЁ РАСЧЁТ. 3.КАТОДНАЯ И ДРЕНАЖНАЯ ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ. |  |  |

| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 5 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ТОКА /СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО/ ПОЕЗДА ЗА ВРЕМЯ ЕГО ХОДА ПО РАСЧЁТНОМУ УЧАСТКУ. 3.ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПО СКОРОСТИ НАРАСТАНИЯ И БРОСКУ ТОКА. |  |  |

| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 6 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2..ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЯ В КОНТАКТНОЙ СЕТИ У ПОЕЗДА. 3.АЛГОРИТМЫ РАСЧЁТА ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ЭВМ. |  |  |
| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 7 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2.ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТОКА ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. 3.ВЫБОР УСТАВКИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. |  |  |

| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 8 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2. РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 3. ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ЧИСЛА ПОЕЗДОВ В РАСЧЕТНОЙ ЗОНЕ. |  |  |

| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 9 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2.ДИАГРАММЫ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТОКА В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПОДЗЕМНОМ СООРУЖЕНИИ, НАХОДЯЩЕСМЯ ВДОЛЬ Ж. Д. 3.РАСЧЁТ ДИСПЕРСИИ ТОКА ПОДСТАНЦИИ ПО СРЕДНИМ И ЭФФЕКТИВНЫМ ТОКАМ ФИДЕРОВ. |  |  |
| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 10 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ЭВМ РАБОТЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛ. Ж. Д. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 3.ВЫВОД ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЁТА ЭФФЕКТИВНОГО ТОКА ПОДСТАНЦИИ (ПО ТОКАМ ФИДЕРОВ). |  |  |

| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 11 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2. РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ФИДЕРОВ ПОДСТАНЦИИ И ПОСТА СЕКЦИОНИРОВАНИЯ. (ПОСТ. ТОК). 3.АЛГОРИТМ РАСЧЁТА ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ЭВМ |  |  |

| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 12 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2. РАСЧЁТ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ В ТЯГОВОЙ СЕТИ У ПОЕЗДА ЗА ВРЕМЯ ЕГО ХОДА ПО ПЕРЕГОНУ ИЛИ БЛОК-УЧАСТКУ. 3.ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ВЫБОР УСТАВОК ЗАЩИТЫ. |  |  |

| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 13 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2 РАСЧЁТ УСТАВОК ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ТОКОВ К.З. В ТЯГОВОЙ СЕТИ. 3 .МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЯГОВОЙ НАГРУЗКИ В МЕТОДЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. |  |  |

| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 14 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2. .ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ЧИСЛА ПОЕЗДОВ НА ФИДЕРНОЙ ЗОНЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЁ ДЛЯ РАСЧЁТА ПАРАМЕТРОВ ТЯГОВОЙ НАГРУЗКИ. 3.РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ТЯГОВОЙ СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ ВЫБОРЕ УСТАВКИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДСТАНЦИИ. |  |  |
| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 15 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2. .СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЁТА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: ДЕТЕРМИРОВАННЫХ МЕТОДОВ, ВЕРОЯТНОСТНОГО, МЕТОДА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. ПАРАМЕТРЫ ТЯГОВОЙ НАГРУЗКИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ ЭТИХ МЕТОДОВ. 3.РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ТЯГОВОЙ СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ ВЫБОРЕ УСТАВКИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОСТА СЕКЦИОНИРОВАНИЯ. |  |  |
| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 16 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2. РАСЧЁТ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ В ТЯГОВОЙ СЕТИ У ПОЕЗДА ЗА ВРЕМЯ ЕГО ХОДА ПО БЛОКУ-УЧАСТКУ И УСЛОВНОМУ ПЕРЕГОНУ. 3.ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В КОНТАКТНОЙ СЕТИ. |  |  |
| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 17 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2.ВЫБОР УСТАВКИ БЫСТОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОСТА СЕКЦИОНИРОВАНИЯю 3. АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОГО РАСЧЁТА СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ЭВМ. |  |  |
| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 18 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2. БЛОК СХЕМА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЯГОВОЙ НАГРУЗКИ В МЕТОДЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. 3.ДИАГРАММЫ ПОТЕНЦИАЛОВ И ТОКОВ В ПОДЗЕМНОМ СООРУЖЕНИИ, ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ. |  |  |
| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 19 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ТОКА ПОДСТАНЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНЫМ И СРЕДНИМ ТОКАМ ФИДЕРОВ. (ПОСТ. ТОК). 3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ ФИДЕРОВ ПОДСТАНЦИЙ И ПОСТОВ CЕКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ В КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. |  |  |
| РОАТ МИИТ кафедра. «Электрификация и электроснабжение» | ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 20 | Утверждаю Зав. Кафедрой д.т.н., проф. В.А. Бугреев |
|  | Дисциплина «Основы компьютерного проектирования и моделирования устройств электроснабжения» 6 курс |  |
| 1.ЗАДАЧА. 2. РАСЧЁТ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ В ТЯГОВОЙ СЕТИ ПО ЗАДАННЫМ РАЗМЕРАМ ДВИЖЕНИЯ. 3.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |