Приложение к РП по дисциплине: «Системы теплоснабжения предприятий промышленности, транспорта и ЖКХ»
Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
«Системы теплоснабжения предприятий промышленности, транспорта и ЖКХ»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 10 тестовых заданий из нижеприведенного списка.

Оценка- удовлетворительно при 6 из 10 правильных ответов. 

Оценка- хорошо при 8 из 10 правильных ответов

Оценка- отлично при 10 из 10 правильных ответов

Перечень тестов по разделам

Тесты к разделу: Расчетные тепловые нагрузки и графики.
1. Расчетный расход теплоты на отопление жилых и общественных зданий определяется по формуле:

а) 
[image: image218.jpg]



в) 
[image: image2.wmf](

)

н

вн

o

t

t

F

k

Q

-

×

×

=


б) 
[image: image3.wmf](

)

нро

вн

н

o

o

t

t

V

q

Q

-

×

×

=


г) 
[image: image4.wmf](

)

х

г

o

t

t

c

G

Q

-

×

×

=


2. Расчетный расход теплоты на отопление промышленных зданий определяется на основе уравнений:

а) 
[image: image5.wmf](

)

н

вн

н

о

р

о

t

t

V

q

Q

-

×

×

=


б) 
[image: image6.wmf]расх

пр

Q

Q

=


в) 
[image: image7.wmf](

)

х

г

о

t

t

c

G

Q

-

×

×

=


г) 
[image: image8.wmf](

)

н

вн

о

t

t

F

k

Q

-

×

×

=


3. Наружная температура отключения системы отопления промышленных зданий определяется при условии из уравнения:
а) 
[image: image9.wmf]å

+

=

+

+

ви

л

нагр

инф

тп

Q

Q

Q

Q

Q


в) 
[image: image10.wmf]å

+

<

+

+

ви

л

нагр

инф

тп

Q

Q

Q

Q

Q



б) 
[image: image11.wmf]å

+

>

+

+

ви

л

нагр

инф

тп

Q

Q

Q

Q

Q


г) 
[image: image12.wmf]å

+

<<

+

+

ви

л

нагр

инф

тп

Q

Q

Q

Q

Q



4. Наружная расчетная температура определяется как:

а) Наружная температура наиболее холодных суток

б) средняя температура наиболее холодной пятидневки

в) средняя температура наиболее холодного месяца

г) средняя температура наиболее холодной пятидневки из восьми наиболее холодных зим за последние пятьдесят лет

5. Внутренняя расчетная температура:

а) определяется назначением помещения

б) определяется объемом помещения

в) зависит от географического места проектирование системы

г) зависит от удельной вентиляционной характеристики здания

6. Значения расчетных наружных температур отопления и вентиляции определяются соотношением:

а) tнро < tнрв
в) tнро > tнрв
б) tнро = tнрв
г) tнро >> tнрв
7. Изображенные в координатах  Q=f(tн) зависимость является 

[image: image1.wmf](

)

н

вн

н

o

o

t

t

V

q

Q

-

×

×

=

а) 1-1 
[image: image13.wmf])

(

н

о

t

f

Q

=

; 2-2 
[image: image14.wmf])

(

н

в

t

f

Q

=


б) 1-1 
[image: image15.wmf])

(

н

о

t

f

Q

=

; 2-2 
[image: image16.wmf])

(

н

гв

t

f

Q

=


в) 1-1 
[image: image17.wmf])

(

н

гв

t

f

Q

=

; 2-2 
[image: image18.wmf])

(

н

о

t

f

Q

=


г) 1-1 
[image: image19.wmf])

(

н

в

t

f

Q

=

; 2-2 
[image: image20.wmf])

(

н

о

t

f

Q

=


8. Формула 
[image: image21.wmf](

)

(

)

m

+

-

×

×

=

1

нро

вн

н

o

р

о

t

t

V

q

Q

 учитывает

а) местоположение объекта

б) расход теплоты на инфильтрацию
в) внутренние тепловыделения в здании

г) наружный объем здания

9. Уравнение теплопередачи для ограждающих конструкций имеет вид:

а) 
[image: image22.wmf](

)

х

г

t

t

c

G

Q

-

×

×

=


б) 
[image: image23.wmf](

)

н

вн

t

t

F

k

Q

-

×

×

=


в) 
[image: image24.wmf](

)

нрв

вн

н

в

t

t

V

q

Q

-

×

×

=


г) 
[image: image25.wmf](

)

нро

вн

н

o

t

t

V

q

Q

-

×

×

=


10. Расчетная нагрузка на отопление определяется формулой:

а) 
[image: image26.wmf](

)

н

нро

вн

o

р

о

V

t

t

q

Q

-

=


б) 
[image: image27.wmf](

)

н

нрв

вн

в

р

о

V

t

t

q

Q

-

=


в) 
[image: image28.wmf](

)

н

нхм

вн

o

р

о

V

t

t

q

Q

-

=


г) 
[image: image29.wmf](

)

н

нхс

вн

o

р

о

V

t

t

q

Q

-

=


11. Формула 
[image: image30.wmf](

)

(

)

b

+

×

×

-

×

×

=

1

n

t

t

F

k

Q

нро

вн

р

о


а) учитывает уменьшение теплообмена для ограждений, выходящих в неотапливаемые помещения

б) увеличение теплообмена для для других типов ограждений

в) дополнительные теплопотери для внешних факторов

г) уменьшение теплообмена для ограждений, выходящих в неотапливаемое помещение и дополнительные теплопотери от внутренних и внешних факторов

12. Расчетная нагрузка на вентиляцию определяется
а) 
[image: image31.wmf](

)

н

нрв

вн

в

р

в

V

t

t

q

Q

-

=


в) 
[image: image32.wmf](

)

н

н

вн

в

р

в

V

t

t

q

Q

-

=


б) 
[image: image33.wmf](

)

н

нрв

вн

о

р

в

V

t

t

q

Q

-

=


г) 
[image: image34.wmf](

)

н

нрв

вн

вх

р

в

V

t

t

c

V

Q

-

×

=


13. Вентиляционная характеристика здания qв определяется:

а) Объемом здания

б) Назначением помещения

в) внутренним объемом здания

г) Типом вентиляции

14. Расчетная нагрузка на горячее водоснабжение определяется формулой

а) 
[image: image35.wmf]ч

х

гв

р

гв

n

t

t

c

u

a

Q

)

(

-

×

×

×

=


б) 
[image: image36.wmf]с

ч

х

гв

р

гв

n

t

t

c

u

a

Q

h

)

(

-

×

×

×

=


в) 
[image: image37.wmf]ч

с

ч

х

гв

р

гв

n

t

t

c

u

a

Q

h

h

)

(

-

×

×

×

=


г) 
[image: image38.wmf]р

ч

с

ч

х

гв

р

гв

n

t

t

c

u

a

Q

h

h

h

)

(

-

×

×

×

=


15. При определении расчетной нагрузки на горячее водоснабжение для жилых и общественных зданий коэффициент суточной и часовой неравномерности равны

а) ήс = 1, ήс = 1

б) ήс = 1,2, ήс = 1,4

в) ήс = 1,4, ήс = 1,5

г)  ήс = 1,2, ήс = 1,7-2,0

16. При определении расчетной нагрузки на горячее водоснабжение для промышленных зданий коэффициент суточной и часовой неравномерности равны
а) ήс = 1, ήс = 1

б) ήс = 1,2, ήс = 1,4

в) ήс = 1,4, ήс = 1,5

г)  ήс = 1,2, ήс = 1,7-2,0

17.При расчете горячего водоснабжения температуры горячей и холодной водопроводной воды для зимнего периода принимаются

а) tг = 45 0С; tх = 5 0С

б) tг = 55 0С; tх = 5 0С

в) tг = 65 0С; tх = 10 0С

г) tг = 75 0С; tх = 15 0С

18. При расчете горячего водоснабжения температуры горячей и холодной водопроводной воды для летнего периода принимаются

а) tг = 45 0С; tх = 15 0С

б) tг = 55 0С; tх = 15 0С

в) tг = 65 0С; tх = 5 0С

г) tг = 75 0С; tх = 20 0С

19. Температура воды за теплоподготовительной установкой горячего водоснабжения в соответствии со СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий» принимается

а) равной 55 0С

б) равной 65 0С

в) равной 75 0С

г) не менее 60 0С

20. На годовом графике продолжительности тепловых нагрузок площадь «0агд0» соответствует 
[image: image216.jpg]


а) годовое теплопотребление на отопление
б) суммарное годовое теплопотребление на отопление и вентиляцию

в) на горячее водоснабжение за зимний период

г) на горячее водоснабжение за летний период

21. На годовом графике продолжительности тепловых нагрузок площадь «абвга» соответствует:

а) годовое теплопотребление на отопление

б) суммарное годовое теплопотребление на отопление и вентиляцию

в) на горячее водоснабжение за зимний период

г) на горячее водоснабжение за летний период
22. На годовом графике продолжительности тепловых нагрузок площадь «дгежзд» соответствует

а) годовое теплопотребление на отопление

б) суммарное годовое теплопотребление на отопление и вентиляцию

в) на горячее водоснабжение за зимний период

г) на горячее водоснабжение за летний период
Тесты к разделу: Регулирование тепловой нагрузки
1. Основное уравнение для выявления факторов, определяющих тепловую нагрузку, и имеет вид


[image: image39.wmf]z

Gc

kF

t

Q

вн

2

1

1

1

+

-

=

t


Для вывода этой формулы использовались

а) уравнение теплового баланса, уравнение теплопередачи, уравнение переноса теплоты через ограждающие конструкции, формула коэффициента смешения элеватора

б) 
[image: image40.wmf](

)

z

Gc

Q

2

1

t

t

-

=

 ; 
[image: image41.wmf]z

t

kF

Q

вн

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

×

=

2

2

1

t

t


в) 
[image: image42.wmf](

)

2

1

t

t

-

=

Gc

Q

 ; 
[image: image43.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

×

=

вн

t

kF

Q

2

2

1

t

t


г) 
[image: image44.wmf](

)

2

1

t

t

-

=

Gc

Q

 ; 
[image: image45.wmf]z

t

kF

Q

вн

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

×

=

2

2

1

t

t


2. Изменение времени пребывания теплоносителя в системе называется: 

а) качественным регулированием

б) количественным регулированием

в) регулированием пропусками

г) качественно-количественным регулированием

3. изменение расхода теплоносителя в системе G называется

а) качественным регулированием

б) количественным регулированием

в) регулированием пропусками

г) качественно-количественным регулированием

4. Изменение температуры теплоносителя подаваемого в систему 
[image: image46.wmf]1

t

 называется:

а) качественным регулированием

б) количественным регулированием

в) регулированием пропусками

г) качественно-количественным регулированием

5. Изменение температуры и расхода теплоносителя называется:

а) качественным регулированием

б) количественным регулированием

в) регулированием пропусками

г) качественно-количественным регулированием

6. Для водяных систем, как правило, применяется:

а) качественным регулированием

б) количественным регулированием

в) регулированием пропусками

г) качественно-количественным регулированием

7. Для паровых систем, как правило, применяется:

а) качественным регулированием

б) количественным регулированием

в) регулированием пропусками

г) качественно-количественным регулированием

8. При комбинированном регулировании точка перехода от качественного к количественному регулированию называется:

а) критической точкой 

б) точкой перехода

в) точкой перегиба

г) точкой стабилизации

9. При комбинированном регулировании точка перехода от качественного к количественному регулированию для закрытых систем соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети равной:

а) tпл = 90 0С      б) tпл = 80 0С     в) tпл = 70 0С     г) tпл = 60 0С 
10. При комбинированном регулировании точка перехода от качественного к количественному регулированию для открытых систем соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети равной:

а) tпл = 90 0С      б) tпл = 80 0С     в) tпл = 70 0С     г) tпл = 60 0С
11. Коэффициент смешения элеватора определяется по формуле

а) 
[image: image47.wmf]2

1

1

t

t

t

t

a

-

-

=

с

       б) 
[image: image48.wmf]2

1

2

t

t

t

t

a

-

-

=

с

        в) 
[image: image49.wmf]1

2

1

t

t

t

t

a

-

-

=

с

           г) 
[image: image50.wmf]2

2

1

t

t

t

t

a

-

-

=

с


12. Расчетные температурные графики водяных тепловых сетей

а) 150-70 0С          б) 150-95 0С           в) 130-100 0С            г) 120-90 0С

[image: image217.jpg]



13. 

Изображенные в координатах функции соответствуют

а) 1-1 
[image: image51.wmf](

)

Q

f

t

с

=

; 2-2 
[image: image52.wmf](

)

Q

f

t

=

1

; 3-3 
[image: image53.wmf](

)

Q

f

t

=

2

; 4-4 
[image: image54.wmf](

)

н

t

f

Q

=


б) 1-1 
[image: image55.wmf](

)

Q

f

t

=

1

; 2-2 
[image: image56.wmf](

)

Q

f

t

=

2

; 3-3 
[image: image57.wmf](

)

Q

f

t

c

=

; 4-4 
[image: image58.wmf](

)

н

t

f

Q

=


в) 1-1 
[image: image59.wmf](

)

Q

f

t

=

2

; 2-2 
[image: image60.wmf](

)

Q

f

t

c

=

; 3-3 
[image: image61.wmf](

)

Q

f

t

=

1

; 4-4 
[image: image62.wmf](

)

н

t

f

Q

=


г) 1-1 
[image: image63.wmf](

)

Q

f

t

с

=

; 2-2 
[image: image64.wmf](

)

Q

f

t

=

1

; 3-3 
[image: image65.wmf](

)

Q

f

t

=

2

; 4-4 
[image: image66.wmf](

)

Q

f

t

н

=


14. Изменение относительной тепловой нагрузки 
[image: image67.wmf]Q

 на участке а-б соответствует:

а) качественному регулированию

б) количественному регулированию

в) комбинированному регулированию

г) регулированию пропусками

15. Изменение относительной тепловой нагрузки 
[image: image68.wmf]Q

 на участке б-в соответствует:

а) качественному регулированию

б) количественному регулированию

в) комбинированному регулированию

г) регулированию пропусками

16. Наружная температура в точке г равна:

а) 12 0С         б) 10 0С          в) 8 0С            г) 6 0С

17. Изменение наружной температуры на участке г-д соответствует: 

а) качественному регулированию

б) количественному регулированию

в) комбинированному регулированию

г) регулированию пропусками

18. Изменение наружной температуры на участке д-е соответствует: 

а) качественному регулированию

б) количественному регулированию

в) комбинированному регулированию

г) регулированию пропусками

19. Точка е соответствует:

а) наружной температуре расчетной для горячего водоснабжения

б) наружной температуре расчетной для отопления

в) наружной температуре расчетной для вентиляции

г) наружной температуре точке изгиба

20. Точка д соответствует:

а) наружной температуре расчетной для горячего водоснабжения

б) наружной температуре расчетной для отопления

в) наружной температуре расчетной для вентиляции

г) наружной температуре точке изгиба

21. Точка г соответствует:

а) наружной температуре расчетной для отопления

б) наружной температуре расчетной для вентиляции

в) наружной температуре расчетной для ГВС
г) наружной температуре начала отопительного периода

22. Значение относительной отопительной нагрузки в точке в имеет значение:

а) 
[image: image69.wmf]2

,

1

=

Q

     б) 
[image: image70.wmf]0

,

1

=

Q

     в) 
[image: image71.wmf]8

,

0

=

Q

     г) 
[image: image72.wmf]6

,

0

=

Q


Тесты к разделу. Гидравлический расчет тепловых сетей.

1. Водяные тепловые сети подразделяются на:

а) магистральные и ответвления

б) магистральные и распределительные

в) магистральные и квартальные

г) магистральные и кольцевые

2. Магистральные водяные тепловые сети с кольцевыми задвижек разделяются на секции длиной:

а) 200-300 м          б) 300-1000 м         в) 1000-3000 м        г) свыше 3000 м

3. Секционирование паровых магистралей:

а) производится с расстоянием 200-300 м

б) производится с расстоянием 300-1000 м

в) производится с расстоянием 1000-3000 м

г) не производится

4. Общее сопротивление тепловой сети определяется:

а) падением давления на прямолинейном участке
б) падением давления в местных сопротивлениях

в) падением давления определяемых подъемом и опусканием трубопровода

г) суммарным падением давления на прямолинейных и участках местных сопротивлений

5. Критерий определяющий режим течения теплоносителя в тепловых сетях называется

а) критерий Рейнольдса

б) критерий Прандтля

в) критерий Нуссельта

г) критерий Пекле

6. Удельные линейное падение давления определяется по формуле:

а) 
[image: image73.wmf]2

2

w

d

R

л

r

l

=

;

б) 
[image: image74.wmf]2

2

w

d

R

л

r

l

=

;

в) 
[image: image75.wmf]2

2

w

l

R

л

r

l

=

;

г) 
[image: image76.wmf]2

2

w

k

R

л

r

l

=

;

7. Коэффициент трения 
[image: image77.wmf]l

 для гладких труб зависит

а) от критерия Рейнольдса

б) от состояния стенки трубопровода

в) от длины трубопровода

г) от наличия запорно-регулирующей арматуры

8. Коэффициент трения 
[image: image78.wmf]l

 для шероховатых труб зависит:
а) от критерия Рейнольдса и высоты выступов стенки труб

б) от длины трубопровода

в) от наличия запорно-регулирующей арматуры

г) от материала стенки трубы

9. Значение 
[image: image79.wmf]пр

Re

- это

а) наибольшее значение Re для данного вида теплоносителя

б) наименьшее значение Re для данного вида теплоносителя

в) граничное значение, разделяющее переходный и квадратичный режим

г) условное значение для гидравлических расчетов

10. Коэффициент трения для ламинарного режима течения для гладких труб определяется формулой:

а) 
[image: image80.wmf]237

,

0

Re

221

,

0

0032

,

0

×

+

=

l


б) 
[image: image81.wmf](

)

2

64

,

1

lg(Re)

82

,

1

/

1

-

×

=

l


в) 
[image: image82.wmf]25

,

0

Re

3164

,

0

-

×

=

l


г) 
[image: image83.wmf]Re

64

=

l


11. Коэффициент трения для переходного режима течения для гладких труб определяется формулой:

а) 
[image: image84.wmf]237

,

0

Re

221

,

0

0032

,

0

×

+

=

l


б) 
[image: image85.wmf](

)

2

64

,

1

lg(Re)

82

,

1

/

1

-

×

=

l


в) 
[image: image86.wmf]25

,

0

Re

3164

,

0

-

×

=

l


г) 
[image: image87.wmf]Re

64

=

l


12. Коэффициент трения для турбулентного течения для гладких труб определяется формулой

а) 
[image: image88.wmf]237

,

0

Re

221

,

0

0032

,

0

×

+

=

l


б) 
[image: image89.wmf](

)

2

64

,

1

lg(Re)

82

,

1

/

1

-

×

=

l


в) 
[image: image90.wmf]25

,

0

Re

3164

,

0

-

×

=

l


г) 
[image: image91.wmf]Re

64

=

l


13. Значение 
[image: image92.wmf]пр

Re

 для шероховатых труб определяется по формуле:

а) 
[image: image93.wmf]э

пр

k

d

865

Re

=


б) 
[image: image94.wmf]э

пр

k

d

685

Re

=


в) 
[image: image95.wmf]э

пр

k

d

586

Re

=


г) 
[image: image96.wmf]d

k

э

пр

586

Re

=


14. Для расчета паропроводов согласно СНиП 2.04.07-86 рекомендуется следующие значение абсолютной шероховатости в метрах
а) 
[image: image97.wmf]3

10

2

,

0

-

×

=

э

k


б) 
[image: image98.wmf]3

10

5

,

0

-

×

=

э

k


в) 
[image: image99.wmf]3

10

1

-

×

=

э

k


г) 
[image: image100.wmf]3

10

2

-

×

=

э

k


15. Для расчета водяных сетей в условиях нормальной эксплуатации:

а) 
[image: image101.wmf]3

10

2

,

0

-

×

=

э

k


б) 
[image: image102.wmf]3

10

5

,

0

-

×

=

э

k


в) 
[image: image103.wmf]3

10

1

-

×

=

э

k


г) 
[image: image104.wmf]3

10

2

-

×

=

э

k


16. Для конденсатопроводов и сетей горячего водоснабжения

а) 
[image: image105.wmf]3

10

2

,

0

-

×

=

э

k


б) 
[image: image106.wmf]3

10

5

,

0

-

×

=

э

k


в) 
[image: image107.wmf]3

10

1

-

×

=

э

k


г) 
[image: image108.wmf]3

10

2

-

×

=

э

k


17. Для переходного режима течения для шероховатых труб коэффициент трения 
[image: image109.wmf]l

определяется формулой:
а) 
[image: image110.wmf]25

,

0

Re

68

11

,

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

=

d

k

э

l


б) 
[image: image111.wmf]25

,

0

11

,

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

d

k

э

l


в) 
[image: image112.wmf]25

,

0

68

Re

11

,

0

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

=

э

k

d

l


г) 
[image: image113.wmf]25

,

0

11

,

0

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

э

k

d

l


18. Для квадратичного режима течения для шероховатых труб коэффициент трения 
[image: image114.wmf]l

определяется формулой:

а) 
[image: image115.wmf]25

,

0

Re

68

11

,

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

=

d

k

э

l


б) 
[image: image116.wmf]25

,

0

11

,

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

d

k

э

l


в) 
[image: image117.wmf]25

,

0

68

Re

11

,

0

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

=

э

k

d

l


г) 
[image: image118.wmf]25

,

0

11

,

0

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

э

k

d

l


19. Формулы 
[image: image119.wmf]25

,

5

2

d

G

A

R

R

л

×

=

r

; 
[image: image120.wmf](

)

19

,

0

38

,

0

r

л

d

R

G

A

d

×

=

; 
[image: image121.wmf](

)

625

,

2

5

,

0

d

R

A

G

л

G

r

×

=

, справедливы для:

а) ламинарного режима течения

б) переходного режима течения
в) граничного режима течения

г) квадратичного режима течения

20. Падение давления в местных сопротивлениях определяется формулой

а) 
[image: image122.wmf]2

2

w

R

м

×

=

r

l


б) 
[image: image123.wmf]2

2

w

R

м

×

=

å

r

z


в) 
[image: image124.wmf]2

2

w

l

k

R

м

×

=

r


г) 
[image: image125.wmf]2

2

w

l

d

R

м

×

=

r


21. Эквивалентная длинна местных сопротивлений определяется формулой:

а) 
[image: image126.wmf]å

=

d

l

э

l

z


б) 
[image: image127.wmf]å

=

l

z

k

l

э


в) 
[image: image128.wmf]å

=

l

z

d

l

э


г) 
[image: image129.wmf]å

=

k

l

э

l

z


22. Эквивалентная длина местных сопротивлений для квадратичного режима определяется формулой

а)  
[image: image130.wmf]å

×

×

=

35

,

1

d

A

l

l

э

z


б)  
[image: image131.wmf]å

×

×

=

25

,

1

d

A

l

l

э

z


в)  
[image: image132.wmf]å

×

×

=

15

,

1

d

A

l

l

э

z


г) 
[image: image133.wmf]å

×

×

=

05

,

1

d

A

l

l

э

z


23. Доля местных потерь 
[image: image134.wmf]a

 определяется формулой

а) 
[image: image135.wmf]l

l

э

/

=

a


б) 
[image: image136.wmf]э

l

l

/

=

a


в) 
[image: image137.wmf]l

z

a

/

å

=


г) 
[image: image138.wmf]å

=

z

l

a

/


24. Суммарное падение давления определяется формулой
а) 
[image: image139.wmf](

)

э

л

l

l

R

P

+

=

D


б) 
[image: image140.wmf]э

л

l

R

P

=

D


в) 
[image: image141.wmf]l

R

P

л

=

D


г) 
[image: image142.wmf]d

R

P

л

=

D


25. Порядок гидравлического расчета тепловых сетей определяется:

а) двумя составными частями

б) тремя составными частями

в) четырьмя составными частями

г) одной частью

26. Общее количество требований предъявляемых к гидравлическому режиму водяных тепловых сетей составляет:

а) 2             б) 4            в) 6              г) 8

27.Пьезометрический график строится в зависимости

а) H=f(l);      б) h=f(G);        в) H=f(d)         г) H=f(t)
28. Напоры в обратных линиях водяных тепловых сетей для приборов, расположенных на нижних этажах для чугунных радиаторов не должны превышать

а) 100 м            б) 80 м            в) 60 м            г) 40 м

29. Напоры в обратных линиях водяных тепловых сетей для приборов, расположенных на нижних этажах для регистров не должны превышать

а) 100 м            б) 80 м            в) 60 м            г) 40 м
30. Напоры в обратных линиях водяных тепловых сетей для приборов, расположенных на нижних этажах для конвекторов не должны превышать

а) 100 м            б) 80 м            в) 60 м            г) 40 м

31.Располагаемый напор при применении зависимой схемы присоединения системы отопления через элеватор должен быть

а) не менее 5 м

б) не менее 10 м

в) не менее 15м

г) не менее 20 м

32. Избыточный напор по всей длине тепловой сети при статическом и динамическом режимах работы должен быть

а) не менее 5 м

б) не менее 10 м

в) не менее 15м

г) не менее 20 м

33. Пределы допускаемого напора среды в теплоподготовительных установках (подогреватели и водогрейные котлы) составляют соответственно

а) 160 и 300 м

б) 140 и 150 м

в) 140 и 280 м

г) 140 и 250 м

34. Избыточный напор, предотвращающий вскипание сетевой воды и воды, подаваемой непосредственно в системы водяного отопления должен быть не менее:

а) 20 м;                б) 30 м;             в) 40 м;           г) 50 м

35.Для предупреждения кавитации на всасывающей стороне сетевых и подпиточных насосов напор должен быть:

а) не менее 5 м

б) не менее 10 м

в) не менее 15 м

г) не менее 20 м

36. Схема присоединения системы отопления с насосом на перемычке применяется при располагаемом напоре: а) менее 20 м;   б) менее 15 м ;    в) менее 10 м;     г) менее 5 м

37. Независимая схема присоединения системы отопления к водяной тепловой сети применяется:

а) когда напор в обратной магистрали для приборов нижнего этажа превышает допустимый для данного типа отопительных приборов

б) когда температура в подающей линии выше допустимой

в) когда расход воды у абонента превышает допустимый

г) когда напор в подающей линии превышает допустимый

38. Подбор сетевых и подпиточных насосов осуществляется

а) по производительности и напору

б) по производительности и температуре теплоносителя

в) по производительности, напору и температуре

г) в зависимости от конфигурации тепловой сети

39. Напор развиваемый насосом определяется формулой:

а) 
[image: image143.wmf]2

0

0

V

S

H

H

-

=


б) 
[image: image144.wmf]2

0

0

V

S

H

H

+

=


в) 
[image: image145.wmf]2

0

V

S

H

=


г) 
[image: image146.wmf]2

V

H

=



40. Коэффициент гидравлической устойчивости тепловой сети определяется по формуле
а) 
[image: image147.wmf]max

V

V

р

=

h

;           б) 
[image: image148.wmf]ср

р

V

V

=

h

;           в) 
[image: image149.wmf]р

V

V

max

=

h

;           г) 
[image: image150.wmf]р

ср

V

V

=

h


41. Для повышения гидравлической устойчивости тепловой сети необходимо:

а) уменьшать сопротивление тепловой сети

б) увеличивать сопротивление тепловой сети

в) уменьшать сопротивление тепловой сети и увеличивать сопротивление присоединяемых абонентов

г) увеличивать сопротивление присоединяемых абонентов

Тесты к разделу «Тепловой расчет тепловых сетей»
1. Удельные тепловые потери теплопроводов определяются уравнением

а) 
[image: image151.wmf]R

t

q

о

-

=

t

;          б) 
[image: image152.wmf]R

t

t

q

вн

г

-

=

;          в) 
[image: image153.wmf]о

t

R

q

-

=

t

;          г) 
[image: image154.wmf]вн

г

t

t

R

q

-

=


2. В цепи последовательно соединенных тепловых сопротивлений при воздушной прокладке равным 
[image: image155.wmf]н

и

тр

вн

R

R

R

R

R

+

+

+

=

, обычно пренебрегают, в виду малого значения, сопротивлениями

а) Rвн и Rн;          б) Rвн и Rтр;          б) Rтр и Rн;          б) Rи и Rн
3. Термическое сопротивление теплоотдачи с наружной цилиндрической поверхности для однослойной тепловой изоляции определяется уравнением 

а) 
[image: image156.wmf]н

н

н

d

R

a

p

×

×

=

1

;      б) 
[image: image157.wmf]н

н

l

R

a

p

×

×

=

1

;      б) 
[image: image158.wmf]l

p

×

×

=

l

R

н

2

1

;      б) 
[image: image159.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

н

и

н

н

d

d

R

ln

2

1

l

p


4. Термическое сопротивление теплопроводности слоя изоляции определяется уравнением

а) 
[image: image160.wmf]н

н

н

d

R

a

p

×

×

=

1

;      б) 
[image: image161.wmf]н

н

l

R

a

p

×

×

=

1

;      б) 
[image: image162.wmf]l

p

×

×

=

l

R

н

2

1

;      б) 
[image: image163.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

н

и

н

н

d

d

R

ln

2

1

l

p


5. Для предварительного расчета определения суммарного коэффициента теплоотдачи с наружной поверхности используется формула

а) 
[image: image164.wmf]6

,

11

=

н

a


б) 
[image: image165.wmf]w

н

7

6

,

11

+

=

a


в) 
[image: image166.wmf](

)

4

/

16

,

1

и

о

п

н

d

t

t

-

=

a


г) 
[image: image167.wmf]3

,

0

7

,

0

/

65

,

4

d

w

н

=

a


6. Коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции при расчете воздушных прокладок определяется по формуле

а) 
[image: image168.wmf]6

,

11

=

н

a


б) 
[image: image169.wmf]w

н

7

6

,

11

+

=

a


в) 
[image: image170.wmf](

)

4

/

16

,

1

и

о

п

н

d

t

t

-

=

a


г) 
[image: image171.wmf]3

,

0

7

,

0

/

65

,

4

d

w

н

=

a


7. Коэффициент теплоотдачи при вынужденной конвекции при расчете воздушных прокладок определяется по формуле

а) 
[image: image172.wmf]6

,

11

=

н

a


б) 
[image: image173.wmf]w

н

7

6

,

11

+

=

a


в) 
[image: image174.wmf](

)

4

/

16

,

1

и

о

п

н

d

t

t

-

=

a


г) 
[image: image175.wmf]3

,

0

7

,

0

/

65

,

4

d

w

н

=

a


8. Коэффициент теплоотдачи излучением с наружной поверхности изоляции трубопровода воздушной прокладки определяется по 

а) 
[image: image176.wmf]o

о

п

t

t

t

t

c

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

4

4

100

273

100

273

a


б) 
[image: image177.wmf]o

о

п

t

t

t

t

c

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

2

2

100

273

100

273

a


в) 
[image: image178.wmf]o

о

п

t

t

t

t

c

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

3

3

100

273

100

273

a


г) 
[image: image179.wmf]o

о

п

t

t

t

t

c

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

100

273

100

273

a


9. При стационарном режиме работы теплоизоляционной конструкции трубопроводов удельные тепловые потоки

а) равны между собой

б) тепловой поток первого слоя больше потока второго слоя тепловой изоляции

в) тепловой поток второго слоя тепловой изоляции больше потока первого слоя
г) тепловой поток второго слоя меньше теплового потока с наружной поверхности

10. Температура поверхности однослойной тепловой изоляции при воздушной прокладке определяется уравнением

а) 
[image: image180.wmf]н

и

н

o

и

п

R

R

R

t

R

t

1

1

+

+

=

t


б) 
[image: image181.wmf]и

п

R

t

t

=


в) 
[image: image182.wmf]н

и

o

н

и

п

R

R

t

R

R

t

+

+

=

t


г) 
[image: image183.wmf]н

п

п

R

t

t

=


11. Температура концентрической окружности между слоями двухслойной изоляции определяются уравнением

а) 
[image: image184.wmf]н

и

и

н

и

o

и

R

R

R

R

R

t

R

t

+

+

+

+

=

2

1

2

1

1

1

t


б) 
[image: image185.wmf]2

1

2

1

1

и

и

и

и

R

R

R

R

t

+

+

=

t


в) 
[image: image186.wmf]н

и

и

н

o

и

и

R

R

R

R

t

R

R

t

1

1

2

1

2

1

+

+

+

+

=

t


г) 
[image: image187.wmf]2

1

2

1

1

и

и

и

и

о

R

R

R

R

t

t

+

+

-

=

t


12. Температура поверхности двухслойной тепловой изоляции при воздушной прокладке определяется уравнением

а) 
[image: image188.wmf]н

и

и

н

и

o

и

R

R

R

R

R

t

R

t

+

+

+

+

=

2

1

2

1

1

1

t


б) 
[image: image189.wmf]2

1

2

1

1

и

и

и

и

R

R

R

R

t

+

+

=

t


в) 
[image: image190.wmf]н

и

и

н

o

и

и

R

R

R

R

t

R

R

t

1

1

2

1

2

1

+

+

+

+

=

t


г) 
[image: image191.wmf]2

1

2

1

1

и

и

и

и

о

R

R

R

R

t

t

+

+

-

=

t


13. Термическое сопротивление грунта при расчете бесканальных подземных прокладок определяется по формуле
а) 
[image: image192.wmf]гр

гр

R

pl

2

1

=

         б)
[image: image193.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

h

d

R

гр

гр

2

ln

2

1

pl


в) 
[image: image194.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

=

1

4

2

ln

2

1

2

2

d

h

h

d

R

гр

гр

pl

            г) 
[image: image195.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

=

1

4

2

ln

2

1

2

2

d

h

h

d

R

гр

гр

pl


14. Температура воздуха в канале при однотрубной прокладке определяется уравнением

а) 
[image: image196.wmf]гр

к

вк

н

и

гр

к

вк

н

o

и

к

R

R

R

R

R

R

R

R

R

t

R

t

+

+

+

+

+

+

+

+

=

1

1

t


б) 
[image: image197.wmf]гр

к

вк

н

и

гр

к

вк

o

н

и

к

R

R

R

R

R

R

R

R

t

R

R

t

+

+

+

+

+

+

+

+

=

1

1

t


в) 
[image: image198.wmf]гр

к

вк

н

и

гр

к

o

вк

н

и

к

R

R

R

R

R

R

R

t

R

R

R

t

+

+

+

+

+

+

+

+

=

1

1

t


г) 
[image: image199.wmf]гр

к

вк

н

и

гр

o

к

вк

н

и

к

R

R

R

R

R

R

t

R

R

R

R

t

1

1

+

+

+

+

+

+

+

+

=

t


15. Температура воздуха в канале при двухтрубной прокладке определяется по уравнению
а) 
[image: image200.wmf]гр

к

вк

н

и

н

и

гр

к

вк

гр

н

и

н

и

к

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

t

R

R

R

R

t

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

t

t


б) 
[image: image201.wmf]гр

к

вк

н

и

н

и

гр

к

вк

гр

н

и

н

и

к

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

t

R

R

R

R

t

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

t

t


в) 
[image: image202.wmf]гр

к

вк

н

и

н

и

гр

к

вк

н

и

н

и

гр

к

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

t

t

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

1

t

t


г) 
[image: image203.wmf]гр

к

вк

н

и

н

и

гр

к

вк

гр

н

и

н

и

к

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

t

R

R

R

R

t

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

=

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

t

t


16. Условное тепловое сопротивление учитывается  при расчете

а) двухтрубных воздушных прокладок

б) двухтрубных бесканальных прокладок

в) двухтрубных канальных прокладок

г) при двухслойной тепловой изоляции

17. Удельные тепловые потери двухтрубного бесканального трубопровода рассчитываются по следующим формулам

а) 
[image: image204.wmf](

)

(

)

2

0

2

1

2

2

1

1

1

R

R

R

R

t

R

t

q

гр

гр

-

-

-

-

=

t

t



[image: image205.wmf](

)

(

)

2

0

2

1

1

1

2

2

2

R

R

R

R

t

R

t

q

гр

гр

-

-

-

-

=

t

t


б) 
[image: image206.wmf](

)

(

)

2

0

2

1

0

2

2

1

1

R

R

R

R

t

R

t

q

гр

гр

-

-

-

-

=

t

t



[image: image207.wmf](

)

(

)

2

0

2

1

0

1

1

2

2

R

R

R

R

t

R

t

q

гр

гр

-

-

-

-

=

t

t


в) 
[image: image208.wmf](

)

(

)

2

0

2

1

0

2

1

1

1

R

R

R

R

t

R

t

q

гр

гр

+

-

+

-

=

t

t



[image: image209.wmf](

)

(

)

2

0

2

1

0

1

2

2

2

R

R

R

R

t

R

t

q

гр

гр

+

-

+

-

=

t

t


г) 
[image: image210.wmf](

)

(

)

2

0

2

1

0

2

2

1

1

R

R

R

R

t

R

t

q

гр

гр

+

-

+

-

=

t

t



[image: image211.wmf](

)

(

)

2

0

2

1

0

1

1

2

2

R

R

R

R

t

R

t

q

гр

гр

+

-

+

-

=

t

t


18. Общие тепловые потери трубопроводов определяются по уравнению

а) 
[image: image212.wmf](

)

b

+

=

1

ql

Q


б) 
[image: image213.wmf](

)

b

-

=

1

ql

Q


в) 
[image: image214.wmf]ql

Q

=


г) 
[image: image215.wmf]э

ql

Q

=



_1390652015.unknown

_1390658244.unknown

_1390661464.unknown

_1390662616.unknown

_1390663340.unknown

_1390664337.unknown

_1390664429.unknown

_1544532399.unknown

_1544532400.unknown

_1544532401.unknown

_1390664497.unknown

_1390664534.unknown

_1390664547.unknown

_1390664520.unknown

_1390664435.unknown

_1390664383.unknown

_1390664391.unknown

_1390664349.unknown

_1390663747.unknown

_1390664200.unknown

_1390664300.unknown

_1390663799.unknown

_1390663736.unknown

_1390663742.unknown

_1390663368.unknown

_1390662931.unknown

_1390663007.unknown

_1390663306.unknown

_1390662948.unknown

_1390662797.unknown

_1390662842.unknown

_1390662646.unknown

_1390661872.unknown

_1390662325.unknown

_1390662527.unknown

_1390662580.unknown

_1390662365.unknown

_1390662232.unknown

_1390662291.unknown

_1390661881.unknown

_1390661511.unknown

_1390661753.unknown

_1390661859.unknown

_1390661562.unknown

_1390661483.unknown

_1390660404.unknown

_1390660988.unknown

_1390661408.unknown

_1390661329.unknown

_1390661290.unknown

_1390661320.unknown

_1390661284.unknown

_1390660797.unknown

_1390660905.unknown

_1390660916.unknown

_1390660878.unknown

_1390660469.unknown

_1390660486.unknown

_1390660461.unknown

_1390658494.unknown

_1390660223.unknown

_1390660276.unknown

_1390660282.unknown

_1390660271.unknown

_1390658572.unknown

_1390658584.unknown

_1390658554.unknown

_1390658323.unknown

_1390658368.unknown

_1390658396.unknown

_1390658350.unknown

_1390658269.unknown

_1390658298.unknown

_1390658258.unknown

_1390654492.unknown

_1390657191.unknown

_1390657448.unknown

_1390658083.unknown

_1390658103.unknown

_1390658188.unknown

_1390658088.unknown

_1390657942.unknown

_1390658007.unknown

_1390658072.unknown

_1390657947.unknown

_1390657638.unknown

_1390657911.unknown

_1390657282.unknown

_1390657353.unknown

_1390657396.unknown

_1390657304.unknown

_1390657352.unknown

_1390657270.unknown

_1390654778.unknown

_1390655021.unknown

_1390654965.unknown

_1390655019.unknown

_1390655020.unknown

_1390654974.unknown

_1390654958.unknown

_1390654944.unknown

_1390654761.unknown

_1390654772.unknown

_1390654721.unknown

_1390653969.unknown

_1390654398.unknown

_1390654430.unknown

_1390654470.unknown

_1390653989.unknown

_1390654228.unknown

_1390654033.unknown

_1390653981.unknown

_1390653092.unknown

_1390653107.unknown

_1390653897.unknown

_1390653097.unknown

_1390652053.unknown

_1390653044.unknown

_1390652027.unknown

_1390650348.unknown

_1390651356.unknown

_1390651929.unknown

_1390651947.unknown

_1390651963.unknown

_1390651972.unknown

_1390652007.unknown

_1390651953.unknown

_1390651934.unknown

_1390651940.unknown

_1390651865.unknown

_1390651914.unknown

_1390651915.unknown

_1390651873.unknown

_1390651795.unknown

_1390650467.unknown

_1390651322.unknown

_1390651335.unknown

_1390651113.unknown

_1390650433.unknown

_1390650436.unknown

_1390650427.unknown

_1390650364.unknown

_1390213092.unknown

_1390648895.unknown

_1390650107.unknown

_1390650287.unknown

_1390648911.unknown

_1390214295.unknown

_1390216211.unknown

_1390648835.unknown

_1390648879.unknown

_1390648799.unknown

_1390216216.unknown

_1390215877.unknown

_1390215972.unknown

_1390214438.unknown

_1390213302.unknown

_1390214284.unknown

_1390213699.unknown

_1390213184.unknown

_1390207209.unknown

_1390207919.unknown

_1390213018.unknown

_1390213026.unknown

_1390213091.unknown

_1390211000.unknown

_1390207685.unknown

_1390207911.unknown

_1390207656.unknown

_1390206848.unknown

_1390207005.unknown

_1390207183.unknown

_1390206931.unknown

_1390206690.unknown

_1390206729.unknown

_1390206625.unknown

